广湾18商务港第1、2、6层改造EPC项目市场调研公告附件1：

工程详细内容

| 序号 | 项目名称 | 具体内容及功能需求 | 设计-施工投资估算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万元） |
| 1 | 广湾18商务港1～2层生殖医学科装修改造工程 | 生殖医学科改造包括装饰装修工程、给排水工程、空调通风工程（净化）、强弱电工程、消防工程、医用气体工程等设计与施工，建筑面积约2470㎡，其中1层1536㎡，2层934㎡。 具体包括如下功能区： 1. IVF实验室：（500平方米） 拾卵/卵子培养区（60平方米） 授精区（40平方米） 胚胎培养区（120平方米） 备用胚胎活检区（20平方米） 胚胎冷冻区＋培养基准备区（30平方米） 冷冻胚胎库（150平方米） 精液样本处理室（30平方米*2） 耗材库+打印室（20平方米） 2. 手术室区域：（590平方米） 取卵手术室（50平方米） 胚胎移植室（40平方米） 人工授精室（40平方米） 缓冲区（10平方米） 女医护更衣室（20平方米） 女患者更衣室（15平方米） 男医护更衣室（15平方米） 男患者更衣室（10平方米） 患者休息室（100平方米） 储物室+被服库（20平方米） 全麻复苏室（30平方米） 污物间（20平方米） 取精室（12平方米，2个6平方米） 手术等候区（100平方米） 手术室护士站（18平方米） 机房（60平方米） 气瓶室（30平方米） 3. 门诊区域：（680平方米） 护士站：（20平方米） 挂号收费：（20平方米） 药房：（30平方米） 抽血室+注射室（50平方米） 候诊区：（100平方米） 女科诊间：5间＊30平方米 男科诊间：（10平方米） Ｂ超室：（20平方米） 妇检室：（10平方米） 建档室；（50平方米） 宣教室：（50平方米） 医生办公室：（60平方米） 打印室：（10平方米） 病案室：（100平方米） 4. 男性学实验室（360平方米） 性激素检测室（40平方米） 精液常规检测室（30平方米） 精浆生化检测室（30平方米） 质控分析室（20平方米） 缓冲区（10平方米） 接收标本室（10平方米）。 取精房 20平方米 PGD实验室（200平方米） | 1960 |
| 2 | 广湾18商务港6层公共实验室装修改造工程 | 广湾18商务港6层公共实验室改造包括土建工程、装饰装修工程、暖通工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、配套设备工程等设计与施工，面积约1800㎡。 具体包括如下功能用房： 大操作室、细胞室、仪器室、PCR室、病毒室、细菌室、显微镜室、消毒间、纯水间、储物间、示教室、办公区域等。 | 2028 （含配套实验设备、家具） |

备注：实际采购限价以相关部门最终审批或审核为准。