附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 水浴式熔浆机

- 用途：用于冰冻血浆、冷沉淀的解冻融化。

- 数量：1套

- 技术要求

- 电同时能防止冰冻血液制品30袋以上

- 存水量大于110kg

- 循环功能大于40kg/min

- 摇摆频率：60周/min

- 要求水温恒定、具有水循环、摆动功能

- 具有动补水、排水功能

- 配置要求

- 主机      1套