个体化3D可视化模型项目需求书

一、模块

- 病例管理、阅片及操作、3D 模型重建、模拟手术、报告功能

- 智能截图功能

- 视频录制功能

- 平面测量功能

- 三维模型处理工具

- 体绘制显示

- 动态的 3D重建报告

- 全面的手术规划解决方案，提供手术规划工具及其体积测量分析， 支持医生病人手术方案评估分析

- 提供三维可视化手术模拟系统软件和硬件，让临床医生独立进行手术模拟

- 空间关系

- 体绘制：满足以常规、最大最小密度投影以及错切变形等渲染方式，提供肺窗、骨窗、MR等预设值， 可与3D模型融合展示

- 支持3D模型与2D影像叠加，立体呈现器官、血管、病灶之间的空间关系，辅助术前术后评估

- 支持CT/MR等模态的原始数据多序列展示，自动MPR

- 测量标注

- 任意两点间的空间距离

- 任意形状区域平均密度

- 任意空间夹角

- 任意三维物体的体积、表面积

- 含自动器官名称及位置标注（默认隐藏）；操作者可手动添加标注

- 可以显示模拟手术后的：预切除体积、剩余体积、残余比例

- 三维重建

- 精准、快速、智能化的 CT 影像分割重建解决方案：针对肺部、肺部相关管道系统（肺动脉、肺静脉、支气管）及病灶等组织器官进行图像处理和分割，肺部重建包含左肺右肺以及各自的分叶分段，结节，肺动脉肺静脉，上腔静脉和胸主动脉，以及骨骼等部位；可清晰的展示肺叶肺段的解剖结构，描述结节在肺内的位置以及形态，便于观察结节的边缘，密度，内部结构等细节，以及与周围肺组织，血管，支气管的关系，从而达到辅助判断的功能。

- 皮肤一键重建功能

- 图像滤波功能

- 一键去骨功能

- 细小血管的重建(图像造影好的前提下可达五级）

- 支持骨骼，软骨，肺部，气管，食管病灶、动脉血管、静脉血管系统的区域分割和显示

- 囊肿，癌栓，淋巴结，肺结节的重建

- 支持心胸外科科室临床需求

- 个性化手术方案规划

- 还原肺部结构，客观显示肺部三维解剖影像，显示结节、钙化等多种病灶，展现肺部轮廓，病灶位置与大小，血管与病灶周边，支气管阻塞及狭窄程度，淋巴侵犯情况

- 精确还原微小结节：还原亚厘米级微小结节，精确展示与支气管及血管关系，针对不同病例进行个性化肺分叶分段，再现占位所在肺段位置及与血管关系

- 提供肺部占位“安全球”切除范围提示

- 支持肺部脏器进行仿真分段分割，计算体积，做手术规划方案

- 模型展示

- 支持缩放、旋转、单个或多个移动，及各器官组织的独立显示及分析

- 三维模型的透明显示，透明度可选

- 支持移动端手机/PC端快速三维模型展示，任意模型组合或单独显示，提供自动测算体积表面积信息功能

- 数据平台

- 1.云平台提供数据保护，可随时随地上传订单、下载重建文件

- 2.支持医生建立本地病例数据库管理，编辑处理状态方便管理

八、3D打印

- 模型数据支持 3D 打印，且提供最便捷的 3D 打印服务

九、操作性

- 交互界面友好、医生可便捷快速独立操作

- 支持桌面PC阅片端

- 支持手机端微信阅片

- 提供截图标注、自动播放、录屏等编辑操作方便课题讲演材料制作

十、拓展性

- 可动态增加肺部组织的全自动分割（源自深度学习）模块

- 可搭配裸眼3D显示器，便于立体展示教学培训；

- 可增加专用高清摄像头，增加手术实时画面与模型混合显示功能，支持三维透视导航；

- 支持VR AR MR 拓展，（衔接微软HoloLens一代二代及国产眼镜)

- 对接达芬奇手术机器人，实现术中画中画

- 根据各科室临床需求提供多学科远程会诊（MDT）

十一、交付

- 4-8小时交付

十二、数据要求

- 薄层增强（1.5mm 以下）CT/MRI，支持多期相（动脉，静脉，平扫）

十三、技术服务

- 专业技术人员24 小时内对接