## Sheet1
广州市胸科医院2025年第一批医用耗材新增产品需求表
医用耗材需提供：厂家三证（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），有效国家医疗器械注册证及产品检测报告。无菌产品包装标识清晰（品名、批号、效期、灭菌方式）。
序号 | 耗材名称 | 产品基本要求
1 | 血管鞘组 | 介入手术中建立并维持血管通路的器械，具有穿刺过渡，尺寸转换，建立器械输送通道口，整合了多项关键功能，满足如下功能协同:1.建立最小创伤的血管入口；2.提供稳定可控的器械通道；3.维持生理性血流；4.实现操作全程止血；5.保护血管内皮免受机械损伤；6.降低感染风险；7.薄壁鞘，对血管创伤小。
2 | 造影导管 | 心血管介入治疗中，主要用于将造影剂精准输送到目标血管或腔室，以增强医学影像的对比度。应具备如下基本条件：内管柔滑可产生高流量；显影性能高；非创伤之头端并需有极高保持原型状性能不易变形；可容导丝容易通过。
3 | 亲水涂层导丝 | 亲水涂层导丝适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗;起到支撑、导引作用，亲水涂层稳定且持久润滑；操作方便，整体清晰显影，保证造影安全；多种规格型号，尺寸齐全。
4 | 环柄注射器 | 用于微创伤介入治疗或诊断手术中手动推注造影液及药液。要求刻度清晰，快速适配各类产品，操作容易推注舒适，确保推注时耐压、稳定、持久。
5 | 连通板 | 在血管介入手术操作中作为连接通路，建立多通道，提供药液或造影剂注射使用。
6 | 旋压式Y型链接阀套件 | 介入手术中实现多器械协同操作的枢纽部件，用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液渗漏。需同时具备旋转阀和按压阀。
7 | 一次性使用桡动脉压迫止血器 | 经桡动脉介入(TRI)术后用于穿刺点止血的专用器械，通过机械压迫实现止血，兼顾止血可靠性与桡动脉通畅性的平衡。基本要求：1.精准压迫，平衡止血与血管通畅；2.阶梯减压，科学降低RAO风险；3.人性化设计，提升患者舒适度。
8 | 一次性使用压力延长管 | 血流动力学监测和介入手术中确保压力传导准确性的连接部件。最高承压达到1200psi,便于不同场景应用，管身透明,便于医护人员观察气泡。
9 | 一次性使用有创压力传感器 | 实时监测主动脉、心室、肺动脉等部位的压力波形，在PCI（经皮冠脉介入）等手术中优化器械定位。高透明聚碳酸酯材质，400-6000mmHg测量范围，可适配不同监护仪。
10 | PTCA导丝 | 球囊等介入器械提供支撑力的导丝。采用聚合物涂层，超滑钝头（非锥形），提高迂曲病变，狭窄病变；带亲水涂层，减少在病变中的阻力，提高通过性。
11 | 一次性使用导引导管 | 适用于一般血管及冠状动脉血管疾病。为球囊扩张导管、导丝或其他治疗器械的导入提供通道，但此类器械不适用于脑血管疾病。提供多型号选择，能覆盖进口品牌常见型号者优先考虑。
12 | 一次性使用导引导丝 | 适用于引导导管插入并定位，起到支撑作用以及通过病变位置。
13 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | 用于治疗冠心病，撑开狭窄或堵塞的冠状动脉，恢复血流，改善心肌供血。提供多型号选择者优先考虑。
14 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。预扩球囊具备0.8mm，后扩球囊常规可提供4.5mm以上规格者优先考虑。
15 | 涂层导丝 | 引导其他器械插入血管，进入通路，或进行血管内定位，建立有助于血管内器械的经皮或建立血管内通路。
16 | 球囊加压装置 | 冠脉介入手术中用于精确控制球囊/支架扩张压力，对球囊进行充盈和收缩。压力范围0-30atm，覆盖所有球囊/支架扩张需求,满足多次扩张需求。
17 | 导引延伸导管 | 该导引延伸导管与导引导管一起使用，用于进入冠状动脉，加强导引导管的支撑力，并提供通路辅助其他介入器械的放置。工作段长度35cm，提供更小外径兼具输送器械能力者优先考虑。
18 | 双腔微导管 | 该产品在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)导丝难以通过时，用于协助导丝到达目标位置，可进行高效灌注溶栓，相较于使用其他器械溶栓，其通过性更好，可以到达血管远端进行高效溶栓；无须交换导丝，更方便高效。
19 | 微导管 | 用于介入手术中，辅助导丝通过血管系统中的狭窄部位，也可用于注入试剂（如造影剂）等，神经血管应用除外。提供多型号选择者优先考虑。
20 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 一种专用于处理顽固性狭窄、钙化病变及支架内再狭窄(ISR)的特殊球囊，通过其独特的刀片或刻痕结构，在扩张时对斑块进行定向切割，从而更有效地打开狭窄血管，减少弹性回缩。
21 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 用于PTCA(经皮冠状动脉腔内成形术）中对于血管狭窄病变进行扩张治疗，以及支架置后的后扩张处理。
22 | 压力微导管 | 主要用于冠脉功能学评估(如FFR、iFR)和复杂病变(如CTO、分叉)的实时血流动力学监测。信号稳定，操作简便，可与导丝进行快速交换，兼容6F指引导管。
23 | 血栓抽吸导管套件 | 用于从冠状动脉和外周动脉血管中抽吸移除血栓，神经血管应用除外。导管外径小、抽吸腔大者优先考虑。
24 | 冠脉药物释放球囊扩张导管 | 一种用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的器械，通过在球囊表面涂覆抗增殖药物，在扩张狭窄血管时局部释放药物，抑制血管内膜增生，减少再狭窄风险，尤其适用于小血管病变、分叉病变、支架内再狭窄(ISR)及高出血风险患者。
25 | 临时起搏电极导管 | 用于短期心脏起搏的介入器械，主要用于急性心动过缓、治疗性和保护性临时起搏。
26 | 多功能电极片 | 用于连接除颤仪，对患者呼吸、麻醉、急救和心脏复苏。医务人员通过将电极片粘贴在患者胸部，进行除颤，可以有效地终止心脏的快速不规则跳动，恢复心脏的正常功能。兼容多品牌除颤仪。
27 | 一次性使用肠内营养输注器 | 能配套深圳市好克医疗仪器股份有限公司生产的肠内营养泵使用。
28 | 一次性使用三通旋塞 | 适用于临床需多路输液及压力监测的患者，三通旋塞带测压管。
29 | 自粘性薄膜敷料（10*12cm） | 产品主要用于外周及中央静脉导管的固定、穿刺部位的保护和日常换药，由涂有胶的聚氨酯薄膜和硅纸护层组成。
30 | 一次性电子支气管成像导管 | 与医用内窥镜图像处理器配合使用，通过视频监视器提供影像，用于支气管的内窥镜检查，辅助医生进行支气管疾病的观察、诊断和介入治疗。
31 | 一次性使用神经阻滞穿刺针 | 用于借助超声设备引导在神经阻滞局部麻醉时进行穿刺、注射药物。
32 | 一次性无创脑电传感器 | 用于术中实时采集患者脑电生物信号实现麻醉深度的无创监测，适用于手术中脑电双频指数（BIS）监测。
33 | 一次性使用动脉留置针 | 适用于麻醉手术、重症监护及危重患者抢救中快速开放动脉通道，监测有创动脉血压、动脉采血等。
34 | 一次性使用无菌气管插管 | 1、适用于麻醉、急救、重症等患者快速建立人工气道。 2、有呼气末二氧化碳连接接口，便于监测呼气末二氧化碳。
35 | 一次性腔镜用缝合器及组件 | 一次性腔镜用缝合器及组件，腔镜缝合，提供更高强度和拉伸度，手动一体式组织定位针，操作更方便灵活，缩短整个手术时间，使缝合难度降低。使用该器械在腔镜手术下进行缝合，可进行连续或间断缝合并打结，缩短缝合时间，简化缝合步骤，解决了狭小空间内的深度缝合困难的问题。
36 | 镍钛记忆合金非吸收缝线 | 1、产品材料具有良好的生物相容性，无明显红肿无刺痒感。2.超过钢丝的抗拉强度，不会断裂。3.记忆合金材料为无磁性金属材料，可在X光核磁共振显影，不影响核磁共振的影像效果。4.不用担心切口两侧拉力，能自动加压对合：缩短愈合周期，表面超滑，易于拆线，无切割力，减少患者痛苦和医生工作强度。
37 | 导管固定装置 | 产品适用于留置胸腔引流管患者进行管道固定。
38 | 内窥镜用施夹钳及钛夹 | 用于腔镜手术过程中夹闭血管和其它管状结构，并可用于影像学定位。纯钛金属的钛夹，人体相容性好，术后不影响影像检查，不会产生伪影；钛夹表面双凸双凹纹路设计，在远端形成闭合点，防止脉管往外推，使脉管完全夹闭在范围内，提高手术的安全性。
39 | 可吸收结扎夹 | 适用于腔镜和开放手术，包括血管、脉管和其他管状结构的结扎，可吸收材质，可水解吸收，减少结扎夹移位风险，提高患者术后安全性；远端闭合，双层夹闭，引导结扎夹正确成型，并提供可靠稳定的结扎力。
40 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 适用于组织的离断、切除/或建立吻合,规格齐全,能量包维持8小时。一体鹰嘴钉砧或可拆卸鹰嘴设计，减少游离面积及距离，可通过鹰嘴的凸起使管腔组织方便置入钳口中。55°关节调整可满足腔体深部狭小空间及组织复杂部位所需空间要求。
41 | 一次性湿化罐及呼吸管路 | 用于科室现有德尔格无创呼吸机配套的湿化罐和呼吸管路，起到湿化气道的作用。
42 | 创面修复生物材料 | 创面修复生物材料是对骨组织和软组织起到促进创面愈合、防止创面感染的生物材料。能够抑制或杀灭病原微生物，减少感染的风险。产品应具有安全，无毒，可降解的特点，易于喷洒于术野，不容易被血液，体液等堵塞喷洒管道等。
43 | 一次性腔镜缝合（器）及套件 | 用于腔镜下微创外科手术，可夹持缝合针、缝合组织、分离及剪切。直径2.4MM，能直接经皮穿刺，控前端旋转，减少传统器械，利于新术式，优化操作、降风险。
44 | 脊柱后路扩张通道组件 | 适用于“MIS-TLIF”和“UBE”等脊柱后路微创术式，适用症广泛，在通道组件的辅助下可在有限切口内完成减压、固定、融合的手术操作。套件应具有对组织创伤小、对人体组织无刺激，部件连接紧密不容易松脱等特点，同时具备让患者术后恢复快等优点。
45 | 椎体融合器（钛网+钛环） | 钛网性能上能满足骨科手术结构植骨需求，钛环可以增加植骨面的接触面积，分散应力，减少钛网下沉风险。
46 | 透析液过滤器 | 产品须结合透析装置一起使用，用于去除透析液中的细菌与内毒素及不溶性微粒。医用级材质，生物相容性好，在标准压力下提供充足稳定透析液流量，结构设计合理，连接牢固密封无泄漏。
47 | 一次性使用透析用留置针 | 产品用于血管穿刺，与血路连接，以进行血液透析。留置时间不超过72小时。
48 | 一次性使用微波消融针 | 有三类注册证；可用于甲状腺、肝癌等实体肿瘤的消融治疗；适用于我院现有微波消融机。
49 | 外周球囊扩张导管 | 非顺应性、球囊直径及有效长度可选、折叠后外径小，保证狭窄部位通过性；有亲水涂层。
50 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT用) | 本产品与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用。
51 | 一次性使用高压造影注射器及附件(DSA用) | 属于专机专用产品，适用于一星高压注射器。
52 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 规格：150um-2000um。产品为由聚乙烯醇和甲醛制备而成，不溶于水，非可降解材料，为永久性血管栓塞剂。每100mg产品中游离甲醛含量≤50μg。
53 | 微导管 | 所需产品外径1.8F-2.2F，头端有直头、45°和眼镜蛇型三种预塑型，可满足多种病灶的需要。长度在135-150cm。产品内腔为锥形官腔设计，在超选的同时保证高流量。产品头端mark点是铂金，保证更好的显影效果。产品需带注射器，注射器的规格在2ml-3ml之间。产品最大耐压在1000psi或者以上。
54 | 一次性使用口腔器械盒 | 一次性使用口腔器械盒由托盘、纸巾、牙探针、口镜、牙用镊、棉球、围巾、方巾、吸唾管、牙用填充器组成。
55 | 医用咬口 | 肺功能仪配套激发试验使用咬口。
56 | 一次性医用雾化器 | 用于对液态药物进行雾化，可以实现水平雾化且不漏液，适用于平卧位患者。
57 | 2%洗必泰醇消毒液 | 以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分，含洗必泰醇浓度>0.5%的皮肤消毒液,60ml/瓶。
58 | 75%酒精消毒片 | 75%酒精消毒片，无纺布3cm*6cm。
59 | 封口测试卡 | 医用封口机用高温封口测试卡(覆膜),符合IOS 11607-2《成形、密封和装配过程的确认要求》。