母婴全生命周期健康管理中心项目

用户需求书

- 一、项目概况

母婴一体化整体健康管理作为新兴学科，近些年已经快速扩大发展，且在全国多个地区已取得令人瞩目的成就，极大地提高了母婴全周期的生活质量和身心健康，保护和促进了妇女产后健康管理，保护母婴安全，同时也大大地提高了卫生经济效益。

我院产科月分娩量在220人左右，多年来产科没有建立一个体系化、专业化、特色化的母婴全周期健康管理中心，已经远远不能满足现代广大女性及产妇多样化、特色化的治疗需求，而省内同等级医院很多都开展了产康中心等特色诊疗项目，部分医院甚至开设“母婴一体化保健中心”，吸引了众多产妇及女性患者。在国家提出“主动健康”的大背景下，不少医院已经开展孕期体重管理项目，我院尽管也已经开展，但因缺乏全域的运营经验，服务的孕产妇比例低，主要开展以盆底康复治疗为主、其他如乳腺疏通、催乳、子宫复旧等相关服务，对标其他同级别医院所具备的母婴体系化管理服务，这些项目远不能满足我院年2500分娩量的孕产妇需求，也未能形成产后特色项目和特色科室，从而无法吸引更多育龄女性来我院分娩和进行后续母婴健康管理，这与目前产科精细化管理趋势极度不符，必然给科室发展带来桎梏！改变“生完离院，再怀再见”的传统观念，追求“与孕产妇建立一辈子的关系”理念必须得到贯彻和实施。因此，升级建设和开展专业化，体系化，特色化的“母婴全周期健康管理中心”相关项目，服务在我院分娩的孕产妇，并吸引她们产后来我院继续接受母婴健康管理，甚至增强这些育龄女性及其家人与我院/我科之间的黏性至关重要。一个成功的“母婴全周期健康管理中心”将辐射周边，成为行业标杆！

引进专业的品牌服务和设备，把我院母婴全周期健康管理中心建设成为：

1、周边地区专业化的、体系化的、特色化的母婴全周期健康管理中心，尤其是能形成闭环的整体中心，成为本地区女性健康服务的特色品牌和项目领导者。

2、通过中心的服务提升，提高我院围产保健水平，满足产妇高标准高要求的孕期母胎体重管理、并发症控制、产后生殖道恢复等需求，预防和减少妇女产后疾病的发生，全面提高本地区广大女性的生活质量，同时提高婴幼儿的保健水平。

3、扩大医院的服务范畴，增强产科竞争力，完善母胎/母婴全周期健康服务体系和治疗手段。

4、培养一支能为围孕产期女性提供更专业、更精准健康管理服务的高质量的技术人才队伍，促进我院母胎/母婴全周期健康管理中心学科可持续健康发展。

5、打造国内知名的科室及个人IP。

- 二、服务需求

| 序号 | 采购内容 | 服务要求 | 服务期 | 运营费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母婴全周期健康管理中心服务项目 | 母婴全周期健康管理项目包括两大版块：母胎体重/营养健康管理&母婴全周期健康管理 - 母胎体重/营养健康管理 拟采用母婴俱乐部孕检建档、定时产检项目提醒并专人预约、孕检绿色通道等管理模式以“孕期体重/营养管理”为核心项目，同时兼顾高危妊娠管理、促进自然分娩、疤痕子宫再妊娠管理及中医养生等项目，服务VIP孕妇，打造孕产期健康管理明星品牌。 ## 二）母婴全周期健康管理中心开展项目 进行涵盖普通产妇及VIP产妇的体系化服务中心，分为产妇和婴幼儿两个部分。 | 整体项目运行，3年 | 由中标人承担，中标人需提供服务项目明细清单给到采购人 |

- 三、信息化系统要求

1.运营管理系统要求：

1.1运营管理信息系统要求

1.1.1提供运营系统管理软件及嵌入式软件，使中心可以有效为母婴全周期提供优质的服务方案及规范化的平台。

1.1.2运营系统需包括：客户端管理系统、服务端管理系统。

1.1.3客户端系统：同时具备PC端的中心管理系统和Pad端的中心管理系统，用于母婴全周期健康管理中心医护人员的具体作业管理。

1.1.4服务端系统：以云平台方式组建，用于对女性整体康复中心系统的整体管理。

1.1.5 Pad端的中心系统可用于床前服务，便于携带和收费，其功能需和PC端中心系统一致。

1.1.6可通过浏览器访问系统，无需下载和安装任何客户端软件，且可通过数据网关与数据仓库进行信息的获取与修改。

1.1.7各系统涵盖图像录取、分项及合并收入统计。

1.1.8内置产后康复评估管理、产后健康心生理测评软件。

1.1.9内置产后康复治疗标准（涵盖流程）。

1.1.10具备完整的产后评估标准（涵盖所有妇女康复评测）。

1.1.11支撑产后康复仪操作系统及管理系统物联。

1.1.12支撑生物肌电及电刺激反馈系统及系统物联。

1.1.13支撑形体及皮肤评估及系统物联。

1.2系统功能要求

1.2.1财务功能：

1.2.1.1开治疗单包含新增预约、单项开单、套餐开单

▲1.2.1.2付款可支持的方式：对接采购人HIS系统，支持微信支付、支付宝支付、现金支付三种方式，实时监控收入状况，蓝牙支持热敏打印。

1.2.1.3服务可预约管理派单。

1.2.1.4显示当天、本周、本月的收入金额、当天、本周、本月的开单数量，已经预约待服务的数量，以及订单待付款的数量。

1.2.2人员绩效管理。

1.2.2.1设置包括绩效方案、结算日设置。

1.2.2.2中心管理包括：员工管理、部门管理、商品管理、总部商品、提成设置、操作日志。

1.2.3商品管理

商品管理包含服务、套餐、产品、库存的管理。

1.2.4设备管理：云平台上下发到该中心的设备信息，可同步到中心系统中，在设备中可以查看设备信息、设备使用的状态等。

1.2.5日常支出：手动记录流水账单，内容包括：日期、金额、事项、操作人、备注。

1.2.6数据报表，数据报表包含财务报表和员工考评两个模块。

1.3正版要求

★提供的系统管理软件及嵌入式软件均应符合正版化要求，即应获得合法的相关使用授权，并且原厂软件应提供永久使用权。（提供授权书或相关证明材料）

2.服务项目具体指标

▲2.1提供产后整体康复标准培训，全脱产≥12天，确保作业人员经培训后并考核合格、持证上岗。

▲2.2派遣产后康复运行技术指导老师提供指导服务，指导老师行业内工作年限≥3年，一年≥2次。

2.3技术指导老师每次上门服务时间≥8小时。

2.4服务指导内容最少包括：设备操作、手法培训、报表分析、科室规划管理等，并提供服务评价调查表和回访记录表。

▲2.5按现代化的母婴全周期健康管理标准设计、改造现有场地，至少具有接待厅、诊室、治疗室、VIP室、母婴室及洗手间等功能，并符合医院院感等其他规定。

2.6每年至少提供2场产后康复技术实操培训。

2.7为保证系统软件顺利运行使用，对系统管理员的培训时间≥5天，名额≥2名，为使软件操作人员尽快熟悉软件，须提供现场培训，时间≥1天。

- 四、开展项目（包含但不限于以下项目）

1.1产后常规治疗

1.1.1产后子宫恢复

1.1.2产后疲劳恢复

1.1.3产后催乳、乳汁淤积、乳腺管疏通

1.1.4产后尿潴留

1.1.5激光产后促伤口愈合

1.1.6产后促排气

1.1.7膀胱功能障碍性治疗

1.1.8盆底磁刺激治疗

1.2 妇科

1.2.1慢性盆腔炎

1.2.2乳腺小叶增生治疗

1.2.3术后腰背部酸痛、术后尿潴留、术后肠胀气

1.2.4盆底功能障碍性疾病筛查和治疗

1.2.5激光术后促伤口愈合治疗

1.2.6膀胱功能障碍性治疗

1.2.7盆底磁刺激治疗

1.3母婴全周期健康管理中心门诊

1.3.1产后42天阴道松弛收缩治疗、内分泌调整

1.3.2阴道痉挛、性交疼痛、性和谐

1.3.3产后宫颈、阴道壁恢复

1.3.4妇女心理状况评测

1.3.5中医固本督脉熏蒸

1.3.6耻骨联合分离

1.3.7腹直肌分离精准筛查、建模、治疗

1.3.8膀胱功能障碍性治疗

1.3.9盆底磁刺激治疗

1.4计划生育科

1.4.1术后子宫康复

1.4.2术后镇痛

1.5产后康复VIP全套治疗

1.5.1VIP全套治疗提供上门服务：

1.5.2产后乳腺疏通

1.5.3产后子宫复旧

1.5.4产后疲劳恢复

1.5.5产后阴道壁恢复（紧致）

1.5.6产后内分泌调整

1.5.7产后腹部塑形

1.5.8产后臀部塑形

1.5.9产后特定部位塑形

1.6其他项目

1.6.1产后疲劳恢复

1.6.2产后身体塑形（包括腹部、臀部、大小腿形体恢复）

1.6.3产后乳房塑形

1.6.4膀胱恢复、围绝经期尿失禁康复

1.6.5子宫轻度脱垂康复

1.6.6妊娠纹的淡化与消除、超声聚焦外阴白斑、瘙痒消除

1.6.7促伤口愈合康复

1.6.8产后瑜伽

1.6.9乳腺冷敷贴治疗

1.6.10妇女保健按摩

1.6.11私密紧致（阴部/盆底肌刺激治疗）

1.6.12私密保养（阴部/盆底肌刺激治疗）

1.6.13体态调整

1.6.14盆腹双筛

1.6.15盆底筋膜手法

1.7婴幼儿保健

0-2月龄

1.7.1婴幼儿生长评估与指导

1.7.2黄疸检测

1.7.3睡眠评估

1.7.4婴儿抚触及生活照顾指导

1.7.5脐部护理

0-6月龄

1.7.6婴幼儿生长评估与指导

1.7.7早期发育促进

1.7.8睡眠评估

1.7.9营养综合评定

1.7.10婴儿排气操

6-12月龄

1.7.11婴幼儿生长评估与指导

1.7.12早期发育促进

1.7.13睡眠评估

1.7.14营养综合评定

1.7.15中医体质辨识

1.8孕产检特色服务

1.8.1母婴俱乐部孕检建档

1.8.2定时产检项目提醒并专人预约

1.8.3孕检绿色通道

1.8.4孕期保健按摩等

- 五、开展项目所需设备清单（包含但不限于以下设备）

| 序号 | 设备 | 数量 | 功效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熏蒸床 | ≥2台 | 通过扩张毛孔、促进药物渗透，达到疏通经络、驱寒祛湿、缓解疼痛等效果。 |  |
| 2 | 磁刺激治疗仪 | ≥2台 | 调节神经功能、缓解疼痛、促进组织修复。 |  |
| 3 | 腹直肌诊疗工作站 | ≥1台 | 对患者腹直肌功能的评估筛查和电刺激训练等功能。 |  |
| 4 | 3D整骨机器人 | ≥1台 | 精准调整失衡的骨骼、肌肉、关节、韧带及筋膜。解决肩颈疼痛、胸背疼痛、腰骶疼痛，到产后不良体态、脊柱康复等。 |  |
| 5 | 超声治疗仪 | ≥1台 | 促进组织修复、缓解疼痛、改善血液循环等作用。 |  |
| 6 | 产后康复治疗仪（中央集成式） | ≥2台 | 针对妇女产后乳房、卵巢、子宫、盆底、阴道、形体等变化进行健康恢复治疗。 |  |
| 7 | 产后康复治疗仪（推车病区式） | ≥10台 | 针对妇女产后乳房、卵巢、子宫、盆底、阴道、形体等变化进行健康恢复治疗。 |  |
| 8 | 产后康复治疗仪（便携上门式） | ≥2台 | 针对妇女产后乳房、卵巢、子宫、盆底、阴道、形体等变化进行健康恢复治疗。 |  |
| 9 | 生物刺激反馈仪 | ≥8台 | 调节自主神经功能、改善肌肉控制能力。 |  |
| 10 | 氦氖激光治疗仪 | ≥2台 | 促进组织修复、消炎镇痛、改善血液循环。 |  |
| 11 | 定制专用治疗床 | ≥20张 | 提供稳定、舒适且功能适配的支撑平台，优化治疗效果。 |  |
| 12 | 妇科检查床 | ≥1张 | 支撑体位、辅助医生完成妇科检查及治疗，确保操作安全、准确且符合卫生规范。 |  |

- 六、其他要求

- ★中标人承诺中标后，启动服务前需提供在有效期内的《医疗机构执业许可证》，诊疗科目需包含有中医科、康复医学科，提供有效的医疗机构执业许可证复印件，如执业机构名称与投标人不一致时，需同时提供两者间关系证明文件。（如国家另有规定，则适用其规定）。（提供承诺函，格式自拟）