广州市胸科医院基因检测服务项目

调查资料

公司名称（盖章）：

# 一、采购需求

一、投标人资格

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1)具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，

投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。)；

2.本项目不接受联合体投标。

★3.投标人须对本项目所有检测内容进行响应。

4.投标人具有所在地的省、自治区或直辖市人民政府卫生行政部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》，诊疗科目需包含医学检验和病理。

二、对于被委托实验室的资质要求：

★1.实验室符合国家卫健委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求，获得《医疗机构执业许可证》（内容包含病理诊断资质），病理科设置、布局、设备设施符合《病理科建设与管理指南（试行）》的要求。

★2.实验室通过了国际或国家或省级检验检测机构实验室资质认定,也通过了临床基因扩增实验室的验收，获得《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》或《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》。

3、有能力提供物流服务，按双方约定要求收检标本。

4、承诺支持信息系统对接，涉及的具体内容如有必要双方再另行签署相关协议。检验结果支持接入“检验检查结果互认平台”，支持与三级医院结果互认，能够协助医院科室的建设和发展，有能力协助医院检验科或病理科通过ISO 15189体系认证工作。

5、厂家和供应商保证按国家检验规范进行操作，并对标本的检验报告承担相应的责任。

6、有为采购人保密的义务，未经同意不得泄露委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。

7、检测样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经许可不得挪作它用。

8、能够按采购人要求妥善保存及销毁检验后样本。

9、保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的干扰。

10、受委托实验室的营销人员不得绕过采购人检验科、病理科等实验室，私自去跟临床医生推广项目，不得私自收受临床科室送检的标本，对于既往临床科室私自送给受委托实验室的项目，需报医院备案并逐步转为规范化送检。

11、实验室获得美国病理学家学会CAP认可证书，且在有效期内

12、通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO 15189认可，并在投标文件中提供证书及认可项目清单复印件。

13、实验室为广东省三级医疗机构及医学检验所检验结果互认单位。

14、实验室获得ISO9001质量管理体系认证证书，且在有效期内。

15、实验室获得ISO27001信息安全管理体系认证证书。

16、用于本次采购项目检测使用的提取试剂均应取得注册证。

17、实验室须具有生物安全二级实验室（BSL-2）条件。

三、被委托实验室的质量要求：

1、委托项目在开始送检前，需要提供项目的报告模板、受控SOP文件、试剂说明书、室间质评的合格证书或实验室间比对报告、每月的室内质控报表、性能验证等资料供采购人检验科或其他相关实验室审核。

2、委托项目均按日或检测批次进行室内质控，按月提供室内质量控制报表，其内容包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告。

3、参加国家卫健委室间质评，每半年提供委托项目的能力验证活动报告，没有能力验证的检验项目应提供与委托方认可的实验室结果一致性的证据。

4、按采购人要求，随时提供质量和技术资料，如更换试剂批号、仪器维修后、检验系统更换后的质控记录和性能验证报告。

5、在委托检验项目合作期间，如需更换检测试剂、检测方法、参考区间等时，需至少提前一个月告知采购人，并按采购人的要求提供好各种资料。

6、有专人负责采购人业务及质量、技术、培训等工作。检验项目如涉及特殊岗位技术人员包括基因检测和产前筛查与诊断等，应满足相关管理规定要求，取得相关规范要求的上岗证书或培训证书。被委托公司中检测工作人员应有2名以上高级职称。

7、随时接受并妥善安排采购人查阅项目检测、质量控制等情况；每月定期向采购人上报检测项目的质控数据。

8、对样本运输的要求：

(1)临床科室采集样本后，由委托检测机构派专人到指定地点接收并保证物流运输。

(2)时间运输到委托机构，具体按项目协商。

(3)样本前处理视检测项目要求与采购人具体商定。

(4)样本运输要求直立、冷藏、封闭，符合《GB/T 28577-2021 冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。对于需低温冷冻或有特殊要求的样本视具体项目与采购人科室商定。

(5)委托检验机构接收后不合格样本率<1/1000。

(6)投标人物流标本箱具备GPS定位和温度监控功能，且可实现全程实时监测。

9、对于样本周转时间（TAT）的要求：

(1)样本周转时间起点为委托检测单位接收样本，检验样本终点为采购人血液科收到检验数据或报告。

(2)检测TAT时间：病原体测序项目一般为24-72h，有特殊要求的项目、检测周期较长的项目视具体情况与采购人协商。

(3)报告延误率<1/1000。如出现客观原因（仪器设备故障等）造成批量报告延误，并短期内无法解决，需发放报告延迟通知单。

(4)定期提供委托项目的样本周转时间（TAT）分析，对于采购人提出的要求及时反馈并更正。

四、服务期限

1.本项目总服务期限为合同签订生效之日起24个月，或采购金额达到采购预算时止，以两者先到者为准。

五、服务内容

详见附件外送项目清单。

六、技术需求

▲（一）实体肿瘤测序检测服务要求（需提供以下加盖公章的证明材料之一：①不泄露样本隐私的真实检测报告和生物信息分析质检报告、②可达到以下技术要求的承诺函）：

（1）Q30＞90%；下机数据量≥15G，平均测序深度＞500×，报告内容覆盖融合基因、基因突变、分子分型等内容；

（2）全外显子测序检测，覆盖基因数＞20000，平均测序深度＞500×，Q30≥85%，单样本下机数据量＞20Gb；

（3）DNA靶向测序Panel，平均测序深度＞1000×，Q30＞85%，深度100×以上的靶向测序序列占比＞99%。

（二）tNGS呼吸道靶向测序项目：

▲1.靶向产品检测范围包含细菌、真菌、DNA病毒、RNA病毒、寄生虫、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、立克次体、耐药基因、毒力基因等，检测物种数量总计不低于250种，其中RNA病原不低于50种，耐药基因类别不低于16类，耐药基因型不低于800个，耐药基因需覆盖结核分枝杆菌rpob基因、肺炎支原体、百日咳鲍特菌耐药相关23SrRNA基因变异，需提供病原检测列表、软件截图及产品宣传资料。

▲2.需对DNA及RNA进行多重PCR扩增效率进行质控，提供DNA和RNA内参的reads数质控。需提供实验数据、软件截图等证实，以确保DNA、RNA病原检出性能。

▲3.可以针对部分重要呼吸道感染病毒，如进行分型分析，需提供RNA病毒的分型结果（即能准确鉴定到具体型和亚型），其中至少包括甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、人呼吸道病毒等。对于肠道病毒，需包含肠道病毒D68在内至少16种亚型（包括柯萨奇病毒、埃可病毒等）。需提供相关分型的产品资料及相关分型案例。

▲4.对于部分重要病原体，需设计足够的引物，其中对于结核分枝杆菌复合群、烟曲霉，需包含10对以上引物，需提供实验数据、软件截图等证实。

▲5、对于重要病原体，需覆盖属内足够多的种，如非结核分枝杆菌，需有产品覆盖20种或以上种或复合群，10种以上诺卡菌。需提供相关分型的产品资料及相关分型案例。

6.技术路线所采用的测序平台，测序时间需≤4小时。需提供同一张测序芯片在测序仪中的测序起始和完成时间证实。

▲7.数据预解读可自动化完成，并需有信息化系统对解读和审核进行记录，需提供实验数据、软件截图等证实。

▲8.对于原始数据中不明确的检出，需提供第二种方法学的验证，如PCR验证等，第二种方法学验证覆盖的物种需≥10种。需提供检测验证的案例如结果截图等。

9.需采用自动化建库平台进行文库构建，且建库平台的单次建库通量需≥192个样本或文库，需提供所使用（自有或租赁）建库仪器相关参数等证实。

（三）tNGS分枝杆菌靶向测序项目：

1.对于结核分枝杆菌耐药基因检测，需满足结核分枝杆菌复合群内种和变种水平的鉴定，需覆盖9个种和变种。

2.对于结核分枝杆菌耐药基因检测，需覆盖所有一线治疗药物（4种），以及12种以上二线治疗药物。

3.对于结核分枝杆菌耐药基因检测，需覆盖耐药基因的WHO数据库500个以上高置信度突变位点数量。

4.对于结核分枝杆菌耐药基因检测，需同时提供异烟肼药物基因组学相关的NAT2基因多态性的检测结果。

5.对于结核分枝杆菌耐药基因检测，对结核分枝杆菌的检出限需达到≤50copies/mL，对于耐药突变的检出限需达到≤5000copies/mL，需提供性能确认/验证报告以证实。。

6.对于分枝杆菌菌种鉴定检测，需覆盖分枝杆菌数量160种以上。

7.对于分枝杆菌菌种鉴定检测，覆盖需进行分枝杆菌病鉴别诊断相关的诺卡菌、隐球菌、曲霉等10种以上。

8.对于分枝杆菌菌种鉴定检测，需满足脓肿分枝杆菌亚种水平的鉴定，即覆盖脓肿亚种、博莱亚种和马赛亚种。

（四）宏基因组检测项目：

▲1.病原微生物测序数据分析软件有二类注册证，且病原种类大于500种，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等致病微生物。

2.需采用DNA和RNA单独建库的技术路线，且每批次样本平均每例样本的数据量满足最低要求：DNA文库≥20Mreads，RNA文库≥10Mreads；需提供软件截图或生信分析QC等证明。

3.对于RNA文库，需单独采用去核糖体rRNA后，再进行文库构建，需提供实验SOP等相关证明。

4.所采用的测序技术路线需满足：测序读长≥50bp，测序时间≤8小时；

5.报告时限需满足从实验室接收到报告发放时间＜20小时，需提供系统日志等相关证明。

# 注：请各供应商对上述需求进行完善，并以附件形式提交。

- 基本信息及营业执照/法人证明/自然人证明材料

基本信息

机构/自然人名称：

法定代表人（负责人）姓名：

身份证号码：

项目联系人姓名：

联系电话：

联系地址：

联系邮箱：

营业执照/法人证明/自然人等证明材料

- 相关产业发展情况

相关产业发展情况

- 相关产业的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

- 可能涉及的企业资质、产品资质（如有）、人员资质

- 涉及的相关标准和规范

（供应商应针对本次采购项目提供目前此类项目相关产业发展情况说明，可附相关佐证材料）

- 市场供给情况

市场供给情况

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成（服务内容详见二：采购需求;尽可能详细的列出）：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

- 同类采购项目历史成交信息

同类采购项目历史成交信息

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 公告 网址链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本次采购项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如公告截图等）。

- 后续采购情况

# 1.可能涉及的送货要求、售后服务要求等情况

- 用户需求（即二：采购需求）优化意见及建议

供应商名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：