## Sheet1
广州市胸科医院2026年第一批医用耗材新增产品需求表
医用耗材需提供：厂家三证（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），有效国家医疗器械注册证及产品检测报告。无菌产品包装标识清晰（品名、批号、效期、灭菌方式）。
采购项目编号 | 耗材名称 | 产品基本要求、主要用途 | 配套设备 | 是否 专机专用耗材
1 | 一次性使用呼吸过滤器 | 现用产品须每天更换两次，耗材成本较高，申请更换一款性价比高且不需要增加更换频率的一次性使用呼吸过滤器。 | 无 | 否
2 | 一次性呼吸管路 | 现用产品易形成冷凝水，增加液体倒灌至人工气道的风险，申请更换一款有挥发功能、减少冷凝水形成的管路。 | 无 | 否
3 | E-Cadherin抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的107项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
4 | PR抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的108项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
5 | P40抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的109项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
6 | P16抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的110项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
7 | Langerin抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的111项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
8 | IgG4抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的112项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
9 | IgG抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的113项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
10 | ER抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的114项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
11 | CMV抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的115项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
12 | CDX2抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的116项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
13 | CD23抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的117项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
14 | CD21抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的118项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
15 | CD1a抗体组织试剂（免疫组织化学） | 开展诊断和鉴别诊断肺、纵隔、乳腺、淋巴肿瘤和肉芽肿性疾病的119项病理组织免疫组化检测新技术项目所需耗材。 | 无 | 否
16 | 肺动脉血栓抽吸导管、肺动脉血栓清除系统 | 配置大型 DSA机后，我院可以进行肺动脉取栓手术治疗，该耗材为手术所需耗材。 | 无 | 否
17 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
18 | 引流导管及附件 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
19 | PTA高压球囊扩张导管 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
20 | PTA球囊扩张导管 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
21 | 亲水性导丝 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
22 | 外周球囊扩张导管 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
23 | 导引鞘 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
24 | 可调弯输送鞘 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
25 | 亲水涂层导引鞘套件 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
26 | 血管造影导管 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
27 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
28 | 加硬导丝 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
29 | 血管缝合器系统 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
30 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
31 | 血管支架 | 开展主动脉腔内隔绝术所需相关耗材，且医院无同类产品。 | 无 | 否
32 | 可调弯微导管 | 医院在用同类产品价格较贵，申请更换性价比更高的同类产品。 | 无 | 否
33 | 封堵止血系统 | 医院在用常规压迫止血器，存在穿刺口附近血肿及股动脉假性动脉瘤的风险。对于一些特殊患者，如偏胖或ICU病情较重患者，引进新型血管封堵器材，可以避免形成血管狭窄或者硬结。 | 无 | 否
34 | 外周血管亲水涂层造影导管 | 医院同类耗材产品的规格型号不能满足需求。 | 无 | 否
35 | COX骨水泥长臂钉 | 专门针对骨质疏松患者，把持力优于普通椎弓根螺钉，在椎弓根钉固定术中需翻修手术时，植入后把持力高。 | 无 | 否
| COX骨水泥长臂万向钉 | 专门针对骨质疏松患者，把持力优于普通椎弓根螺钉，在椎弓根钉固定术中需翻修手术时，植入后把持力高。 | 无 | 否
| 移位连接器 | 解决腰髂联合上棒问题，与传统连接固定相比，稳定牢固，用于要地重度椎体滑脱复位、腰骶部复杂骨折脱位。 | 无 | 否
36 | B型硬脑（脊）膜补片 | 可修复并重建自体硬脊膜，减少瘢痕的形成防止粘连，恢复组织解剖结构。防止和减少脑脊液渗漏，降低感染风险。可缝可贴可裁剪。 | 无 | 否
37 | 可吸收骨蜡 | 医院在用产品为水溶性成分，对于较大的骨创面出血，无法达到持续封堵的效果，会有二次出血风险，价格高。 | 无 | 否
38 | 一次性使用吸痰管 | 在用产品不能收费，引进可收费产品，无菌独立包装，避免交叉感染。 | 无 | 否
39 | 分枝杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 能够快速鉴别结核和非结核感染，对于患者的分流、院感防控及指导临床医生用药具有重要意义，能够更快速发现结核及非结核患者，减少误诊和漏诊。 | 无 | 否
40 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR 法) | 用于体外定性检测基孔肯雅热病疑似病例、其他需要进行基孔肯雅热感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒核酸。 | 无 | 否
| 核酸提取与纯化试剂 | 用于体外定性检测基孔肯雅热病疑似病例、其他需要进行基孔肯雅热感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒核酸。 | 无 | 否
41 | 抗酸染色液（荧光金胺0法） | 金胺0荧光染色法使用低倍荧光显微镜，检测时间短。在含菌量较少(1+及以下)的样本中，荧光染色法的阳性检出率明显高于抗酸染色。 | 无 | 否
42 | 抗结核药物样本释放剂 | 在用同类产品检测结果偏低，价格高，只能四药联合检测，无法进行单药检测，对应收费减少，实际成本增加。新增产品可进行单药检测，可有效控制成本。 | 无 | 否
| 色谱柱 | 在用同类产品检测结果偏低，价格高，只能四药联合检测，无法进行单药检测，对应收费减少，实际成本增加。新增产品可进行单药检测，可有效控制成本。 | 无 | 否
43 | 真菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法） | 1、现用产品2025年6月底停产;2、现用产品只有常规的5种药物，远远满足不了目前临床抗真菌治疗对药物种类的需求;3、现用产品不能做丝状真菌药敏。 | 无 | 否
44 | 链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-ST03 | 我院链球菌药敏采用手工K-B法，手工药敏存在检测时间长，保质期短，容易失效造成药敏试验失败和人为误差等弊端。现梅里埃VITEK2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统配套链球菌药敏卡片可检测链球菌属的最低抑菌浓度(MIC)，扩大治疗链球菌感染药物种类的选择范围。 | 梅里埃VITEK2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 是
45 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399 | 提升药敏抗生素范围；增加抗生素MIC值范围，以适应细菌耐药变迁；满足临床抗菌药物使用需求，提升药敏报告质量。 | 梅里埃VITEK2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 是
| 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18 | 提升药敏抗生素范围；增加抗生素MIC值范围，以适应细菌耐药变迁；满足临床抗菌药物使用需求，提升药敏报告质量。 | 梅里埃VITEK2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 是
46 | 尿液分析用鞘液 | 现有目录内耗材厂家停产 | 贝克曼iQ200Sprint全自动尿液有形成分分析系统（全自动尿液分析流水线） | 是
47 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
| 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
| 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
48 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 促甲状腺素受体抗体测定-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材。 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
| 促甲状腺素受体抗体校准品 | 促甲状腺素受体抗体测定-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材。 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
49 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗甲状腺过球蛋白抗体测定（TGAb)-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材。 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
| 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 抗甲状腺过球蛋白抗体测定（TGAb)-化学发光法所需试剂，迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材。 | 迈瑞CL-6全自动化学发光免疫分析仪 | 是
50 | 样本稀释液 | 在用产品停止生产，更换厂家生产的国产产品 | 罗氏cobas 8000 | 是
51 | 血液净化装置的体外循环血路 | 在用的管路只有一个废液袋接口，在实际操作时，要增配一个三通接口才能形成闭合循环，增加了耗材成本及感染风险，申请引入安全性更高的产品。 | 无 | 否
52 | 全息三维影像模型/医学图像分析软件 | 该产品利用患者的个体组织信息1:1生成三维模型，辅助医生精准规划手术路径和风险评估，降低手术难度和风险。 | 无 | 否
53 | 胸普外科修补膜 | 可以有效封闭肺切缘创面，减少肺切手术术后漏气漏液发生率，减少患者术后并发症，缩短住院时间，提高病床周转率。 | 无 | 否
54 | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器 | 本产品兼具穿刺和缝合双重功能，大大降低穿刺孔疝发生率，可避免再次充气，始终保持气腹，防止组织损伤。 | 无 | 否
55 | 可吸收性组织加固材料 | 可分散吻合器钉眼处应力及对钉眼进行封堵，对肺组织进行整体加固，提高抗张强度，减少出血风险，可匹配 各品牌吻合器使用。 | 无 | 否
56 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 恢复快，不会损伤肋间神经，减轻患者术后疼痛感，可处理粉碎性骨折及靠近肋软骨或脊柱等多种复杂性骨折。 | 无 | 否
57 | 漏斗胸矫形器 | 用于漏斗胸矫形内固定，为漏斗胸矫正手术必须耗材,胸外普外二区拟开展此手术，我院无此产品。 | 无 | 否
58 | 超声软组织手术设备一次性使用超声软组织手术刀头 | 主要用于需要精准切割、止血或组织分离的部位，例如胸(肺)外科等软组织手术，可减少出血、保护神经和血管、提升手术安全性。 | 无 | 否
59 | 鼻胃肠成像导管及套件 | 该产品可实现置管全程实时影像反馈，直观判断导管尖端位置，减少盲插导致的误入气道或折叠风险。一人一镜，杜绝交叉感染。 | 无需购买设备，可通过手机进行连接，请供应商注明配套软件是否收费。 | 是
60 | 冲洗吸引管 | 为超声引导下负压吸引旋切术所需耗材。 | 无 | 否
| 导引针 | 为超声引导下负压吸引旋切术所需耗材。 | 无 | 否
61 | 一次性使用无菌引流导管套件 | 开展超声引导下经皮胆道穿刺引流术、胸/腹腔/心包积液引流术、肾造瘘术等超声介入操作所需耗材，目前在用产品无内径8F及更长的引流管。 | 无 | 否
62 | 经皮酒精注射疗法针 | 开展实体肿瘤消融、肝/肾/甲状腺/乳腺囊肿硬化治疗所需耗材，且医院无同类在用产品。 | 无 | 否
63 | 冠状动脉球囊扩张导管（后扩） | 开展冠心病介入(尤其慢性闭塞病变)治疗所需耗材，且目前本院没有该项目的同类耗材。 | 无 | 否
| CTO导丝 | 开展冠心病介入(尤其慢性闭塞病变)治疗所需耗材，且目前本院没有该项目的同类耗材。 | 无 | 否
64 | 医用咬口 | 肺功能仪配套激发试验使用咬口。咬口带过滤。 | 无 | 否