一、项目基本信息

1.产品需求及参数：

- （1）具有二类医疗器械注册证，独立包装，由一次性吸氧管（双鼻型）≧2.5m和一个一次性氧气湿化器组成。

- （2）能连接墙式中心供氧进行雾化，瓶身采用PETG医用材质，耐高压（≥0.45MPa）湿化水不少于100ml，纯净水，静音，不漏液。

- （3）配浮标氧气吸入器。

- 2.采购预算：

| - 序号 | - 名称 | - 拟采购量/年 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 一体式吸氧管 | - 76000套 |

二、报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价报价（人民币 元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式吸氧管 | 套 |  |
| 报价说明： 1.供应商应针对每套独立包装的一体式吸氧管进行单价报价。 2.报价为供应商根据本次采购项目3年内的唯一报价，供货期间价格不予调整。 3. 3.1供应商的报价应包括货物的价款、运输费、装卸费（卸至用户指定地点）、保险费用、税费、采购代理服务费、医用耗材管理平台运营服务费以及售后服务费等一切费用，采购人无须向成交供应商另外支付其余任何费用。 3.2采购代理服务费：本项目向成交供应商收取采购代理服务费，成交供应商须向采购代理机构按以下标准下浮20%缴纳采购代理服务费：（1）以项目成交金额作为采购代理服务费的计算基数；（2）采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照0.8％计取。 （成交金额为单价报价*年度拟采购量*服务年限） 3.3医用耗材管理平台运营服务费：成交供应商配送的一体式吸氧管均需通过采购人医用耗材管理平台配送到临床科室使用，成交供应商需与医用耗材管理平台运营商做好对接工作并支付相关服务费给医用耗材管理平台运营商，相关费用（不超过合同金额1.25%的运营服务费）应当包含在报价中。 |  |  |  |

注：

供商需提供报价产品的宣传彩页和医疗器械注册证。