# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2026-05324

#### 采购项目编号：0877-26GZTP3ZC0128

#### 项目名称：广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目

#### 采购人：广州铁路职业技术学院

#### 采购代理机构：广东广招国际招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东广招国际招标有限公司受广州铁路职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目

采购计划编号：440101-2026-05324

采购项目编号：0877-26GZTP3ZC0128

采购方式：公开招标

预算金额：2,500,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(数字化设计与仿真中心设备购置项目):

采购包预算金额：2,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | PLC控制系统 | 28.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 教学仪器 | 智能传输分拣装置 | 14.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 图形工作站 | 数字化设计与仿真工作站 | 61.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 普通电视设备（电视机） | 电视机 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 教学、实验用桌 | 电动升降电脑实训桌椅 | 30.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 教学、实验用桌 | 讲台与电脑椅 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 功放 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 话筒设备 | 无线话筒 | 2.00(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 交换设备 | 千兆以太网交换机（24口） | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 交换设备 | 千兆以太网交换机（48口） | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 应用软件 | 电子教室软件 | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-12 | 稳压电源 | 稳压电源 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-13 | 教学、实验用桌 | 防静电工作台 | 14.00(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成供货、安装。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物须全部由中小企业、生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东广招国际招标有限公司网（http://www.gztpc.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州铁路职业技术学院

地址：广州市增城区科德大道198号

联系方式：020-39713203

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东广招国际招标有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元

联系方式：020-38931901-811

#### 3.项目联系方式

项目联系人：伍工

电话：020-38931901-811

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东广招国际招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目属性：货物类

品目分类：教学仪器

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物须全部由中小企业、生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 采购标的 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化设计与仿真中心 | 1批 | 详见采购文件 | 250万元 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表1：数字化设计与仿真中心（核心产品为：智能传输分拣装置）

| 序号 | 品名 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制系统 | 1、系统基于工业级要求设计开发，即可以单独进行PLC应用技术的实训课程，又可与智能传输分拣装置相结合使用。 2、产品结构 2.1工作电源： AC220V±10%，50Hz。 2.2外形尺寸： 长≥480mm，宽≥300mm，高≥480mm。 2.3安全保护措施： 具有接地保护、短路保护、安全性符合相关的工业标准。 2.4系统框架： 系统底座采用≥2mm厚钢板折弯焊接，外框采用≥1.5mm厚钢板折弯焊接。控制面板采用≥2.5mm厚铝合金激光切割制成，表面阳极氧化处理。 3、系统组件 3.1电源模块： （1）调节型电源； （2）输入：AC 120/230 V ； （3）输出：DC 24 V/8 A。 3.2 CPU模块： （1）不少于2 个 PROFINET 端口； （2）≥14 个 24VDC 数字输入； （3）≥10 个 24VDC 数字输出； （4）≥ 2个模拟量0-10V 输入； （5）≥2个模拟量0-20mA输出，； （6）电源：直流 20.4-28.8V DC； （7）程序存储器/数据存储器：≥125 KB 3.3数字量输入输出模块： （1）≥8个数字输入； （2）≥8个数字输出； 3.4触摸屏： （1）按键式/触摸式操作； （2）≥4英寸 TFT 显示屏； （3）≥65536 颜色； （4）支持 PROFINET接口。 3.5工业交换机： （1）工业以太网交换机针对10/100 Mbit/s； （2）不少于5个10/100 Mbit/s双绞线 接口及RJ45插座。 3.6控制面板系统 （1）数字量输入单元：不少于数字输入点16路，每路配套一组LED状态显示，拨码控制台，和4mm安全插座； （2）数字量输出单元：不少于数字输出点8路，每路配套一组LED状态显示和4mm安全插座； （3）模拟量输入单元：不少于模拟输入点2路，每路配套一组旋钮调速器和4mm安全插座； （4）模拟量输出单元：不少于模拟输出点2路，1路配套一组光柱显示和4mm安全插座，1路配套4mm安全插座； （5）电源开关：230VAC暗装2极带保险、指示灯； （6）24V电源输出：不少于2路24V+安全插口（红色），不少于2路0V安全插口（蓝色），不少于2路接地保护安全插口（黄色）； （7）DB9孔电源输出：1#~5#孔为24V+，6#~9#孔为0V； （8）DB37针PLC输入：不少于22路DI输入，不少于2路AI输入； （9）DB37孔PLC输出：不少于18路DO输出，不少于1路AO输出。 4、全集成自动化技术高标准教学资源 4.1本教学资源包的总体设计思路应当依据以工作过程为导向、任务驱动相结合的教学形式，由以知识为主线构建知识体系的传统课程模式转变为以能力为主线的课程模式。 4.2课程教材要求设置培训目标、实施方法、教学过程、评价方式的说明和指导。 4.3教材要求以实训项目为单元模块进行划分，对应任务进行设置学习情景。学习情景描述要包含项目描述、项目要求，实现的控制要求，同时要求从专业能力、个人能力、社会能力等方面对于课程实现的能力目标进行设计。 4.4各学习情景模块要对该情景当中应用的资料信息进行整理填充，信息收集环节要求采用引导教学的方式进行设置。 4.5课程项目设计要按照德国双元制教学法的“六步教学法、四步教学法”进行，要包含信息收集、工作计划制定、任务实施与检查评估四个步骤。 4.6课程资料设置要采用问题引导的方式进行，不断引导学生进行探索深入，加强对课程知识的系统学习。必须包含工量具的辨识、选型、功能分析等内容。 4.7项目实施部分，应具备完整的流程规范，要求包含元器件材料表、耗材统计表、个人工具检查表格、项目实施记录、项目检查项表格、项目评估表格等。 4.8项目评估要求对于考核项目进行明确，并设定各考核项目的权重。 4.9.课程教材要求设置培训目标、实施方法、教学过程、评价方式的说明和指导。 4.10教材要求以实训项目为单元模块进行划分，对应任务进行设置学习情景。学习情景描述要包含项目描述、项目要求，实现的控制要求，同时要求从专业能力、个人能力、社会能力方面对于课程实现的能力目标进行设计。各学习情景模块要对该情景当中应用的资料信息进行整理填充，信息收集环节要求采用引导教学的方式进行设置。 4.11项目评估要求对于考核项目进行明确，并设定各考核项目的权重。 ▲4.12资源的总体设计思路应当依据以工作过程为导向、任务驱动相结合的教学形式，每个课程项目设计要按照双元制教学法的“六步教学法、四步教学法”进行，至少要包含信息收集、工作计划制定、任务实施与检查评估四个步骤，项目实施部分应至少包含元器件材料表、耗材统计表、个人工具检查表格、项目实施记录、项目检查项表格、项目评估表格等，教材整体不少于20个单技能实训任务，不少于10个综合实训项目资源包中需包含但不限于如下实训项目： （1）可编程控制器结构认知； （2）可编程控制器编程实训设备硬件调试； （3）可编程控制器基本任务训练； （4）电机点动控制； （5）电机自锁控制； （6）电机顺序启停控制； （7）电机星-三角降压启动； （8）交通信号灯控制； （9）生产线检测计数； （10）小车自动往返控制； （11）小车寻呼控制； （12）彩灯控制； （13）仓库进出货控制； （14）跑马灯控制； （15）小车自动进出车库控制； （16）结构化编程设计； （17）上位机读取/修改系统时间； （18）圆面积、周长的计算； （19）模拟量信号的处理； （20）模拟量转换为工程量数值； （21）可编程控制器的运动控制指令应用； （22）HMI组态项目： ①HMI 硬件设置； ②HMI画面组态； ③HMI系统函数应用； ④HMI变量连接； ⑤HMI与PLC连接； ⑥HMI离散量报警组态； ⑦HMI配方组态； ⑧HMI用户管理组态。 （投标文件中需提供符合4.12参数要求体现四个完整步骤和相关表格的课程目录以及完整样章） 5、配套气源（本项目总共搭配不少于2台，每台参数如下） 5.1电压频率：110-240 50/60 Volt/Hz； 5.2功率：≥1600W； 5.3排气量：≥310ml/min； 5.4最大压力：≥8bar； 5.5储气罐：≥60L； 5.6噪音：≤52dB 6、文化建设，包含立柱、TPM看板、技术看板等。 ▲6.1 需提供画册或海报用于文化展示与宣传，内容应包含双元制教育的元素；要体现双元制教育特色，营造良好的学习氛围，给予学生积极向上的文化引导。班级文化海报尺寸≥60cm×90cm，材质为KT板。（投标文件中提供不少于20张符合6.1要求的海报图片方案） 6.2 提供公示信息展板，能体现教学实训的日常建设及管理；公示展板包括管理公示栏、信息栏、知识学习栏、信息栏四种展板；尺寸大小要与实训室的布局匹配，尺寸≥1m×2m，材质为PVC板。 6.3 提供企业需求化的6S规范展板，将6S标准进行样例展示。尺寸要求≥1m×2m，材质为PVC板。 6.4 每个实训室的功能建设，要能够提供相应的介绍展板；对实训室功能介绍全面、易懂。展板要求尺寸≥60cm×90cm。 6.5 对于实训室安全管理，要能够根据现场设置警示标语；安全警示标志要符合国家设计标准，要兼具学校特色。 ▲7、为充分佐证PLC控制系统的产品性能稳定、品质可靠，需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识资质的有报告编号的《PLC控制系统》检测报告，检验检测项目-外观质量技术要求： （1）产品颜色应美观、协调，漆皮表面应光洁，不应有漏漆、起皮、脱落等缺陷。 （2）产品中钣金部分表面不得存在毛刺和尖角。 （3）金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。 检验检测项目-装配结构技术要求： （1）机械结构应运动灵活、平稳、可靠。 （2）操作臂关节及其运动件应运转灵活，不得有卡阻、磕碰现象。 （3）台架整体稳固，螺丝上紧无晃动。 检验检测项目-安全防护技术要求： （1）应设有紧急停止按钮，并置于操作者容易达到的位置，使在紧急情况下能方便切断动力电源。紧急停止按钮应为红色非自动复位式。 （2）应设置警示信号装置，以给接近或处于危险中的人员提供可识别的信号。 检验检测项目-控制系统技术要求： （1）控制系统动作应灵敏、准确、可靠。 （2）开关、按钮、显示、报警及联锁装置，功能应正常。 （3）各种操作方式中，指令与动作应协调一致。 （4）触摸屏无变形、翘起。 检验检测项目-使用性能技术要求： （1）产品应具备示教编程、程序验证、自动操作故障查找功能。 （2）产品自动操作时，产品运行正常，能够完成预定的教学任务。 | 28 | 台 |
| 2 | 智能传输分拣装置 | 1、装置整体要求 ★1.1系统由供料单元、物料检测单元、物料分拣单元、驱动单元、信号控制单元组成。（投标文件中需提供符合1.1参数要求的系统的照片或者设计效果图）； 1.2系统整体架构采用铝型材搭建；材质外表光洁防腐蚀，终身免维护； 1.3按钮盒及电源安装支架采用不小于1.5mm的冷轧钢板折弯焊接而成； 1.4配备铝合金物料块、黑色POM物料块、白色POM物料块各≥2件；物料块通过主传送机构实现物料的定向移动，在移动过程中经过传感器的检测后由工业CPU作出判断，再由气缸将物料块的变向推动到3个物料托盘上； 1.5整体尺寸（长×宽×高）：≥800×450×350mm； 1.6总电源：AC 220V±10%，50Hz±0.5Hz； 1.7功率：≤0.2kW； 1.8气源工作压力：4～8 bar。 2、功能应用组件 2.1电容式传感器： （1）开关功能：常开 (NO）； （2）输出类型：PNP； （3）额定工作距离：≥4 mm； 2.2电感式接近开关： （1）开关频率：≥2000 Hz； （2）开关量输出：PNP； （3）螺纹尺寸：≥M12； （4）直径：≥12mm； （5）触发感应距离：≥8mm。 2.3接近式传感器： （1）测量原则：磁阻式； （2）重复精度：≤0.2mm； （3）开关输出：PNP。 2.4圆形气缸： （1）行程：≥80mm； （2）活塞杆螺纹≥M4 （3）工作压力：1.5bar～10 bar； （4）工作模式：双作用； （5）活塞直径：≥10mm； （6）缓冲：两端带弹性缓冲垫。 2.5脚架安装件 （1）产品重量≤55g。 2.6安装元件 （1）支架材料：POM。 2.7单向节流阀 （1）阀功能：单向节流阀功能，用于排气； （2）气路接口：M5/Φ4； （3）额定流量 ：≥110L/min； （4）密封材料：丁腈橡胶； 2.8平皮带 （1）长度≥1300mm； （2）宽度≥50mm； （3）厚度≥1.5mm； （4）材质：PVC。 2.9光电式传感器： （1）感应距离：10mm～400mm； （2）光源种类：可见红光； （3）电压：10VDC～30VDC； （4）开关量输出：PNP； （5）直径≥18mm； （6）长度≥71 mm； （7）外壳形状：圆柱形； （8）螺丝直径（外壳）：≥M18； （9）最大开关距离：5 mm～550 mm。 2.10齿轮轴电机 （1）输出功率：≥25W； （2）电压：三相220V，频率：50Hz； （3）电流：≥0.22A； （4）额定转速：≥1300r/min； （5）起动转矩：≥600mN·m； （6）额定转矩：≥195mN·m； （7）带有标准减速箱，减速比≥1:18，转速：≥72r/min，额定转矩≥2.39N·m 。 2.11光纤传感器： （1）最大开关距离：0m～20m； （2）开关量输出：PNP； （3）尺寸（宽 × 高 × 深）：≥10mm × 34mm × 71mm； （4）感应距离：0mm～1400mm； （5）漫反射系统：0～18m； （6）发射器散射角：≥65°； （7）轴长：≥650nm； （8）响应时间：≤ 16 µs； （9）时间功能：不少于无时间延迟、关闭延迟、开启延迟、单次； （10）延迟时间：可编程， 0 ms～9999 ms。 2.12过滤调压阀： （1）工作压力：0.8 bar～14 bar； （2）压力调节范围：0.3bar～7bar； （3）过滤等级：≥40 µm； （4）最大冷凝容积：≥19mL。 2.13工业变频器： （1）单相供电； （2）I/O接口：不少于4个数字输入，不少于2个数字输出，不少于2个模拟输入，不少于1个模拟输出； （3）支持现场总线：USS/MODBUS RTU； （4）尺寸：≥68×142×108mm（宽×高×深）。 2.14选择开关 （1）三位置短柄旋钮，不少于2常开2常闭。 2.15指示灯 （1）开孔尺寸≥φ16.3mm； （2）电压AC/DC24V； （3）绿色。 2.16急停标牌 （1）直径≥16mm； （2）黄色。 2.17选择开关 （1）二位置短柄旋钮； （2）不少于1常开1常闭； （3）黑色。 2.18急停开关 （1）紧急停止钮，不少于1常开1常闭，红色。 2.19按钮 （1）不少于1常开1常闭； （2）黄色。 2.20按钮 （1）不少于1常开1常闭； （2）绿色。 2.21指示灯 （1）尺寸≥φ16.3mm； （2）电压AC/DC24V； （3）白色。 2.22按钮 （1）不少于1常开1常闭； （2）白色。 2.23按钮 （1）不少于1常开1常闭； （2）红色。 2.24指示灯 （1）尺寸≥φ16.3mm； （2）电压AC/DC24V； （3）红色。 2.25电磁阀 （1）阀功能：5/2单电控； （2）阀规格：≥10 mm； （3）额定流量：≥195 l/min； （4）复位类型：空气弹簧。 2.26消声器 （1）工作压力：0 ~10 bar； （2）流量：≥2000 l/min。 2.27气路连接板 （1）网格尺寸：≥10.5 mm； （2）阀位数量：≥4个； （3）工作压力：-0.9 bar~10 bar。 2.28L型快插螺纹接头 （1）公称通径：≥1.7 mm； （2）适用于气管外径 ≥4 mm。 2.29光纤线 （1）尺寸（宽×高×深）：≥10mm×34 mm×71 mm； （2）外壳形状（光束出口）：方形； （3）最大开关距离：0 m ~20 m； （4）感应距离：0 mm ~1400 mm （5）轴长：≥650 nm。 3、数字化模型开发实施： ★3.1配合智能传输分拣装置载体进行。具备数字模型与智能传输分拣系统各元器件为一一映射的关系。数字化模型没有与智能传输分拣系统建立通信时可以进行虚拟编程调试、虚拟仿真运行；数字化模型与智能传输分拣系统建立通信时，数字化模型与智能传输分拣系统同步且互相映射。（投标文件中提供满足3.1功能要求的数字孪生模型运行演示截图） 3.2数字孪生模型支持对设备运行的全过程仿真，包括气动执行机构和电机驱动下的供料单元、物料检测单元、物料分拣单元的工艺运动的虚拟编程调试。 3.3系统支持实时数据采集与仿真，能够在设备运行过程中动态调整模型参数，实时更新状态；支持传感器数据的即时输入，仿真过程与实际运行过程同步。数字模型的开发提供了高质量的3D可视化界面，用户可通过虚拟仿真界面直观查看机电设备的运行状态。 3.4数字化模型开发实施具体技术参数： ▲（1）数字化模型供料单元： 在数字孪生模拟的供料场景里，真实物理系统与虚拟模型存在精确对应。当实际供料时，物料到达指定位置，真实场景中的光纤传感器检测到物料到位，发出信号。在数字孪生模型中，同样的逻辑被精准复现，虚拟光纤传感器同步触发，随即指令推料气缸启动，将物料从方形料仓推送至传送机构。此单元的数字模型配备三种物料，在真实与虚拟环境中均严格对应：φ45×30mm 的铝合金物料块、黑色POM 物料块以及白色 POM 物料块。（投标文件中提供满足上述功能要求的数字孪生模型运行演示截图） ▲（2）数字化模型物料检测单元： 物料在皮带传输过程中，真实检测单元与数字孪生中的检测模拟紧密关联。真实场景设置了电感、光电、电容三种传感器依次检测物料，在数字孪生模型中，三种虚拟传感器也按相同顺序、相同逻辑工作。当实际的铝合金金属材质物料经过，真实的电感传感器触发，数字孪生模型里的虚拟电感传感器同步响应；若为其余两种POM 物料，真实与虚拟的电感传感器均不触发，物料继续传输至第二位的光电传感器，整个检测流程在真实与虚拟环境中一一对应。（投标文件中提供满足上述功能要求的数字孪生模型运行演示截图） （3）数字化模型物料分拣单元： 物料分拣环节，真实操作与数字孪生同样保持高度一致。依据传感器的触发信号，真实场景与数字孪生模型中的物料都被分别筛选至对应的仓盘。若物理电感传感器触发，数字孪生中相应的虚拟电感传感器信号也会控制虚拟气缸启动，将铝合金物料推送至对应的虚拟仓盘；对于另外两种POM 物料，真实与虚拟传输状态同步。当真实的白色 POM 物料传送至光电传感器位置，真实与虚拟的光电传感器同时触发，虚拟光电传感器信号控制虚拟气缸，将白色 POM 物料推至指定虚拟仓盘；最后，真实的黑色 POM 物料块传输至电容传感器处，触发电容传感器，在数字孪生模型中，同样实现将虚拟物料推至对应的虚拟仓盘中。（投标文件中提供软件满足本条技术参数要求的数字孪生模型运行的演示视频，视频不超过5分钟，视频演示文件须于投标截止时间前以U盘形式密封完好递交至采购代理机构处（地址：广东省广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元，伍工，020-38931902-811），由采购代理机构向评标委员会播放） 4、全集成自动化技术高标准教学资源 4.1本教学资源包的总体设计思路应当依据以工作过程为导向、任务驱动相结合的教学形式，由以知识为主线构建知识体系的传统课程模式转变为以能力为主线的课程模式。 4.2课程教材要求设置培训目标、实施方法、教学过程、评价方式的说明和指导。 4.3教材要求以实训项目为单元模块进行划分，对应任务进行设置学习情景。学习情景描述要包含项目描述、项目要求，实现的控制要求，同时要求从专业能力、个人能力、社会能力等方面对于课程实现的能力目标进行设计。 4.4各学习情景模块要对该情景当中应用的资料信息进行整理填充，信息收集环节要求采用引导教学的方式进行设置。 4.5课程项目设计要按照德国双元制教学法的“六步教学法、四步教学法”进行，要包含信息收集、工作计划制定、任务实施与检查评估四个步骤。 4.6课程资料设置要采用问题引导的方式进行，不断引导学生进行探索深入，加强对课程知识的系统学习。必须包含工量具的辨识、选型、功能分析等内容。 4.7项目实施部分，应具备完整的流程规范，要求包含元器件材料表、耗材统计表、个人工具检查表格、项目实施记录、项目检查项表格、项目评估表格等。 4.8项目评估要求对于考核项目进行明确，并设定各考核项目的权重。 4.9本套资源的总体设计思路应当依据以工作过程为导向、任务驱动相结合的教学形式，由以知识为主线构建知识体系的传统课程模式转变为以能力为主线的课程模式。包含设备说明书、实训教材、电气原理图、配套PPT。 （1）设备说明书： 描述设备构成、设备功能介绍、设备资料交付。 ▲4.10实训教材： 资源的总体设计思路应当依据以工作过程为导向、任务驱动相结合的教学形式，每个课程项目设计要按照双元制教学法的“六步教学法、四步教学法”进行，至少要包含信息收集、工作计划制定、任务实施与检查评估四个步骤，项目实施部分应至少包含元器件材料表、耗材统计表、个人工具检查表格、项目实施记录、项目检查项表格、项目评估表格等，不少于10个单技能实训任务，不少于10个综合实训项目，教材整体不少于150页，具体内容包括但不限于以下内容： （1）机械部件组装与调试 ①皮带传送系统的安装与调试； ②料仓系统的安装与调试； ③电动机与皮带间的配合安装调试； ④联轴器的安装与调试。 （2）电气控制部分的安装 ①电动机方向控制回路的安装； ②工业插座的安装； ③变频器的安装； ④PLC控制器的安装。 （3）检测元件的安装与调试 ①电感式传感器的安装与调试； ②光电式传感器的安装与调试； ③电容式传感器的安装与调试； ④磁性开关的安装调试； ⑤光纤传感器的安装与调试。 （4）气动部件的安装与调试 ①气动方向控制回路的安装； ②气动速度控制回路的安装； ③气动顺序控制回路的安装； ④电磁阀的安装； ⑤气缸的安装； ⑥气动系统的调试。 （5）PLC编程与系统综合调试 ①料仓供料系统的编程与调试； ②变频器与皮带传输系统的PLC编程与调试； ③气动顺序动作控制编程与调试； ④电气综合调试。 （6）常见机电系统故障排除 ①机械装配的故障排除； ②气动回路的故障排除； ③传感器电气故障排除； ④电气控制回路的故障排除。 （投标文件中需提供符合本参数要求的教材样章、目录截图） 5、配套数字教学软件 配备智能传输分拣装置数字教学软件，软件配备U盘密钥可终身使用。软件构建了完整智能传输分拣装置仿真和孪生和教学系统，该系统能够搭配实物PLC或者PlC仿真实现各类气缸手动（包含不限于料仓推杆气缸、物料分拣气缸）、物料块流转、整体系统的自动，最终实现智能传输分拣装置的仿真和孪生以及教学辅助功能；该系统能够展示涉及主要部件的知识信息。作为智能传输分拣装置载体，其包含但不限于电容式传感器、电感式接近开关、光电式传感器、相机传感器、光纤传感器、磁性传感器），满足多样化传感器处理需求。 配备基于PLC控制的多种执行机构，具备完整工业流水线智能传感场景。具体功能介绍具体如下： （1）高保真虚拟映射与沉浸式交互 设备级精细建模：对供料单元、检测单元、分拣单元、传送带等所有部件进行三维可视化还原，细节包括传感器、执行器、线缆及气路接口。 真实物理引擎：集成刚体动力学、碰撞检测，真实模拟物料（黑色/白色/POM及铝质物料块）的搬运、流转及分拣过程，行为与物理动作高度一致。 自由视角操作：用户可自由缩放、旋转、平移视角，甚至“穿透”观察设备内部结构，打破视角限制，深化原理认知。 全要素传感器仿真与调试，多类型传感器虚拟化：完美集成并仿真电容式、电感式、光纤等各类传感器。 可视化操作：系统内集成的按钮与实际按钮盒子功能一致，按钮被触发时，在虚拟场景中可实现各部件的虚拟手动动作。 （2）PLC程序虚拟调试与集成 软硬件无缝连接：支持与PLC的实时通信。用户在真实PLC上编写的控制程序，可直接作用于虚拟模型，实现实际PLC控制虚拟设备的虚拟调试。 逻辑验证与优化：在投入物理运行前，全面验证PLC程序的逻辑正确性、协调性和效率，避免因程序错误导致的机械碰撞或生产中断，大幅缩短现场调试时间。 离线编程与仿真：即使无物理PLC硬件，用户也可使用PLC软件内置的仿真功能进行编程和逻辑测试，降低入门门槛。 智能传输分拣装置仿真及孪生系统手动动作：该系统支持对虚拟智能传输分拣装置模型中的各个部件进行手动操作。用户可通过点击虚拟按钮盒上的按钮，借助真实物理PLC或PLC仿真软件中所运行的控制程序，驱动以下气缸执行动作，并实时检测其到位状态：料仓推杆气缸、物料分拣气缸。 该系统可实现各气缸的独立点动控制与实时到位状态反馈，便于用户在虚拟环境中完成动作调试与流程验证。 智能传输分拣装置系统自动动作：该系统自动动作实现物料块的转运与分拣动作利用Unity内置的物理引擎精准模拟、碰撞检测与交互逻辑、同步机制与延迟补偿、性能优化与细节表现等技术最终实现料仓推杆将物料从井式料仓中推出至输送皮带上，皮带将物料运输至分拣机构，期间由多个传感器检测物料种类，行至分拣机构下方由光电传感器感应它的位置，光电传感器感应到物料之后由物料分拣机构完成分拣的自动流程。 同时结合PLC编程既可以实现真实设备的数字孪生，又可以脱离实物模拟真实环境运作，使用模拟功能运行时，不光能控制气缸等机构动作，同时还能模拟出物料被推动的动画效果，帮助用户在虚拟环境中调试、熟悉生产设备的操作流程与机械动作，为学习提供便利，便于提前发现和解决可能出现的问题，提升编程学习效率与安全性。 部件知识信息学习模块 ▲该仿真软件具有部件知识信息学习模块，在设备虚拟模型中对关键部件标签名称标注，用户可通过点击任意元器件，快速调出其对应的详细信息窗口、界面。该窗口、界面经过系统化设计，内容详实、层次清晰，全面覆盖元器件的技术属性与使用指南，具体包含以下内容：（1）基础信息：包括品牌、规格、型号等关键参数，帮助用户快速识别元器件身份。（2）选型说明：阐述该元器件的选型依据与应用场景，辅助理解其在实际系统中的作用。（3）接线原理图：提供清晰的电气接线示意图，指导用户正确完成线路连接。（4）安装尺寸图：展示精确的机械安装尺寸与接口要求，便于装配与空间规划。（5）安装与调试指南：列出安装步骤、注意事项及调试方法，确保元器件可靠投入使用。（6）功能说明：描述元器件在系统中的具体角色与功能实现方式。（7）详细技术参数：提供完整的性能指标和数据范围，支撑深度分析与应用验证。（投标文件中提供满足上述功能要求的数字教学软件运行演示截图） ▲6、为充分佐证智能传输分拣装置的产品性能稳定、品质可靠，需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识资质的有报告编号的《智能传输分拣装置》检测报告，检测报告需包含以下内容： 检测项目-标志技术条件： （1）整机标志，产品标志包括供方名称、地址、联系电话、系列名称或型号、系列编号和制造年份。 （2）额定值表示，输入电源：AC220V50Hz，整机功率：≤0.2kVA，气源压力： 4～8 bar。 （3）警告标志，警告标志内容应正确，标志应张贴在容易看到的部位。 （4）检测项目-电源接口技术条件：设备在正常负载条件下，其稳态输入电流不得超过额定电流10%。 （5）检测项目-接地和连接保护措施技术条件：需要接地的零部件或可能带危险电压的可触及导电零部件应当可靠地连接到设备的电源保护接地端子上。 （6）检测项目-耐压试验技术条件：对动力电路和保护电路之间施加AC1000V 50Hz的电压并持续 1min，试验期间，绝缘应未出现击穿放电。 （7）检测项目-绝缘电阻试验（㏁）技术条件：在动力电路和保护电路之间施加 DC 500V的电压，持续60s测得的绝缘电阻应≥1㏁。 （8）检测项目-与电网电源的断开技术条件：设备应当提供一个或多个断开装置，以便维修时能将设备与电网电源断开。 （9）检测项目-机械强度技术条件：外部防护罩应当承受 250N±10N 的恒定作用力持续5s，试验后防护不能失效。 （10）检测项目-低温试验技术条件：将传感器保持在温度-10℃的环境下持续8h，常温恢复1h后样品的外观与工作应无异常。 （11）检测项目-高温试验技术条件：将传感器保持在温度50℃的环境下持续2h，常温恢复1h后样品的外观与工作应无异常。 | 14 | 台 |
| 3 | 数字化设计与仿真工作站 | 1、处理器（CPU）不低于Intel Core i7-14700F，不低于20核28线程（8性能核+12能效核）；基础频率≥2.1GHz，最大 turbo 频率可达5.4GHz；缓存≥33MB Intel Smart Cache； 2、支持 DDR4 3200MT/s、DDR5 5600MT/s内存，兼容 FCLGA1700 插槽； 3、内存（RAM）容量≥16GB，支持双内存通道，最大内存带宽89.6GB/s，预留扩展插槽，最大可扩展至192GB；内存类型为 DDR4 3200MT/s 或 DDR5 5600MT/s 高频内存，满足多任务处理需求； 4、存储设备组合配置：≥512GB NVMe PCIe 高速固态硬盘（读取速度≥2000MB/s）+1TB 7200转 SATA 机械硬盘；固态硬盘支持快速启动与应用加载，机械硬盘提供大容量存储空间，双硬盘接口均支持热插拔协议； 5、独立显卡不低于NVIDIA GeForce GTX1660，基于 NVIDIA Turing 架构，显存容量≥6GB GDDR5，内存总线192-bit，显存频率8Gbps；CUDA 核心数1408个， boost 频率1785MHz；支持 DirectX 12、OpenGL 4.5，配备 HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 接口，支持4K输出及四屏显示功能； 6、显示器尺寸≥23.8英寸，宽屏 LED 背光，显示比例16:9，分辨率≥1920×1080（1080P）；亮度≥250cd/㎡，对比度≥1000:1，可视角度≥178°（水平/垂直）；支持低蓝光护眼模式，通过 TCO 认证，配备 HDMI+VGA 双接口； 7、主板搭载Intel 原生芯片组，支持 PCI Express 5.0/4.0 协议，提供≥1个 PCI-E ×16 扩展槽、≥2个 PCI-E ×1 扩展槽；集成高清声卡，支持5.1声道音频输出； 8、网络接口集成千兆以太网网卡（1000Mbps），支持有线网络高速传输；可选配 Wi-Fi 6 无线网卡及蓝牙5.2模块； 9、接口配置前置≥2个 USB 3.2 接口、1组音频接口（耳机/麦克风二合一）；后置≥4个 USB 2.0 接口、2个 USB 3.2 接口、HDMI、DisplayPort、VGA 视频接口、RJ45 网口、PS/2 键鼠接口；配备多合一读卡器（支持 SD/TF 卡）； 10、电源与机箱电源功率≥450W，主动式 PFC 设计，符合国家2级能效标准；标准 MATX 立式机箱，支持高效散热，带安全锁孔及硬件故障诊断指示灯，免工具开箱维护； 11、输入设备：USB 防水抗菌键盘及光电鼠标，键盘支持防泼溅设计，鼠标具备人体工学握持感； 12、系统与软件：预装正版 Windows 11 专业版操作系统及正版办公软件；集成硬盘保护功能，支持网络同传、断点续传及增量克隆功能； 13、售后服务：提供3年整机上门保修服务（含显示器、键盘、鼠标等外设），3年硬盘不回收更换服务；响应时间≤48小时（第二个工作日上门）； 14、产品工程解决方案系统（61台数字化设计与仿真工作站中总计不少于7个节点本软件，需提前置于数字化设计与仿真工作站内）； 满足功能总体要求： 具有机电概念数字样机CAD模型设计，数字样机物理属性配置，数字样机编程与仿真功能，可以适配PLC以及机器人通信接口，支持机器人、PLC、传感器等控制系统的仿真软件以及硬件系统的数据通信，实现机电概念设计的虚拟调试，虚拟监控能力。支持智能仓储物流单元虚拟调试与仿真、智能切削单元虚拟调试与仿真、智能清洗与打标单元调试与仿真、智能产线运行与仿真。 14.1 CAD数据格式支持：软件支持3D CAD 建模并支持主流CAD数据格式输入（step、igs、stl、x_t、prt(UG)、prt(ProE)、CATPart、sat,.asat, 3dm, sldpart, Z3,Z3PRT,Z3ASM,.dwg,dxf,.ps3等），输出（step,igs,stl,.dwg,.x_t,x_b,.sat.obj,.Z3等） 14.2 CAD建模支持：支持CAD草图，零件造型曲面造型编辑、零件装配等CAD功能。 14.3 测距：软件支持虚拟设备的测距功能，支持距离测量，角度测量，圆弧测量，半径测量，支持产线规划布局需求。 14.4 设备物理建模：软件支持机器人，加工设备（加工中心、注塑机等），变位机，传送带，气缸等运动机构定义及控制；支持传感器建模。 14.5 模型库管理：模型库中包含机器人、变位机，机床等产线核心实体模块，可供用户在模型库中随意选择。 14.6 快速布局、场景搭建功能：支持在仿真环境中进行产线快速布局、场景搭建功能。 14.7 按功能安装定位：支持模型之间按功能定义安装定位，实现动作关联。 14.8 运动定义：支持在仿真环境中的虚拟装备进行运动定义与动作流程设计。 14.9 坐标系及工具定义：支持对虚拟机器人控制系统仿真空间坐标系的定义、机器人工具的定义。 14.10 运动控制：支持对机器人及机床各轴空间位置的手动运动控制，能够实时读取各轴坐标位置，设置各轴运动倍率，支持对各轴零点进行设置。 14.11 对象定义：支持各类设备装置、执行机构的对象定义，如物料、传感器、机器人快换夹具、数控车床、加工中心等。 14.12 程序定义：支持机器人程序容器定义，以机器人程序驱动机器人模型，同时可以支持多型号六关节机器人的虚拟拖拽示教，能够实现多种品牌机器人在软件中的拖拽示教编程。 14.13 信号逻辑配置：支持对仿真环境进行信号逻辑配置，能够实现产线生产工艺流程的逻辑仿真运行。 14.14 仿真验证：支持对建立好工艺流程逻辑的设备模型进行动作的仿真验证，支持动作过程即时启动和暂停，支持在各类容器中进行手动信号控制、I/O信号控制和数据信号反馈等多种操作方式。 14.15 虚拟环境创建：软件支持物理规律的虚拟环境的创建，物料支持重力、碰撞等。 14.16 碰撞测试：支持工业机器人碰撞检测，实时反馈工业机器人运行时的碰撞，通过反馈提醒用户及时调整工业机器人运动轨迹。 14.17 虚拟示教：可直接显示机器人虚拟示教器，该虚拟示教器基本与真实 示教器一致，可通过虚拟示教器点动机器人、创建机器人程序 、查看机器人 I/O 配置等操作，且操作方式与真实机器人操作 方式一致；软件包含坐标显示功能。多机器IO通信模拟仿真，支持多机器人同步，机器人多轴联动规划。软件支持以关节、位置、姿态三种形式拖拽机器人末端参照选定的基准坐标系进行位移或旋转。机器人线性运动模式下，可以切换机器人的工具和工件坐标系，使用不同工具坐标系拖拽末端进行示教，并能够支持拖拽示教程序导出功能，导出程序能够在实体设备中使用。 14.18 工艺路径规划：软件支持基于几何特征数据（实体模型特征、曲面或曲线）生成机器人运动轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，不借助第三方软件实现该功能。支持导入CAM软件NC程序（刀位点轨迹）导入路径规划（X、Y、Z、I、J、K格式）。 14.19 机器人后置输出：软件具备后置代码编辑器，可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。可实现多个品牌（GSK、KUKA、ABB、FUNAC、安川等）机器人，支持模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程；支持机器人程序反编译，可验证、优化机器人程序（优化点：调整轨迹）碰撞检测可视化功能等。 14.20 PLC调试：智能产线PLC调试验证，智能产线数字孪生虚拟调试软件提供了与主流PLC和机器人的数据通信接口，能够实现机器人的示教编程和PLC的运动控制与程序调试。同时支持在软件中自定义硬件数据来源，实现对用户自定的设备动作和流程进行仿真，能够实现智能产线的设计仿真验证、机器人编程仿真调试、PLC编程仿真的调试。 14.21仿真通讯：软件支持多品牌仿真通讯，能够实时读写仿真PLC数据，通过仿真实现设备联调。 14.22 数据读写类型：支持多种数据类型的读写，如Bool、Int、Real、Dint、word、Dword等，不限于TCP/IP、OPC-UA通讯协议、Modbus TCP等通讯协议。 14.23 软件支持通过PLC程序实现仿真中机器人从料仓取料，车、铣床和加工中心加工仿真。 14.24 具备视频输出功能，可将机器人路径程序执行时机器人的运动情况录制并存储至文件目录，无需额外录屏、录像软件。 14.25 支持在仿真环境中进行机器人示教编程并直接将程序用于实体机器人调试。 14.26 支持开展多种实训项目有智能制造产线搭建、PLC仿真应用、工业机器人上下料流程控制、虚拟机床应用调试、车床自动加工系统联调、铣床自动加工系统调试、智能产线自动加工系统调试、智能仓储与物流系统调试、智能清洗打标单元系统调试、装配单元系统调试等，能够提供完整的实训指导手册。 14.27 软件支持运动仿真加速功能，机器人运动等装备的加速运动仿真。 14.28 支持URDF格式文件导入/导出功能，支持并联机构导出URDF：导出URDF格式文件时，支持模型网格简化，包括设置网格数量等简化参数，设置忽略小体积，忽略隐藏的方式；可手动设置物理属性，质量、惯量等信息；能够导出准确的惯性量，质量数据；支持骨架式设计流程，生成各种机器人；可选择导出的模型格式，生成的文件支持导入MuJoCo等仿真引擎。 | 61 | 台 |
| 4 | 电视机 | 显示类型：LCD 显示 屏幕尺寸：≥100 英寸 响应时间：≤8ms 色域标准：DCI-P3 色域值：≥94% 屏幕分辨率：超高清≥ 4K 亮度：≥300-400 尼特 屏幕比例：16:9 智能语音助手：支持 运行内存RAM：≥4GB 存储内存：≥64GB Wi-Fi 频段：不低于2.4G&5G 背光方式：直下式/ DLED CPU 架构：≥四核A73 音响功率：≥30W 发声单元个数：≥10 USB2.0 接口数：≥2 个 HDMI2.0 接口数：≥2 个 HDMI2.1 接口数：≥1 个 边框材质：金属 屏占比：<90% 底座材质：金属 安装孔距：≥700*400mm 待机功率：≤0.5W 电源功率：≤450W 工作电压：220V 连接方式：无线/ 有线 外包装尺寸：宽≥2450mm 高≥1470mm 厚≥520mm 裸机尺寸（不含底座）：宽≥2220mm 高≥1280mm 厚≥90mm 电视类型：智能电视；卷曲；巨屏；大屏；4K 超清；开机无广告； 刷屏率：120Hz 配套：可移动推车 | 1 | 台 |
| 5 | 电动升降电脑实训桌椅 | 电动升降电脑实训桌参数 1、规格：双人位≥1600*600*750mm 2、桌面采用不小于25毫米防火板，鸭嘴边（两侧材质为PVC封边），面材采用环保防火板饰面，甲醛释放达到国家E1级环保要求，桌面多款颜色可选。 3、桌腿采用裸板厚度≥1.0mm厚电解钢板，全钢一体成型月牙弧形设计，内外双层钢板结构，桌腿宽度≥25mm，深度≥550mm，高度≥725mm，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置隐藏主机箱（可放置主机和云主机），坚固耐用，结构牢固，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。 同时增强主机通风散热效果。此款电脑桌为主机内置设计，主机箱门可拆卸，方便主机安装及维修，前后挡板及左右桌腿均有散热孔，保障主机平稳运行。机箱底板预留走线孔，使用时轻轻敲落即可，在外面看不到任何线。 4、电动升降机相关产品材质说明：（19---22---24---27---寸……液晶升降器） 5、产品特性： （1） 无线控制，内带红外学习器； （2） 同步传动方式，电动升降、稳定自如； （3） 最新一款卷带式设计，无噪音，无污染； （4） 自动门开启可靠； （5） 手动控制、无线遥控、集中控制并支持RS232和RS485； （6） 安装、操作简单； （7） 面板有不锈钢面、砂纹黑、铝合金拉丝黑，铝合金拉丝白面板； （8）交流电220V，50HZ。 5.1. 附件： （1）按钮一套 （机器表面已装好） （2）电源线一条 5.2. 先进功能： （1）无线网络控制器 （2）无线网络分组控制系统可接中控和遥控 5.3. 系统功能特点 升降器的升降可由升降器开关，遥控器或中央控制夹实现，液晶屏升起后自动仰角，下降时，液晶屏自动断电回到垂直状态，升降器单程时间少于40S，液晶显示屏降下后自动关门，液晶屏可选配，可通过RS485或232通讯电缆与控制键盘或集控系统连接，实现远程控制的统一。 5.4. 技术指标参数 控制方式：无线电315M 遥控距离：≥30米 显示屏倾仰角度：≤15 工作温度：0-45℃ 相对湿度：不大于80%（20±5℃） 6、实训椅（每套配2把） 6.1面料材质：网布 6.2扶手类型：固定扶手，支持人体工学 6.3坐垫材质：尼龙 6.4靠背材质：网布 6.5坐垫填充物：乳胶 6.6座宽：≥50cm 6.7头枕类型：3D 6.8扶手材质：金属 6.9后仰角度：≥135° 6.10座深：≥50cm 6.11承重：≥300kg | 30 | 套 |
| 6 | 讲台与电脑椅 | 讲台尺寸：≥1100*780*1000mm（长宽高） 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 1、盖门采取翻转方式； 2、尺寸设计，国标19英寸机架。 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用≥1.2mm冷轧钢板，实木扶手；桌面黄色木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 5、液晶显示器采用翻转设计，显示器角度任意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装≥24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 7、右侧抽屉采用隐藏抽拉式设计，可放置实物展台。 8、讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。 9、桌面预留集成笔记本接口模块（USB≥两个\VGA≥一个\网络接口≥一个\ Audio≥一个\电源接口≥一个\HDMI≥一个\话筒接口≥一个 10. 实训椅（每套配1把） 10.1面料材质：网布 10.2扶手类型：固定扶手，支持人体工学 10.3坐垫材质：尼龙 10.4靠背材质：网布 10.5坐垫填充物：乳胶 10.6座宽：≥50cm 10.7头枕类型：3D 10.8扶手材质：金属 10.9后仰角度：≥135° 10.10座深：≥50cm 10.11承重：≥300kg | 1 | 套 |
| 7 | 功放 | 峰值功率：≥200W 频率响应：20Hz - 15kHz 信噪比：≥76dB 失真度：≤0.7% 输出阻抗：4 - 8Ω 尺寸：≥485mm*355mm*80mm 配套不少于4个音响： 功率：≥20W 灵敏度：≥92dB 响应频率：200-10kHz 定压输入：≥100V 阻抗：8Ω 喇叭单元：≥4英寸 | 1 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | 1、尺寸规格 主机尺寸：长≥480mm × 宽≥230mm × 高≥53mm 天线高度：≤270mm 麦克风间距：≥260mm 2、核心技术参数（整机） 频率范围：UHF 640-695 MHz 发射功率：≥10mW 动态范围：≥100dB 综合失真：<0.5% 频率响应：30~18 KHz 接收灵敏度：〈-105dBm@12dB SINAD 3、接收机参数 电源电压：DC 12V-13.5V 动态范围：>90dB 综合失真：<0.3% 延迟：<3ms 音频信噪比：>85 dB 接收距离：200-400 米（无障碍物） 4、发射手咪参数 工作电压：2 节 AA 电池 工作电流：100~120mA 频率误差：<15ppm 发射功率：10--14dBm | 2 | 个 |
| 9 | 千兆以太网交换机（24口） | 1、设备类型：全千兆网管交换机 尺寸规格：≥440×180×44（单位：mm） 2、端口配置 电口：≥24 个千兆 RJ45 端口，所有端口均具备线速转发能力 光口：≥2 个独立千兆 SFP 光纤模块扩展插槽 3、核心功能 组网能力：支持灵活组网，充分保护用户投资 网络防护：具备全面防护体系、多层次访问控制 VLAN 功能：支持强大 VLAN 隔离，满足网络分区需求 QoS 策略：提供丰富 QoS 策略，保障业务流量优先级 4、可靠性设计： 支持STP/RSTP/MSTP 等多种生成树协议，提升链路容错与冗余备份能力 支持静态/ 动态链路汇聚，增加链路带宽、实现负载均衡与链路备份 5、管理与维护 系统管理：支持CLI 命令行、Web 网管、SNMP（V1/V2c/V3）等多种管理方式 安全管理：支持用户分级、身份过滤等功能，增强配置安全性 网络监控：支持端口数据实时监控，实现全局网络统一管理 系统维护：支持CPU / 内存实时监控、VCT 电缆检查，支持 Ping/Tracert 命令定位网络故障 | 1 | 台 |
| 10 | 千兆以太网交换机（48口） | 1、设备类型：全千兆网管型交换机 2、端口配置 电口：≥48 个千兆 RJ45 端口，所有端口均具备线速转发能力 光口：≥4 个独立千兆 SFP 光纤模块扩展插槽 3、组网能力 支持全千兆接入，具备灵活组网特性，充分保护用户投资，适配多样化网络部署需求 4、可靠性设计 链路保护：支持STP/RSTP/MSTP 等多种生成树协议，提升链路容错、冗余备份能力，保障网络稳定运行 链路汇聚：提供静态/ 动态汇聚模式，可增加链路带宽、实现负载均衡与链路备份 5、管理与维护 系统管理：支持CLI 命令行、Web 网管、SNMP（V1/V2c/V3）等多种管理方式，操作便捷高效 安全管理：支持用户分级、身份过滤功能，增强配置安全性 网络监控：支持端口数据实时监控，实现全局网络统一管理 系统维护：支持CPU / 内存实时监控、VCT 电缆检查，支持 Ping/Tracert 命令定位网络故障节点 | 1 | 台 |
| 11 | 电子教室软件 | 1、技术要求 1.1安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 1.2采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能； 1.3可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 ▲1.4采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。（投标文件中需提供能证明符合本参数要求的软件截图） 1.5防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 1.6文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 1.7全面支持Windows系列操作系统。 2、功能介绍 2.1课堂教学 ★屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。（投标文件中需提供能证明符合本参数要求的软件截图） 2.2扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 2.3屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 2.4屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ▲2.5共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。（投标文件中需提供能证明符合本参数要求的软件截图） 2.6网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 语音广播：将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 （投标文件中需提供能证明符合本参数要求的软件截图） 2.7分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 2.8分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 2.9学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 2.10文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至主机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 2.11文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必须经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 2.12网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 2.13屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 2.14多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 3、教学评测 3.1试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 3.2开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 ▲3.3阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。（投标文件中需提供能证明符合本参数要求的软件截图） 3.4答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 3.5随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 3.6抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 4、课堂管理 4.1登录模式：支持频道登录、选择教师登录和IP地址段登录。 4.2签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 4.3打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。 4.4U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 4.5网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 4.6程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 4.7学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其他常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 4.8系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 4.9黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 4.10远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。 4.11分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 4.12图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 4.13自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 4.14防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 4.15请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 4.16远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 4.17远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 5、同传还原系统软件 5.1系统支持通过U盘、PXE等多种方式引导安装，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式配置方式。 5.2支持对机房设备进行资产统计，可查询全部设备使用状态，包含编号、IP、MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间以及硬盘容量等信息。 5.3系统支持操作系统的一键切换，支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等操作系统。 5.4为便于管理员对需要帮助的学生进行远程指导，还原系统无需借助第三方平台软件即可支持远程控制功能。 5.5为保障同传传输速度，系统具备BT服务端和BT客户端功能。 5.6支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等主流操作系统还原属性的设置，包含立即还原、关机还原、每天还原、每周还原等方式，在还原属性生效后系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性。 5.7支持对操作系统创建多个还原点，可对还原点进行删除、合并、备注，还原点数量无限制，当系统损坏时，可快速恢复到上一次保存的状态。 5.8为帮助教师营造良好的教学环境，系统支持对正在使用的桌面环境开启广告拦截功能，避免学生电脑出现各种弹窗。 5.9支持日常、考试场景的快速巡检功能，可巡查出学生操作系统的关键信息，如出现网络异常、键鼠未连接将会高亮告警，提醒管理员处理。 5.10支持静默更新功能，可对正在上课的学生进行文件的增量下发，不会影响学生的正常使用，待课间重启即可完成应用的部署。 5.11为减轻管理员维护压力，系统需具备网络排障能力，并支持对常规网络问题进行修复，可检查网络服务是否正常。 5.12无需额外配置服务器，即可对所有设备进行统一管理维护。 5.13为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。 5.14支持Windows及国产操作系统的IP以及计算机名的批量自动分配。 5.15系统需支持日志记录功能，便于在出现问题时进行回溯，快速排查问题原因。 5.16为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。 5.17支持屏幕水印功能，可设置数字编号、计算机名为水印属性，水印将映射在桌面的右上角，便于管理员进行查看。 5.18为应对大课件的日常教学，需支持系统盘、数据盘的同传功能。 5.19支持添加数据盘功能，支持对不同操作系统添加同一份数据盘，实现数据互通，也支持为不同操作系统添加不同的数据盘空间，实现数据隔离。 5.20为避免设备因中毒导致教学环境异常，还原系统需支持对操作系统硬盘使用分析，可选择式分析指定目录、显示各文件占用空间大小，便于用户寻找出隐藏的大文件。 5.21为便于考试场景的数据保护，系统可将自定义内容进行加密处理，并以二维码模式导出。 5.22系统支持对教学任务的引导功能，学生可添加本期课程的待办事项，并对已完成的事项进行标注，便于教师查看，为不影响机房上课使用，学生支持对待办事项栏隐藏或设置透明度。 5.23支持开机logo自定义，可以自定义设备开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。 6、系统参数 6.1系统支持通过U盘、PXE等多种方式引导安装，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式配置方式。 6.2支持对机房设备进行资产统计，可查询全部设备使用状态，包含编号、IP、MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间以及硬盘容量等信息。 6.3系统支持操作系统的一键切换，支持但不限于银河麒麟、统信、中科方德等操作系统。 6.4为便于管理员对需要帮助的学生进行远程指导，还原系统无需借助第三方平台软件即可支持远程控制功能。 6.5为保障同传传输速度，系统具备BT服务端和BT客户端功能。 6.6支持银河麒麟、统信、中科方德等主流操作系统还原属性的设置，包含立即还原、关机还原、每天还原、每周还原等方式，在还原属性生效后系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性。 6.7支持对操作系统创建多个还原点，可对还原点进行删除、合并、备注，还原点数量无限制，当系统损坏时，可快速恢复到上一次保存的状态。 6.8无需额外配置服务器，即可对所有设备进行统一管理维护。 6.9为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。 6.10支持国产操作系统的IP以及计算机名的批量自动分配。 6.11系统需支持日志记录功能，便于在出现问题时进行回溯，快速排查问题原因。 6.12为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。 6.13为应对大课件的日常教学，需支持系统盘、数据盘的同传功能。 6.14支持添加数据盘功能，支持对不同操作系统添加同一份数据盘，实现数据互通，也支持为不同操作系统添加不同的数据盘空间，实现数据隔离。 6.15支持开机logo自定义，可以自定义设备开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。 | 1 | 套 |
| 12 | 稳压电源 | 输入容量：≥30kVA 输入额定电压：三相五线380V+N+PE 相数：三相 额定频率：50/60Hz 输出额定电压：380V 稳压精度：≤±3% 过压保护值：输出相电压250V±5V 欠压保护值：输出相电压183V±5V 工作效率：≥96% 波形失真：无附加失真 响应时间：≤10% 电压变化 - 1s 绝缘电阻：≥2MΩ 抗电强度：工频正弦电压1500V 历时 1 分钟无击穿飞弧现象 环境温度：0℃-40℃ 相对湿度：0%-95%（无凝露） 工作方式：连续 尺寸（W×W×H/mm）：≥435×465×900 | 1 | 台 |
| 13 | 防静电工作台 | 1、尺寸：≥1200长*1200宽*800mm 2、桌面材料： ≥48mm高密复合材料+≥2.0mm防静电胶皮，四周黑色橡胶条手敲边工艺，整体载重≥500kg ，表面经除油，除锈，磷化后静电喷塑处理； 3、桌架材料：桌架均采用≥1.5mm冷轧钢c型折弯焊接而成，加宽桌腿≥100*40mm，表面喷塑具有防锈、防水等功能。 4、配置相应的电气元件：不少于1个插入式按键，紧急关断，不少于一个3P断路器，不少于1个故障电流保护开关（RCD），16A/10mA，2～极，TypA；不少于1个CEE～三相交流电底座，5～极，400V，16A，6h，用于装配/扩建；不少于6个五孔插座（10A）。 5、安全保护措施：接地保护、短路保护、漏电过载保护，具有误操作保护功能。 | 14 | 台 |

二、商务要求：

1.交付使用时间要求：

中标公告发布之日起10个工作日内签订合同。合同签订后30个日历日内完成供货、安装。

2.交货地点要求：

（1）投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

（2）交货地点： 广州铁路职业技术学院科教城校区机电楼211室

3.培训

（1）培训时间：在合同签订后一年内，中标人需提供不少于三次，每次不少于3天以上的培训。

（2）培训地点：设备现场，按采购人安排。

（3）培训人数：采购人视情况而定。

（4）培训方式：提供线下线上两种方式任选。

4.售后服务要求：

整机质保期三年（人为损坏除外，易损件6个月）。

5.验收要求

（1）验收时间：中标人项目完成后，认为达到项目要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，按规定时间组织验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。

（2）验收内容：本服务项目的采购需求内容已全部完成。

（3）验收按照国家或行业有关规定、规范进行。（若无相关的规定、规范可双方协商验收）

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内完成供货、安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州铁路职业技术学院科教城校区机电楼211室 |
| 付款方式 | 1期：支付比例60%,签订合同后收到中标人开具的正式发票后5个工作日内，采购人支付中标人合同总价的60%。【注：中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）中标通知书。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期办理手续】 2期：支付比例40%,项目验收完成后收到中标人开具的正式发票后5个工作日内，采购人支付中标人合同总价的40%。【注：中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）中标通知书；（4）验收报告。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期办理手续】 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1．中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。2．所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于项目要求。3．拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决。4．设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。系统运行正常，联机测试通过。5．如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。6．中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料以及安装、验收报告等文档交付采购人。7．要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。8．凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。9．中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、以及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。10．设备调试完毕经验收合格，供应商撤场前需做好产品5S管理标识，按广州市垃圾分类要求将设备的包装物、安装辅助材料等妥善清理处置，不得丢弃在采购人（或其周边）区域。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 其他 | 一、设备要求：1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。2．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。3．有关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 二、售后服务及质量保证：1．所有设备需提供至少3年质量保证和原厂免费上门保修服务。2．所有工具需提供至少1年质量保证和原厂免费上门保修服务。3．保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。4．设备故障报修的响应时间：2小时。若电话无法解决，12小时内到达现场进行维护，24小时内解决问题。5．保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。 三、包装和发运：1．货物的包装和发运必须符合货物特性要求。2．为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 四、资料提供要求：1．中标人在培训期间必须为采购人免费提供有关技术培训资料。2．中标人必须为采购人提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（包括说明书、图纸、手册等）。3．资料提交要求响应供应商应在投标时提供一份详细的计划表供采购人核准。该计划表包括货物及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及投标人提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足采购人设计、安装、调试等实施工作的进展要求。 五、培训：1．中标人应派出经验丰富的授课人员负责对采购人的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使采购人能全面掌握系统的操作、维护等技能。2．现场培训：中标人应在货物调试完毕后进行免费的现场培训，给予采购人技术人员指导和演示，达到实际常规操作、进行零件的拆装、排除一般故障的能力。 六、异议索赔：1．中标人对于所提供的货物与本项目的采购文件要求不相符，中标人同意采购人拒收货物，中标人负担由此发生的一切损失和费用（包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用）。2．对有缺陷的零件、部件和设备，中标人同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时中标人相应顺延被更换货物的质保期。3．如果在采购人发出索赔通知后7天内，中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如中标人未能在收到索赔通知后7天内或征得采购人同意的延长期内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从货款或从中标人开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学仪器 | PLC控制系统 | 台 | 28.00 | 34,000.00 | 952,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 教学仪器 | 智能传输分拣装置 | 台 | 14.00 | 55,000.00 | 770,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 图形工作站 | 数字化设计与仿真工作站 | 台 | 61.00 | 10,000.00 | 610,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 普通电视设备（电视机） | 电视机 | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 教学、实验用桌 | 电动升降电脑实训桌椅 | 套 | 30.00 | 2,500.00 | 75,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 教学、实验用桌 | 讲台与电脑椅 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 音频功率放大器设备（功放设备） | 功放 | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 话筒设备 | 无线话筒 | 个 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 交换设备 | 千兆以太网交换机（24口） | 台 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 交换设备 | 千兆以太网交换机（48口） | 台 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 工业 | 详见附表十 |
| 11 |  | 应用软件 | 电子教室软件 | 套 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 工业 | 详见附表十一 |
| 12 |  | 稳压电源 | 稳压电源 | 台 | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 工业 | 详见附表十二 |
| 13 |  | 教学、实验用桌 | 防静电工作台 | 台 | 14.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | 工业 | 详见附表十三 |

附表一：PLC控制系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：智能传输分拣装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：数字化设计与仿真工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：电视机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：电动升降电脑实训桌椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：讲台与电脑椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表七：功放

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表八：无线话筒

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表九：千兆以太网交换机（24口）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十：千兆以太网交换机（48口）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十一：电子教室软件

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十二：稳压电源

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十三：防静电工作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招国际招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州铁路职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：按照采购代理委托协议规定。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东广招国际招标有限公司网（http://www.gztpc.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东广招国际招标有限公司网（http://www.gztpc.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：伍工

电话：020-38931901-811

传真：020-37816137

邮箱：wujieying@gztpc.com

地址：广东省广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元

邮编：510030

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(数字化设计与仿真中心设备购置项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东广招国际招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东广招国际招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

#### 4.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给予价格评审优惠。（如：某一供应商的产品报价500元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为500-500×20%-500×10%=350元）

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物须全部由中小企业、生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 |

表二符合性审查表：

采购包1（数字化设计与仿真中心设备购置项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； |
| 2 | 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性； | 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性； |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的； | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的； |
| 4 | 投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | 投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 5 | 投标报价没有超过本项目最高限价； | 投标报价没有超过本项目最高限价； |
| 6 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 投标文件没有出现串通投标情形的； | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
| 8 | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
| 9 | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(数字化设计与仿真中心设备购置项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术条款响应程度 (22.0分) | 根据投标人对《第二章 采购需求》中“附表1：数字化设计与仿真中心”中的重要技术条款（带“▲”技术条款）的响应程度（共11条）进行评审：每1项优于或完全满足采购需求的，得2分，不满足或负偏离的不得分。最多得22分。 注：1.对于▲条款，如采购需求中有明确需提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人的投标文件中《技术和服务要求响应表》为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
|  |  | 整体实施方案1 (4.0分) | 根据投标人提供的整体实施方案进行评审（整体实施方案包括但不限于①实施运作组织、②工作流程、③管理制度、④应急方案）：每提供上述任意一项内容，得1分，最高得4分。 |
|  |  | 整体实施方案2 (9.0分)） | 根据投标人提供的上述整体实施方案进行综合评审： 1）整体实施方案完全满足且优于采购需求，得9分； 2）整体实施方案完全满足采购需求，得6分； 3）整体实施方案不完全满足采购需求的，得3分； 4）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 功能演示 (15.0分) | 一、根据投标人提供的图像处理与分析系统演示情况进行评审 数字化模型物料分拣单元： 物料分拣环节，真实操作与数字孪生同样保持高度一致。依据传感器的触发信号，真实场景与数字孪生模型中的物料都被分别筛选至对应的仓盘。若物理电感传感器触发，数字孪生中相应的虚拟电感传感器信号也会控制虚拟气缸启动，将铝合金物料推送至对应的虚拟仓盘（本项得5分）；对于另外两种POM 物料，真实与虚拟传输状态同步。当真实的白色 POM 物料传送至光电传感器位置，真实与虚拟的光电传感器同时触发，虚拟光电传感器信号控制虚拟气缸，将白色 POM 物料推至指定虚拟仓盘（本项得5分）；最后，真实的黑色 POM 物料块传输至电容传感器处，触发电容传感器，在数字孪生模型中，同样实现将虚拟物料推至对应的虚拟仓盘中（本项得5分）。 【注：投标人需根据采购需求的演示要求及评审标准的要求进行功能演示，须采用真实系统进行演示，对真实系统进行功能视频录制演示，采用其他演示方式及非真实系统演示的不得分。每项演示内容须完整，对应项的演示内容不全或不符合用户需求的或未提供演示内容的不得分。】 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (3.0分) | 投标人提供2023年1月1日至今的同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分，没有的不得分。 注：（1）时间以合同签订日期为准。（2）附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩证明资料。 |
|  |  | 用户满意度评价 (3.0分) | 投标人提供符合上述要求的2023年1月1日至今的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意或优秀或类似好评”的方可计分：每提供一项得1分，最高3分，没有的不得分。 注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算；②须与投标人上述提供的2023年1月1日至今的同类项目经验的用户单位一致；③用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况至少须为满意、优秀或类似好评的方可计分。 |
|  |  | 服务承诺及方案1 (4.0分) | 根据投标人提供的服务承诺及方案进行评审（服务承诺及方案包括但不限于①售后服务、②培训方案）：每提供上述任意一项内容，得2分，最高得4分。 |
|  |  | 服务承诺及方案2 (5.0分)） | 根据投标人提供的上述服务承诺及方案进行综合评审： 1）服务承诺及方案完全满足且优于采购需求，得5分； 2）服务承诺及方案完全满足采购需求，得3分； 3）服务承诺及方案不完全满足采购需求的，得2分； 4）未提供相关方案不得分。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

4.   对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同规格的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.   对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决   合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、      合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2026-05324

#### 采购项目编号：0877-26GZTP3ZC0128

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、实质性响应一览表

七、法定代表人证明书

八、法定代表人授权书

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件

二十四、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东广招国际招标有限公司

你方组织的“广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目”项目的招标[采购项目编号为：0877-26GZTP3ZC0128]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

温馨提示：评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式七：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东广招国际招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目”项目采购[采购项目编号为0877-26GZTP3ZC0128]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州铁路职业技术学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招国际招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州铁路职业技术学院数字化设计与仿真中心设备购置项目招标中获中标（采购项目编号：0877-26GZTP3ZC0128），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招国际招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十四：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日