广东生态工程职业学院校园物业管理服务项目用户需求书（征求意见稿）

一、项目概况

1.本项目管理服务内容包括：卫生保洁、绿化养护、楼宇（宿舍、课室等）管理服务、高枝修剪、维修服务、除四害消杀和防疫消毒服务、会务服务、垃圾清运、化粪池清理、宿舍搬迁等。

2.本项目管理服务范围包括：广东生态工程职业学院（银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区、附属小学）。

3.本项目服务期限：自2026年11月1日起至2029年7月31日止，合同期33个月。

4.本项目地址：广州市天河区广汕一路297号，广州市天河区广汕一路龙林中街2号，广州市天河区龙洞迎福北七巷9-10号，广州市海珠区赤沙路15号。

5.本项目采购包预算金额：¥25138726.47元（大写贰仟伍佰壹拾叁万捌仟柒佰贰拾陆元肆角柒分）

5.1月基准费用：基于183人配置，33个月的服务期，每月支付为 ¥761779.59元。

5.2费用调整说明：服务期内，北苑校区租赁合同预计于2028年7月31日到期，南苑校区租赁合同预计于2029年2月28日到期。到期后若不再继续租赁，月支付的费用将根据实际人员配置数量及工种进行核减，最终支付金额以实际情况为准。

二、服务内容及要求

| 地点 | 工作范围 | 工作要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银屏岭校区教工宿舍楼、新教师公寓、海珠校区教工宿舍楼 | 楼梯通道、扶手 | 清扫一次地面、清抹一次扶手 | 干净、无杂物、无蜘蛛网、无污渍 |
| 银屏岭校区、海珠校区、南苑、北苑建筑单体内公共区域 | 走廊、护栏扶手、窗台、楼梯、一楼大厅、出入口及周边 | 每天二次 | 保持梯间地面、窗、天花、墙壁及消防设施外表等干净、无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 各层卫生间 | 每天二次 | 保持地面无积水、无异味、墙壁瓷砖及天花无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 一层大厅玻璃大门 | 每天一次 | 保持无积尘、明亮清晰 |
|  | 清扫挡雨棚及一层顶飘台 | 每月二次 | 保持无垃圾、排污渠道通畅 |
|  | 天面排水及设施 | 每月不少于二次，雨季按学校要求清理 | 确保通畅 |
|  | 各层门、窗玻璃 | 每月不少于二次，雨季按学校要求清理 | 保持无积尘、明亮清晰 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区各栋教学楼、公共课室、会议室、实验楼、礼堂、图书馆、健康驿站等建筑室内 | 走廊、护栏扶手、台阶、地板、窗台、窗口玻璃、楼梯 | 每天一次 | 保持梯间地面、窗、天花、墙壁及消防设施外表等干净、无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 课室、教师休息室、多媒体室、会议厅、礼堂、阅览室、图书馆、形体室、礼堂、地下车库等 | 每天二次 | 保持地面、桌椅（讲台）等干净、无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 卫生间 | 每天三次 | 保持地面无积水、无异味、墙壁瓷砖及天花无尘、无垃圾、无蜘蛛网，如有需要随时保洁 |
|  | 各楼一层大门（木门、玻璃门、铁门等）、门，图书馆书架、天花板 | 每周三次 | 保持无积尘、明亮清晰 |
|  | 健康驿站 | 每天一次 | 保持干净整洁、配合学校做好消杀工作 |
|  | 一楼大厅 | 每天二次 | 保持地面、桌椅及室内设施等干净、无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区所有学生宿舍 | 走廊、栏杆、楼梯 | 每天二次 | 保持梯间地面、窗、天花、墙壁及消防设施外表等干净、无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 公共卫生间 | 每天二次 | 保持地面无积水、无异味、墙壁瓷砖及天花无尘、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 风扇（拆、洗、装）及室内卫生清洁、玻璃窗 | 每学期一次 | 地面干净、无垃圾、杂物，物品、设施整洁 |
|  | 毕业生宿舍清理工作。每年暑假学生宿舍搬迁生（毕业生）宿舍室内外卫生限时清理、细化清洁、消毒； | 每学年一次 | 按照学校要求 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区校园公共区 | 运动场地及运动设施、校园主干道、通道、车道、硬地化的道路、阶梯、各楼宇周边等公共区域 | 每天二次 | 保持地面及花基干净、无垃圾、杂物 |
|  | 所有绿化地（绿化带、庭园、屋顶花园等） | 每天一次 | 基本无落叶、烟头、塑料袋等垃圾 |
|  | 所有楼房公共区域 | 每天二次 | 基本无落叶、烟头、塑料袋、饭盒、杂物等垃圾 |
|  | 垃圾房（池、堆放点等） | 每天二次 | 清理垃圾堆放地点周围的垃圾，垃圾上桶并摆放整齐，保持地面干净、无垃圾、杂物，运到指定位置 |
|  | 校园区公共厕所 | 每三次 | 保持地面无积水、无异味、无垃圾、无蜘蛛网 |
|  | 所有学校（喷）水池 | 每周一次 | 保持池面及水体干净、无垃圾、杂物 |
|  | 操场礼台顶及全校所有楼房天面（教工区宿舍除外） | 每个月二次 | 保持无垃圾、排污渠道通畅 |
|  | 全校所有沟渠、排水 设施、下水道 | 每月不少于二次，雨季按学校要求清理 | 保持无垃圾、无堆积物（泥沙石），排污排水渠道通畅 |
|  | 学校大门前至办公楼主干道与周边 | 每天三次 | 保持地面及绿化地干净、无垃圾、杂物 |
|  | 海珠校区泳池 | 按学校要求 | 按学校要求定期清洗消毒 |
|  | 校园课室、办公室、实验室内玻璃窗擦拭 | 每个月不少于一次 | 保持无积尘、明亮清晰 |
|  | 二次供水蓄水箱、蓄水池清洗 | 每个学期不少于一次 | 按学校规定 |
|  | 校园课室、实验室、办公室、会议室、图书馆等室内、风扇和窗帘（拆、洗、装） | 每学期一次 | 保持干净、无尘，参照行业标准 |
|  | 校园内垃圾桶、消防设施、宣传栏 | 每周擦二次 | 保持干净、无尘、无异味、无垃圾 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区校园公共区 | 下水道、沙井、排水沟 | 一般堵塞：12小时内响应；严重堵塞：随时响应立即疏通 | 保持畅通无积沙、杂物 |
|  | 除“四害”（灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊） | 每月2次，登革热高发期（4-10月）每月4次现场检查并施药。如鼠虫害严重随时响应并灭治 | 符合《广州市除四害管理规定》的防治标准，所用药物符合国家安全标准的低毒高效专用药 |
|  | 白蚁灭治、防蛇 | 每月一次，检查施药。保灭期内如发现白蚁，12小时内响应并灭治 | 防治到位，所用白蚁药物为符合国家安全标准的低毒高效白蚁专用药 |
|  | 全校遮阳棚顶 | 每月不少于一次清理和根据通知限时清理 | 保持无垃圾、无枯枝落叶，排水通畅 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区校园公共区 | 校园的化粪池清理清运（海珠校区25个，银屏岭校区70个，南苑14个，合计109个） | 按合同要求清理，采购人不另行支付服务费用。 | 需求内容明细(14)化粪池清运。 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校园垃圾分类 | 校园垃圾分类 | 1.垃圾投放点保洁及消毒工作； 2.垃圾房、公共场所垃圾桶、垃圾存放点、中转站的卫生保洁等管理工作； 3..垃圾分类工作； 4.积极配合采购人按上级部门的布置开展文明城市创建、爱国卫生运动，配合做好环境卫生、除“四害”和校园公共卫生安全健康管理疫情防控等工作，采购人不另行支付服务费用。 | 按街道、学校要求做好垃圾分类工作，专人指导垃圾分类工作、垃圾池垃圾分类处理工作等。 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校园垃圾分类 | 校园垃圾清运 | 1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收，校园产生的杂物等废弃垃圾，所有垃圾清运处理应符合广东省及省内各地有关法律、法规规定。 2、每天清洗1次、消毒1次垃圾清运1次，不在校区内其他区域堆积。 | 按街道、学校要求做好垃圾清运工作。 |
| 银屏岭校区北教学楼、新教学楼、实验楼、综合礼堂、综合楼 | 安全值班及物业管理 | 按管理部门要求，做好管理工作 | 按要求对楼宇进行管理，根据要求负责开关门、负责开关电，做好安全检查、公用设施损坏报修及临时安排的工作。 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区绿化养护 | 绿化养护 | 1.室外绿化养护与管理（含校方临时补种的绿化树木浇水、施肥、除虫与养护，各类规格树干树枝、枯枝的修剪、各类绿篱、草坪等的定期修剪、喷淋系统维护等）； 2.室内绿化盆栽植物摆设和保养； 3.绿化垃圾清运（负责免费将树叶、绿化垃圾及不良天气造成折断的树木及脱落的树枝合法合规清运离校处理。 4.零星绿植的补植、更新等，所需花草、材料及辅料由中标人购买、种植、养护，采购人无需支付费用。 |  |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区绿化 | 校园绿化修剪服务 | 树木的修剪截枝（含高处树枝树木修剪和因不良天气等造成需动用机械处置的树木倒塌、折断的处置和清运等），采购人不另行支付服务费用。 | 每年一次，但应急情况按学校要求处理 |
| 银屏岭校区、南苑、北苑 | 零星维修 | 1.包括电器开关、户外路灯、景观灯、壁画、管线、插座、门窗、玻璃、锁、灯具、照明、水龙头、护拦、课桌椅、家具、窗帘、风扇、排气扇、供水、排水、排污设施、玻璃幕墙、配电房（每栋楼）、电池等零配件单件、单项、低值（含材料300元内）零星修缮服务，含地砖破损、墙体掉灰、开裂、照明、漏水等问题的维修，单个配件在300元以下（含300元）的日常检测和小额零星维修材料或耗材。 2.相关耗材材料零配件单件、单项、单个配件在300元以下（含300元）的由中标人负责，相关耗材材料零配件须使用正牌产品，品牌型材须经采购人同意，费用包含在物业服务费中。 3.协助做好所有校区内楼宇、宿舍区水电表抄表、数据填报和整理、水电表维护维修等日常工作。 4.建筑物、供水供电运行系统的日常巡查与管理。 5.报修系统日常运行管理。建立报修、监管及服务制度，并能实施抢单式的维修服务。 6.水池清洗与检测。每学期对校园各校区水池进行清洗、消毒并检测，出具第三方合格检测报告。 7.每年新生入学更换宿舍换锁和钥匙（采购人不另行支付服务费用）。 8.建立物业管理服务的信息化运作系统，并负责该系统与采购人相关系统连接以便于优化管理。 |  |
| 银屏岭校区、南苑、北苑 | 宿舍/公寓管理 | 1.学生宿舍安全管理、纪律管理及文化建设等工作，具体包括但不限于门岗值班、物品摆放规范、宣传品张贴管理、日常检查与巡查、宿舍查寝、晚归/不归登记、失物登记、维修跟踪、设施设备使用监管、安全用电检查、节能宣传、突发事件处理，以及协助推进学生宿舍文化建设。在毕业离校、新生入学及宿舍调整阶段，按照校方要求增派人手、开展登记、引导及管理工作。宿管人员身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语。 2.实行24小时值班制度，为学生提供接待、查询、传达等服务。协助相关部门做好消防治安工作，严格落实公寓夜间巡查制度。值班期间严禁脱岗、迟到早退，不得从事与本职工作无关的事务。 3.负责宿舍房源与床位管理，办理住宿安排、调宿及退宿手续。严格管理学生宿舍备用钥匙及空房源钥匙，做好完整借用记录。 4.了解公寓安全注意事项，具有风险防范意识，掌握各类消防标识及疏散方法。常态化组织开展业务培训、安全教育及消防演练等活动。 |  |
| 银屏岭校区、南苑、北苑和海珠校区 | 综合管理服务 | 1.做好档案管理。根据物业管理工作需要管好用好物业管理档案、文件资料； 2.建立物业管理组织机构，并做好内部事务行政管理（包括人员管理、物资管理、教育培训等）； 3.建立并落实管理制度、服务措施及资源使用等各方面的具体内容； 4.做好质量内控管理（接受咨询与投诉，并做好处理与反馈）； 5.做好安全生产管理； 6.建立严格规范的应急体系，当发生突发的疫情、传染性疾病、恶劣天气、地震、火灾、治安等紧急情况时，中标人要无条件地配合采购人采取相应措施做好管理工作； 7.配合做好学生入学、毕业、搬迁、实习等工作； 8、协助学校完成北苑校区每年一次的宿舍搬迁工作，包含但不限于提供搬迁期间所需的物资、工具、运输车辆及工作人员等（采购人不另行支付服务费用）。 9.因寒暑假师生在校人数较少，行政办公、教学场地、学生宿舍等场所的保洁、宿舍管理、维修等工作量明显减少，中标人需做好学校的非常规重大活动的配合工作，包括重大会议、重大节日、重大演出、基建工程、突发事件、上级检查、公开招聘、对外培训等工作； 10．对校园电梯巡查，保洁消毒工作。 11．应建立服务中心，实行24小时值班值守； 12.每日对物业服务范围进行定期巡查。积极配合采购人做好物业管理服务场所的节能工作，最大限度节约能源；及时关闭走廊、厕所等公共场所浪费水电的长明灯和长流水；及时排查校园设施设备安全隐患等。 |  |
| 银屏岭校区 | 会议服务 | 1.为服务区域内举办的各类会议、活动提供服务。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务、会议期间茶水供应及相关服务。会议活动后会场整理、保洁服务。 2.学校大型活动保障（含搬运物品）。 | 按学校要求 |

三、各校区建筑面积表（不包含外围和道路面积）

1.银屏岭校区（不包括外围和东区道路面积）：

| 建筑物名称 | 校舍建筑面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 办公楼 | 1600 |  |
| 北教学楼（教室） | 3000 |  |
| 信息工程学院 | 3878 |  |
| 实训楼 | 3796 |  |
| 旧图书馆 | 1959 |  |
| 综合教学楼 | 12620 |  |
| 学生食堂 | 3686 |  |
| 运动场配套设施 | 300 |  |
| 综合实训中心（实验实训场） | 6268 |  |
| 园林实训大棚（实验训练场） | 1009 |  |
| 开发区实训场（实验训练场） | 7027 |  |
| 学生宿舍6、5号楼 | 6904 |  |
| 学生宿舍7号楼 | 2473 |  |
| 学生宿舍4号楼 | 9820 |  |
| 教工4号楼西侧 | 414 |  |
| 学生宿舍8号楼 | 796 |  |
| 教师公寓 | 2946 |  |
| 创意园 | 2300 |  |
| 职能制造学院 | 3609 |  |
| 经贸实训基地 | 1500 |  |
| 创新创业学院 | 1276 |  |
| 环艺实训基地 | 5431 |  |
| 新教学楼 | 28320 |  |
| 教工健身房（教工16栋一楼） | 120 |  |
| 乒乓球室（教工16栋一楼） | 120 |  |
| 工会（教工17栋一楼） | 120 |  |
| 审计室（教工17栋一楼） | 120 |  |
| 大学生创新创业中心 | 252 |  |
| 学生宿舍3号 | 23571 |  |
| 学生宿舍1.2号 | 35412 |  |
| 海绵城市综合楼图书馆 | 8528 |  |
| 后山生态乐堂 | 600 |  |
| 科研中心 | 600 |  |
| 东门风景园林学院科创中心 | 1223 |  |
| 合计 | 181598 |  |

2.	南苑校区(不包括外围和道路面积)

| 项目名称 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二楼实训室 | 300 |  |
| 南区宿舍楼 | 7700 |  |
| 合计 | 8000m2 |  |

3.	北苑校区(不包括外围和道路面积)

| 项目名称 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 北苑教室 | 2325 |  |
| 北苑办公室 | 458.44 |  |
| 北苑学生宿舍1号楼 | 741.25 |  |
| 北苑学生宿舍2号楼 | 411.25 |  |
| 北苑学生宿舍3号楼 | 411.25 |  |
| 北苑学生宿舍4号楼 | 411.25 |  |
| 北苑学生宿舍5号楼 | 411.25 |  |
| 北苑学生宿舍6号楼 | 312.5 |  |
| 北苑学生宿舍7号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍8号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍9号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍10号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍12号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍13号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍14号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍15号楼 | 1563.75 |  |
| 北苑学生宿舍16号楼 | 1563.75 |  |
| 合计 | 19559.94m2 |  |

4. 海珠区校园各建筑物面积(不包括外围和道路面积)：

| 项目名称 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼 | 4478.6 |  |
| 图书馆 | 530 |  |
| 实验室、实习场所 | 8589.45 |  |
| 会堂 | 170 |  |
| 行政办公用房 | 1523.03 |  |
| 学生宿舍 | 11673 |  |
| 教工宿舍 | 476.45 |  |
| 生活福利及附属用房 | 906.8 |  |
| 教工公寓 | 5820 |  |
| 其他用房 | 300 |  |
| 合计 | 34467.33m2 |  |

四、服务细则

（一）物业具体情况

1.服务区域范围

海珠校区占地3.4937万平方米，校舍总建筑面积 34467.33 平方米，其中:教学及辅助用房面积13768.05平方米；行政办公用房面积1523.03平方米；生活用房面积13356.25平方米；教工住宅5820 平方米。

天河校区南苑占地1.16万平方米，建筑面积8000平方米，绿化面积300 平方米，道路100米，学生宿舍6栋，食堂1个，运动场1个。

天河校区北苑占地0.9万平方米，建筑面积17992平方米，共42栋楼宇，食堂1个，30间教室，1栋楼宇做为教师办公室及宿舍。

天河银屏岭校区占地面积40.4712万平方米，总建筑面积：181598平方米，学生宿舍建筑面积：82066平方米，地下车库：11939.58平方米，教学楼宇面积：78935平方米，附属小学建筑面积：11031平方米，行政楼面积：1600平方米。

2.设备、设施情况

| 序号 | 区域 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银屏岭校区 | 电梯 | 33 | 台 | 有维保公司 |
| 2 | 海珠校区 | 电梯 | 1 | 台 | 有维保公司 |
| 3 | 银屏岭校区 | 水泵房 | 7 | 个 | 每天巡查2次 |
| 4 | 海珠校区 | 水泵房 | 2 | 个 | 每天巡查2次 |
| 5 | 银屏岭校区 | 电房 | 14 | 个 | 有维保公司 |
| 6 | 海珠校区 | 电房 | 4 | 个 | 有维保公司 |

3.其他情况

各校区服务区域内可向中标单位提供物业办公用房各1间，中标单位自行承担办公家具、办公设备、 办公用水用电、通讯网络等全部费用。

（二）需求内容明细

1.环境卫生与保洁管理（垃圾清运）

1.1每天1次门厅用水拖抹，雨天随脏随抹；对人员走动频繁之地，进行不间断巡回保洁。要求做到地面干净、保持材料本色，无明显灰尘、污渍和杂物，无积水。发现杂物、废弃物应在1小时内清理。特殊情况或特殊时期要每天1次消毒。

1.2区域内垃圾实行袋装化，在采购人指定的各公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由专人分类、清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

1.3及时清扫服务区域地面积水、垃圾、烟头、枯叶等，使保持干净、无杂物、无积水等。

1.4根据相关设备、场地的污染程度，定期对垃圾筒清洁或清洗，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。

1.5不少于每天1次对采购人指定的公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。每天1次擦净、抹净各办公室、会议室、接待室、休息室、餐厅等的办公桌、讲台、文件柜等家具。门窗、梯间内、楼梯扶手、灯饰、栏杆、指示牌等无污渍及明显灰尘。不少于每年1次清洗窗帘。不少于每月1次用水冲洗所有水泥地面、沥青地面等。

1.6每天清洗及保洁各区域的洗手间、检查更换卫生纸、洗手液、洁厕精。厕所内无臭无味，目视地面、坑位、小便池、洗手盆干净，无尿迹、痰迹和其它污迹，无茶渣、烟头、纸巾、果皮等垃圾存在，特殊情况需按实际加强消毒频次；相关消耗品的提供另行约定。

1.7不少于每周1次检查并清扫大楼天台。

1.8作业时应小心执扫，控制扬尘，不扰民，不溅污行人及住户衣物，避免妨碍行人和车辆正常行驶。

1.9垃圾分类：负责处理服务区域内垃圾分类工作，配合相关部门处理特定类型的垃圾。垃圾投放点按规定标注垃圾分类标志，垃圾分类标志符合GB/T 19095规范。

1.10垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及省内各地有关法律、法规规定，每天做好校园垃圾清运，垃圾房整洁干净垃圾不落地、不堆积。

1.11垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾、日常生活垃圾、日常厨余垃圾、建筑垃圾、家具杂物、公共通道、园林、道路等的综合垃圾。

1.12垃圾清运、处理工作分为：收集区域内垃圾，并更换垃圾袋，不少于每天2次清洁垃圾筒。不少于每天2次定时清运、处理。将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

1.13洁具、垃圾收集容器和运输工具：洁具、容器和运输工具要标识清楚，及时回收，定点摆放，保持洁净。扫帚、拖把、垃圾铲等洁具随用随清洗；运输用大垃圾桶、手推车或机动车清洗每天1次，容器和工具完好率为90％以上。

1.14果皮箱随满随掏，垃圾无爆满落地，周边无散落垃圾，无陈旧垃圾，无垃圾堆积。箱体经常擦拭、清洗，保持干净整洁，无异味、无旧污迹，无污水漫溢，箱桶周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾不外溢，周边无垃圾散落，无蝇、无臭、无残留或堆积垃圾。对服务区域内的清洁卫生检查工作符合DB44/T 1047规范的要求。

2.保洁卫生

2.1公共区域须在每天8:00前和14：00前完成清洁工作，保洁时间为：8:00—11:30，14:00—18:00。

2.2 对服务区域会造成影响的周边区域环境卫生进行清扫。

2.4负责服务区域内的生活住宿教学区的卫生清洁服务工作。

2.5负责日常清洁卫生中消耗的物料和工具。

2.6垃圾杂物要“日产日清”，不摆放过夜。

2.7为保持排水管道通畅，保洁员每月不少于2次，雨季时按学校要求对排水沟清扫（含明沟、暗沟）。

2.8卫生间地面、台面和便池无水渍、无污渍，卫生纸、洗手液、小便池内樟脑球等低值易耗品应及时补充。

2.9垃圾分类专项工作，包括但不限于：配合学校做好垃圾分类宣传教育、垃圾分类台账建立、分类指导、数据复核、设备清洁、分类回收等相关工作。

2.10室外清洁部分包括露天运动场所、停车场、道路、排洪渠、排洪沟、天面、外墙、绿化带、果皮箱、宣传栏、标识牌、路灯、候车亭、室外桌椅、垃圾中转站等方面的清洁保洁。

2.11供水水池、学生宿舍二次供水水箱每学期不少于1次的清洗。

2.12校区内各办公室、实训室、会议室、教室的窗帘和风扇清洗（每学期至少一次）

2.13每年暑期学生宿舍搬迁（毕业生离校）宿舍室内外卫生限时清理、细化保洁、消毒，确保新生能提包入住。

★2.14中标单位须在校园公共区域、教学楼宇、行政楼宇、卫生间、校道、实训场所、垃圾房配置分类垃圾桶。（投标时提供承诺函，格式见后附）

★2.15化粪池清运（投标时提供承诺函，承诺内容中须包含以下4项工作，格式见后附）：

A、清理外运服务范围:校园的化粪池（海珠校区25个，银屏岭校区70个，南苑14个，合计109个），由中标人安排清理。

B、化粪池清理及外运:暑假化粪池彻底清运1次，需提前1天告知采购人总务后勤部，个别化粪池出现满溢现象随时安排清运(不另计费用)。

C、完整填写相关台帐:做好化粪池清运的相关台账

D、清运服务质量标准:清运完成后，化粪池内无积物漂浮,沉积物不得超过5厘米,出入口畅通，地面无污物和异味。

2.16应根据实际情况及时将所有废水池及管井安排清理和疏通，预计每年对废水池清掏一次（含日常遇到管道堵塞、污水井满等情况，应12小时响应处理），清掏费用由中标人负责，每月至少检查一次，检查结果以书面报告形式提交给采购人。

3.绿化的养护和管理

3.1根据采购人需求提供苗木、盆栽及室内绿化、时花更换等服务。

3.2专业的绿化管理，根据植物种类、状况定期浇水，及时修剪枯枝、残技和养护树木、草坪、花卉、盆栽等，除杂草、除病虫害、防台风处理等执行专业的养护和管理工作。

3.3每月2次清理绿化区域内的鼠迹、蟑迹和鼠洞堵塞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；每天清理花盆、绿化地中的垃圾、杂物。

3.4根据植物特性定期施肥，施用符合国家规范的肥料。

3.5现有绿植养护清单：（此处采购人提供物业管理服务区域内，需要投标人提供养护服务的绿植、苗木、花卉清单）

3.6零星绿植的补植、更新等，所需花草、材料及辅料由中标人购买、种植、养护，采购人无需支付费用。（投标时提供承诺函，格式见后附）

★3.7校园树木的修剪截枝（含高处树枝、树干等校园树木每年修剪和因不良天气等造成需动用机械处置的树木倒塌、折断的处置和清运等），采购人无需支付费用。（投标时提供承诺函，格式见后附）

3.8负责区域内水塘/水池垃圾的清理，保持水体清洁、给排水畅通。

3.9服务区域内的人造绿化景点布置、设置。

3.10节假日或重大接待任务期间的绿化物装点、布置。

3.11草坪的养护及清洁：春夏两季每月1次修剪，秋冬两季根据情况修剪。每次修剪后对草皮施肥1次，保持草坪常绿。草皮杂草每周1次巡查拔除，做到基本不见杂草。拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

3.12乔灌木、花卉的养护及清洁：每月1次巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

3.13提倡生化物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。在使用农药时，须做好人员保护措施，使用喷雾器时，注意天气情况，避免药液扩散或喷溅。每次养护工作完成后，应即时予以记录备案。

3.14具体养护、管理服务内容及配套设备等符合DB44/T 968及DB44/T 1049规范，以及项目所在地关于园林绿化养护标准的要求。

4.建筑、设备、设施的维保、维修、维护、管理

4.1服务区域内的房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护。

4.2大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

4.3明确服务区域内各设施设备的维保责任人。发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置。设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录。

4.4公共设备维护、保养的范围包括但不限于：保安监控、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员须符合国家、广东省以及当地相关要求。

4.5给排水、供水系统：建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。节约用水，防止冒、滴、漏，或大面积跑水事故的发生。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。每天不少于2次巡查水泵房，每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。保证排水系统的正常运转，防止阻塞。遇停水应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

4.6机电、照明及自动化系统管理：对服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气巡查、维保工作要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。遇停电限电预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。对临时施工工程有用电管理措施。发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

★4.7全校范围内的包括不限于电器开关、插座、户外路灯、景观灯、壁画、门窗、玻璃、锁、灯具、照明、水龙头、护拦、课桌椅、家具、窗帘，风扇、排气扇、供水、排水、排污设施、玻璃幕墙、配电房（每栋楼）、电池等零配件单件、单项、单个配件在300元以下（含300元）的日常小额零星维修材料或耗材、低值（含材料300元内）零星修缮服务含地砖破损、墙体掉灰、开裂、照明、漏水等问题的维修；相关耗材材料零配件单件、单项、单个配件在300元以下（含300元）的由中标人负责，相关耗材材料零配件品牌型材须经采购人同意，费用包含在物业服务费中。（投标时提供承诺函，格式见后附）

4.8配合学校维保单位做好电梯安全工作：电梯运行管理和对机房设备、轿厢设备进行日常运行管理，每天检查，健全电梯设备档案；保持电梯轿厢（包括厢内）的清洁。密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

4.9服务区域内的路标、楼栋号、楼层牌等建筑标志（识）的维护。

4.10对服务区域内建筑物外立面的装饰、修缮等相关工程的巡视，发现特殊情况及时上报。

4.11服务区域内共用管线、井盖或路面的临时性修复。

4.12协助做好水电的维修服务与管理：按照学校要求，对全校水电进行维修维护工作；受理全校水电的报修与维修服务工作（一般的维修应在当天完成；紧急报修的，维修工人应在半小时内到达现场，并在规定时间内完成）；做好水池的检查管理工作；负责全校所有水表电表的抄表与统计工作（每月一次）；负责全校的电房、水泵房的管理工作。

5.课室管理服务

5.1按教学楼开关门时间开闭大门。做好晚间教学楼关闭后的全楼教室巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留。

5.2负责教学楼、实验综合楼的教室部分出入口的值班管理，向导咨询、有求必应、主动热情为师生解决问题。

5.3在楼内设置失物招领处，妥善保管师生的遗留物品，做好领取登记。

5.4负责教学楼、实验综合楼的教室部分门禁系统的维护与监控，控制闲杂人员进入楼内。

5.5加强对外来人员登记，大件物品出门登记，对教学楼、实验综合楼的教室部分的公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善按相应规定处理。

5.6对进入大楼内教室施工的人员进行必要的登记和管理，做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾。

5.7值班人员按服务要求在规定时间实行站岗服务。人员出入高峰时段要做好人员的疏导工作，确保各出入口畅通，遇紧急情况，能迅速将人员从楼内疏散。

5.8学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好秩序维护及学校相应宣传品的管理。

5.10根据学校节能要求和相关规定，加强节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现常明灯和常流水现象进行纠正和处理。

5.11楼内教室部分的标志、标牌的格式应符合学校统一规范。

5.12负责学校有关部门临时通知的张贴。

5.13日常电梯巡查，做好保洁消毒工作，做好管理台账。

5.14设立报修点，设置报修电话，有微信报修等报修平台。

5.15接到报修，三十分钟内电话应急报修至维修项目所属维修部门。

5.16对报修事项进度进行跟进，验证维修效果，并签字确认，必要时给报修人反馈。

5.17完成学校领导临时安排的其他工作。

6.宿舍管理服务内容及要求

6.1服务范围：做好学生宿舍管理；配合做好学生宿舍的水电维修服务及管理工作。

6.2服务内容：

制度建设：

A执行学校学生公寓管理规定；

B制订公寓管理值班及工作人员服务保障规章制度；

C落实各项制度实施；

D定期通报制度执行情况；

E落实工作人员的安全职责和考核制度；

学生住宿管理和服务：

A制定学生住宿安排方案；

B建立公寓固定资产管理制度，定期检查清点家具及水电设施检修；

C配合学生的入住、调整及退宿手续的办理；

D配合新生入住安排和接待；

E配合做好毕业生离校工作；

F与学生签订住宿协议。

学生公寓安全管理：

A负责学生公寓消防安全、防盗等日常管理；

B开展常规性的和专题性宣传教育；

C开展安全巡检，及时排除安全隐患；

D协助有关部门处理公寓区内违纪违章行为。

学生公寓值班管理与服务：

A 24小时值班（实行三班制，分早、中、晚班）和安全巡查；

B学生晚归登记；

C按规定时间关闭公寓区电源、路灯和大门等；

D负责公寓房间钥匙的保管和借用服务，公共场所、通道门钥匙的管理；

E负责学生公寓来访管理和服务；

F劝阻不文明的行为；

G负责学生公寓楼非机动车停放的管理；

H值班场所张贴物的管理；

I学生公寓设施设备的资产管理及受理报修服务与跟踪。

学生公寓行为管理与引导：

A引导和宣传教育；

B每周定时向学生管理部门、系部反馈安全、秩序、内务、卫生等方面的信息；

C新生到校后进行辅导；

D公寓内学生违纪情况进行检查及相关教育，并定期上报学校相关部门；

E严重违纪行为，及时向学校相关部门作专项书面汇报。

学生日常公寓内务与卫生管理：

A执行学校学生公寓内务、卫生管理制度；

B检查、监督公寓公共区域的卫生保洁；

C检查、监督、教育学生搞好公寓内务及卫生；

D协助有关部门开展流行性传染病防控和消毒消杀工作；

E协助学校开展爱国卫生活动；

F对公寓内学生突发疾病协助处理；

G在公寓区开展生活垃圾分类工作。

学生公寓文化建设：

A学生公寓文化建设；

B开展“文明公寓”评选及管理；

C组织开展全校性公寓文化主题活动；

D制作引导牌、提示牌、警示牌；

E学生公寓节假日氛围布置及公寓区通告栏、提示牌的管理。

信息沟通和便利服务：

A定期召开学生代表座谈会；

B设置意见箱、网络信箱，接受同学们的意见和建议；

C定期举行服务开放日活动，解答学生关心的问题；

D保持与学生组织的日常沟通与联络；

E与学校其他相关部门保持信息沟通；

F组织、协调公寓设施维修工作；

学生公寓的设施管理：

A执行学校学生公寓设施管理制度；

B负责组织开展宿舍物资的登记造册；

C负责组织检查设施的使用情况，提出更新、购置计划；

D负责学生公寓区水电供应、设备运行及门窗保养维护等；

E协助总务后勤部做好学生宿舍智能电表充值业务。

6.3管理服务质量标准与要求

建章立制：

A建立健全制度体系，包括员工岗位责任制度、岗位考核制度、24小时值班制度、报修服务制度、投诉处理制度、物业服务费用、物业管理服务报告会议制度、各类应急处置预案，重要制度要上墙。要制订年度、季度、月度工作服务计划方案报采购方审核执行；

B建立健全档案资料管理规定、住宿资料保密规定等；

C配合校区开展学生公寓管理创新、服务创优工作；

D足额配备宿舍管理员；

E制定宿舍管理人员岗位职责并挂墙公布，将值班人员的姓名及联系方式张贴至公告栏。

文明值班：

A管理服务人员工作期间统一着装，佩戴标志。

B严禁外来人员进入楼内推销商品和开展活动、制止异性进行入宿舍，对来访人员进行登记；

C工作时间不得离岗或从事与岗位职责无关的工作。

接待服务：

A设立24小时服务热线电话，有值班工作记录；

B住宿人员报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、处理；

C及时反馈和答复，一般情况应在两个工作日内完成，或在与住宿人约定的时间内处理和答复；

D要及时了解学生动态，服务学生。

报修服务：

A建立严格的水电维修制度，配备专业维修人员，并建立报修档案；

B维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，一般维修半个工作日内并且当天完成；

C不能完成的要向用户和监管部门说明理由并承诺预定完成时间。

住宿管理：

A负责住宿生宿舍档案的建立和保存；

B严格按照学校宿管部门的要求做好入住、退宿、调宿、生活指引等日常住宿管理工作；

C对住宿人员资料保密，不得将资料提供给无关人员，未经学校宿管部门许可，严禁将资料内容转作其他用途；

D协助学校有关部门做好学生的管理工作；

E协助学校有关部门做好学生身体健康状况信息的收集和上报；

F做好学生宿舍突发事件处理预案。

内务管理：

A每天对学生宿舍的内务进行1次检查并做好记录，每天巡视宿舍2次以上；

B制止违规使用大功率电器；

C对较差的宿舍做好教育工作，并帮助整改，每日公布宿舍环境卫生成绩；

D宿舍环境卫生优良率要达到85%以上。

钥匙管理：

A每间公寓除按床位数配备钥匙外，要求至少配备1把备用钥匙；

B公寓钥匙须标识清楚、专柜锁存、专人管理、随缺随补；

C协助存放各类公共设施的房门钥匙，非工作人员不得使用，紧急情况下须随时有人负责启用钥匙。

床位管理：

A加强对床位管理，防止擅自占用房间和床位的行为；

B未经学校允许，严禁私自安排人员入住学生公寓。

学生公寓档案资料管理：

A制定完备管理服务制度；

B建立完善管理服务管理档案；

C建立完善管理服务方案，进行技能考核。

宿舍思想政治建设：

A配合学院推进学生党团组织和学生思想政治教育进公寓的工作；

B及时向有关部门和学生所在系部辅导员（班主任）反映学生情况。

6.4建筑物及其附属设施、室内生活设施等固定资产巡查维护和维修

日常巡查：

A对宿舍区域每天不少于三次巡查，落实夜间巡查制度（23:30-次日6:30，每小时不少于一次），重点检查内容包括但不限于宿舍维修项目进度、学生晚归情况、楼梯和走廊物品乱堆放、违规使用大功率电器和私接电源、收藏使用管制刀具等其他违禁用品、学生不良或违纪行为等，并应及时制止并向学生处和值班领导反映；

B每天对室外建筑物共有部分及附属设施、设备进行巡查，发现问题应立即向有关职能部门报告；

C日常巡查工作要有详细记录并建立台账。

D日常电梯巡查，做好保洁消毒工作，做好管理台账。

设施日常管理:

A室内生活设施，固定资产要编号管理；

B学生入住前做好详细的资产登记，要求学生签名确认；

C使用过程中，属于自然损耗的，由采购人安排免费维修，属于人为损坏或丢失的要求责任人照价赔偿；

D学生调宿或退宿时要做好资产核查登记；

E对于管理不当造成缺损的、无法确定赔偿责任人且不属于自然损耗的固定资产，其维修或重新购置的一切费用由中标人承担。

水电管理：

A建立水电维修制度及报修档案，配备专业维修人员；

B维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，一般维修半个工作日内并且当天完成；

C公共部位的照明和应急灯具要每天巡查保证完好无缺；

D做好节水节电工作，制止违章用电；

E协助总务后勤部做好学生宿舍智能电表充值业务。

6.5公共秩序协管

门岗值班：

A严格执行24小时值班制度，双休节假日不中断，建立交接班制度；

B学生晚归登记，按时关闭公寓大门和指定电源；

C做好值班和交接班记录，发现异常及时上报；

D对住宿学生识别率达到90%以上。

突发事件应急管理：

A制订学生应急预案，有突发事件及时处理，并迅速上报校区有关部门，公寓内无恶性治安案件发生；

B出现吵架、斗殴、火灾、偷盗、伤害事故、学生急病等突发事件，要及时采取有效措施，同时速报学院主管部门，做好工作记录。

6.6综合事务管理

A根据学校实际情况设置物业服务中心，配备相应人员和服务设施、设备。

B配合学校做好节能减排工作，节能减排达到国家、省、市及学校的基本节能要求。

C负责学生公寓楼层及周围日常卫生、秩序及设施设备的管理，保持良好的环境卫生、休息秩序等生活环境。实行24小时值班制度，不得缺岗缺人。

D严格执行采购人《学生公寓管理制度》，具体实施学生入住退房、人员出入、大件物品出入登记、学生归宿管理、节假日留宿管理、维护公共执行、物品暂存、失物招领等服务。

E定期排查学生公寓内安全隐患，并及时向维修部门和安全部门反馈，以便组织专业队伍进行及时维修。

F在同等条件下，中标人需优先从采购人现有的宿管人员、水工、电工中聘请本项目的工作人员。

G在各公共区域张贴有物业的联系电话及投诉电话的小贴士。

H 24小时对学生宿舍进行管理、受理学生各类报修及跟进业务，并需自备专用移动电话和对讲机等设备（每个点保证至少有一个对讲机）。

7.公共卫生应急管理

7.1严格执行《突发公共卫生事件应急条例》等文件的要求，联合采购人或采购人下属分管部门成立公共卫生应急工作领导小组，制定突发公共卫生事件、防疫等相应防控措施和应急预案，在突发公共卫生事件及疫情发生时，负责做好组织、指挥、协调和服务保障工作，及时向有关部门汇报相关情况。相关管控措施符合DB44/T 1048规范的要求。

7.2制定进入物业管理服务区域或范围内特定区域的人员管控措施方案，做好人员进出登记、管理工作。

7.3按防控措施针对性做好公共区域等场所的卫生消杀工作，环境及物品以清洁为主、预防性消毒为辅。出现受污染情况时及时进行清洁消毒。

7.4及时跟进所在地区的防疫政策，根据政策变化调配人手响应相关要求。

8.人员进驻、管理及其他服务要求

8.1进驻管理：详细审阅、熟悉所有整个物业管理服务区域的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。迅速熟悉服务区域内的机电设备系统、楼宇/场地智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。提供24小时热线，响应采购人反应的紧急要求。

8.2档案管理：建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。相关工作内容符合DB44/T 1315规范的要求。健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄。

8.3会议、展览及特殊活动服务：为服务区域内举办的各类会议、活动提供服务。会务服务符合DB44/T 876规范的要求。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。会议/活动期间开水供应及相关服务。会议/活动后会场整理、保洁服务。

8.4公共关系管理：主动联系本服务区域的水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立联系和应急协调机制。主动联系本服务区域的公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。制作材质好、外观端正、内容清晰的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与大楼/区域的整体环境相适应。

8.5	节能管理：根据采购人的节约能源（资源）相关要求开展相关服务工作。并按照相关节能强度目标实施相关巡查、抄表、统计、报告等服务管理工作。

9.人员需求清单

9.1 人员组成

| 序号 | 工作地点 | 人员类别 | 岗位名称 | 人员数量 | 人员情况要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银屏岭校区、南苑、北苑、海珠校区 | 综合管理人员 | 项目经理 | 1 | 项目经理本科或以上学历、5年以上校园物业工作经验。 | 项目经理须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 项目副经理 | 3 | 大专或以上学历、5年以上校园物业工作经验。 | 须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 文员（客户服务） | 2 | 中专以上学历 |  |
|  |  |  | 会务员 | 1 | 中专或以上学历，年龄30岁以下，有会务经验 |  |
|  |  |  | 培训公寓管理员 | 1 | 学历大专及以上，有培训公寓或酒店服务相关岗位工作经验，男性，年龄25-50岁，形象、沟通协作、计算机应用能力良好。 |  |
|  |  | 楼层管理人员 | 宿舍主管 | 3 | 高中及以上学历，身体健康，无重大疾病和传染性疾病。 熟悉电脑操作，有较强的沟通能力和处理问题能力，对工作有爱心和耐心。 要求有2年以上学生宿舍服务主管或物业管理经验。 | 楼层主管须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 宿舍管理员 | 72 | 宿管人员平均年龄45岁 |  |
|  |  |  | 教学楼管理员 | 3 |  |  |
|  |  | 环境卫生人员 | 保洁绿化主管 | 1 | 中专或以上学历、5年绿化工作经验。 | 保洁绿化主管须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 园艺技术员 | 1 | 根据学院要求聘请 |  |
|  |  |  | 绿化员 | 8 |  |  |
|  |  |  | 保洁员 | 77 | 年龄不超60岁 |  |
|  |  | 维修技术人员 | 维修班长 | 1 | 电工证，5年工作经验 | 须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 高压电工 | 1 | 有高压电工证 | 须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 电梯安全员 | 1 | 有电梯安全员证 | 须驻场提供服务。 |
|  |  |  | 维修人员 | 7 | 其中人持电工证 | 须驻场提供服务。 |
| 合计 |  |  |  | 183 |  |  |

★上述各部门的管理岗（见备注栏说明），以及维修部门各维修技术人员（见备注栏说明）需驻场提供服务。（投标时提供承诺函，格式见后附）

9.2具体校区人员配置

| 序号 | 岗位 | 主要工作内容 | 计划配置人数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 银屏岭校区 | 南苑校区 | 北苑校区 | 海珠校区 | 合计 |
| 1 | 项目经理 | 负责两个校区物业全面工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 协助项目经理开展物业工作，巡查现场并指导改进工作等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 客户服务 | 负责行政、人事、师生来访接待等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 会务服务员 | 负责领导办公室内务、重要会议接待等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 宿管主管 | 负责宿舍管理全面工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 宿管员 | 负责责任区域值班、巡查、报修、回访等 | 45 | 9 | 12 | 6 | 72 |
| 7 | 保洁主管 | 负责部门全面工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 保洁员 | 负责责任区域保洁、巡回保洁等 | 55 | 4 | 7 | 11 | 77 |
| 9 | 绿化工 | 负责区域内绿化养护、浇水等工作 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 工程维修主管 | 负责校区水电设施、设备的日常巡查及专业指导 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 电梯巡查 | 负责校区电梯巡视及与外委电梯公司日常对接，紧急困人解救等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 水电维修 | 负责校区内单项单件300元以内维修工作 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | 教学楼楼管 | 负责教学楼等楼宇管理巡逻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 园艺技术工 | 负责园艺学院葡萄园工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 培训公寓管理员 | 负责培训公寓入住接待与登记、退房结算与核查、咨询解答与引导服务等工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 |  |  | 124 | 16 | 23 | 20 | 183 |

9.3人员素质及其他要求：

9.3.1 项目经理：年龄45周岁或以下，具有物业管理专业或工商管理类专业或公共管理类专业本科或以上学历，5年或以上物业服务项目经理经验，具有良好的组织协调和沟通能力。

9.3.2 项目副经理：原则上年龄50周岁或以下，具有物业管理专业或工商管理类专业或公共管理类专业大专或以上学历，3年或以上物业管理项目的工作经验，业务熟练，品行兼优。

9.3.3文员：具有管理类专业专科或以上学历，3年或以上行政人事管理工作经验、形象气质较好。

9.3.4 清洁主管：具有中专或以上学历，3年或以上清洁管理经验。

9.3.5 宿管主管：高中及以上学历，身体健康，无重大疾病和传染性疾病。熟悉电脑操作，有较强的沟通能力和处理问题能力，对工作有爱心和耐心。要求有2年以上学生宿舍服务主管或物业管理经验。3年或以上宿舍管理工作经验，有良好的心理疏导和沟通能力。

9.3.6水电维修专业技术人员

维修主管：原则上年龄45周岁或以下，持有电气工程专业中专或以上学历、持有相关管理部门颁发的相应职业(工种)的资格凭证(职业技能等级证书中级或以上) ，具有工程管理工作经验不少于3年。

★维修主管须具备特种作业操作证（作业类别：电工作业）。（投标时提供证书扫描件，加盖投标人公章）

维修电工（除维修主管外）：原则上年龄50周岁或以下。

★上述维修电工（除维修主管外）中符合电工作业条件的维修服务人员不少于4人，具有相关管理部门颁发的特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）。同时满足以下条件的维修服务人员不少于2人：相关管理部门颁发的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）。（提供承诺函，格式见后附）

★水电维修专业技术人员中，至少有1人持有电梯安全员证，负责学校电梯安全管理工作。（提供承诺函，格式见后附）

9.3.7绿化工：原则上年龄50周岁或以下，具有花木养护经历3年以上，其中至少要有1人具有园林绿化专业大专或以上学历相关专业职业技能证书，掌握花木培植技术。

9.3.8楼层主管：原则上年龄50周岁或以下，具有中专或以上学历，3年或以上课室管理工作经验、形象气质较好。

9.3.9会议服务员：原则上年龄30周岁或以下，具有中专或以上学历，2年或以上会务工作经验、形象气质较好。

9.3.10 培训公寓管理员 :学历大专及以上，有培训公寓或酒店服务相关岗位工作经验，男性，年龄25-50岁，形象、沟通协作、计算机应用能力良好。

★9.4  供应商在投标/报价文件中提供的人员，即为项目实施时投入的人员。未经采购人同意，不得更换人员，拟委派的项目经理将到岗履职，不得兼任其他项目的项目经理（提供承诺函，格式见后附）；

★9.5 投标人须做出书面承诺：如获中标的话，须按照国家、省、市有关法律法规文件规定，负责为员工缴纳社保部门规定应缴的养老、医疗、失业等社会保障项目费用、以及法律法规要求企业须为员工办理的其它费用（如住房公积金等）。中标人聘用人员的工资待遇不能低于当地规定的最低工资待遇标准，若因中标人不为员工购买社会保障等原因引起员工劳资纠纷，所有责任由中标人负责。（提供承诺函，格式见后附）

★9.6 中标人聘用的员工，须符合法律、政策的有关要求，并向采购人提供有关身份证复印件、照片、上岗证复印件，聘用人员的资料以表格形式汇总加盖公章交采购人物业主管部门备案[相关岗位上岗资质证书如特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）、特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）、《特种设备作业人员证》（作业项目: 特种设备安全管理,代号: A）、特种作业操作证（准操项目：高处作业）等]。（提供承诺函，格式见后附）

10.特殊器械、工具、设备配置要求

| 中标人为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 | 扫地车 （带高压机、雾化降尘） | 1 | 持证作业（环卫扫地车驾驶资格等） |
| 2 | 洗吸一体机 | 1 |  |
| 3 | 垃圾运输车 | 4 |  |
| 4 | 单擦机 | 1 |  |
| 5 | 高压机 | 2 |  |
| 6 | 吸尘吸水器 | 2 |  |
| 7 | 吹风机 | 2 |  |
| 8 | 油锯 | 3 |  |
| 9 | 汽油绿篱机 | 2 |  |
| 10 | 汽油剪草机 | 3 |  |
| 11 | 汽油打边机 | 2 |  |

11.额外专业服务

11.1专业除四害服务：根据相关等级提供对应的专业防制、管理、规划服务。除一般“四害”防治外，还提供如蚁、蚤、虱、蜱、螨等其他有害生物的预防和控制。按气候及环境变化除四害。其中4月-10月的灭四害消杀工作不少于每月4次，其余月份不少于每月2次。使用符合国家标准的消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。投放药物应事先告知，投药位置有明显标识。每次消杀后进行检查，并记录存档。

11.2白蚁灭治要求每月一次进行白蚁检查、施药，如发现白蚁，24小时响应并灭治，做到防治到位，所用白蚁药物符合国家安全标准的低毒高效白蚁专科用药。

11.3防蛇应每隔一月进行全校防蛇药放药。

11.4 化粪池、废水池清理服务：应根据实际情况及时将所有化粪池、废水池及管井安排清理和疏通，每年至少对化粪池、废水池清掏一次，清掏费用由中标人负责。

11.5防疫消毒服务：严格按照各级政府、卫健部门和学校的要求做好疫情防控工作，包括校内公共区域、公共课室、宿舍区、会议室等消毒工作；及时了解相关政策动态，提出对应的解决方案，第一时间完善校内的疫情（传染病）防控工作。药物具体使用配置和消毒操作服务流程，要求供应商提前提交学校审定。供应商作业人员应经过专业培训，在作业过程中要严格按规程操作并服从采购人的调度和安排。

★11.6校园垃圾清运：垃圾清运、处理分为：生活垃圾、废弃杂物、绿化垃圾等清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及省内各地有关法律、法规规定。（提供承诺函，格式见后附）

11.7会议、展览及特殊活动服务：为服务区域内举办的各类会议、活动提供服务。会务服务符合DB44/T 876规范的要求。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。会议/活动期间开水供应及相关服务。会议/活动后会场整理、保洁服务。

★11.8宿舍搬迁工作：协助学校完成北苑校区每年一次的宿舍搬迁工作，包含但不限于提供搬迁期间所需的物资、工具、运输车辆及工作人员等（采购人不另行支付服务费用）。（提供承诺函，格式见后附）

12.特殊物业场景（教育机构/学校类）

12.1入学/毕业引导服务：每年1次配合采购人对新生入学/学生毕业时的学生及家长进行指引，维持秩序，疏导校内交通。协助采购人摆放迎新/欢送标语、标志。

12.2宿舍/公寓/住宿区管理：在出入口设置门岗/服务台，配合校方制作宿舍管理服务方案，建立住宿区安全巡检巡查制度，日常对人员、大型财物的出入进行登记。毕业离校、新生入学阶段增派人手按照采购人要求进行登记、引导及管理。卫生条件符合GB 31177标准进行清扫和管理，按照采购人规定及GB/T 18205标准对住宿人员卫生行为及卫生情况进行管理，出现特殊情况及时向采购人报告。对身体状况、民族信仰等有特殊需求的情况，配合采购人制定、执行特殊人员的管理服务方案。

12.3教学区域工作：每天1次在课余时间对教学区域进行清洁打扫，不得干扰正常教学、实验、自习等活动。因教学、实验等原因导致保洁时间调整的，应及时记录并根据实际情况调整对应的卫生保洁时间。至少每天1次擦净、抹净教室的讲台、课桌椅、黑板等设施设备的清洁工作。

12.4其他场地设施：对服务区域内的礼堂、机房、图书馆、体育馆、运动场、泳池、池塘、景观、雕塑等特殊场地、设施提供各自针对性的专业管理服务方案。

12.5大型活动支援：采购人在服务区域内举办大型活动（开学/毕业典礼、校庆、校运动会、集中考试、外单位交流活动等）增派人员支援。为活动现场提供现场布置、搬运、秩序维护、设施设备维护、环境清洁、迎宾接待等服务。活动结束后根据采购人需要提供专项清洁打扫及垃圾清运服务。

12.6文化建设：配合采购人对服务区域内的设施、场地开展文化、艺术、专业实践等活动，包括制作张贴横幅、海报、宣传墙等。

商务要求

（一）服务的时间/周期、服务地点：

时间：自2026年11月1日至2029年7月31日止，合同期33个月。

地点：广州市天河区广汕一路297号，广州市天河区广汕一路龙林中街2号，广州市天河区龙洞迎福北七巷9-10号，广州市海珠区赤沙路15号

（二）付款条件

合同金额将按月结形式，在当月服务结束并收到中标人提供的有效发票后，采购人将在10个工作日内按照考核情况支付相应服务费给中标人。项目预付款、预付比例将按照政府采购相关政策法规执行。

（三）合同签订

采购人根据采购文件的约定及投标（响应）文件的响应内容与中标人签订合同。

（四）履约验收考核

根据采购人提出的月度考核标准实施考核。本部分详见表一、二。

履约保证金：供应商在合同签订后的10个工作日内，以现金或非现金（包括支票、汇票、本票、保函等）方式向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金。当前合同履约结束后且供应商无违约行为的，采购人于30个工作日内退还供应商。

全月总评分结果达到90分（含90分）以上为合格。每年的第一次总评分不合格，扣罚当月服务费5000元，第二次以上总评分不合格，每次扣罚当月服务费10000元，如全年累计三次总评分不合格，采购人有权即时终止服务合同，并没收供应商履约保证金。服务期检查和考核办法，详见（附件B《广东生态工程职业学院物业管理管理检查检评考核方法》）。

（五）表一：物业管理服务监督管理考核表

| 类别 | 项目 | 检查情况 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发现问题 | 扣分情况 |  |  |
| 卫生保洁管理（24分） | 1.保洁人员按计划流程进行保洁。发现不符合者每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.管理区域内各楼层电梯厅、走到、管线、楼梯无脏杂物、无污迹。发现一处未及时清理扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 3.垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无臭味。发现未及时清理每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 4.管理区域内各楼层栏杆、墙面、门窗、装饰物灰尘、污迹、斑点。发现未及时清理，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.卫生间保持内外光洁；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、地漏畅通。发现未及时清理，每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 6.室外场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹。发现未及时保洁每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.车库整洁，无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；排水沟畅通。天台无杂物、无垃圾，地漏畅通。发现未及时清理，每次扣3分 |  |  |  |  |
|  | 8.楼宇、道路、水池、绿化带按计划清洗并达到要求。未按计划实施扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 9.按要求要求每天清运垃圾，垃圾房垃圾不落地，无其他杂物（3分） |  |  |  |  |
|  | 10.按规定实施垃圾分类并配合相关部门对不同类型的垃圾进行区别处理。未按要求实施扣2分。 |  |  |  |  |
| 安全防范管理（9分） | 1.开展修枝、树木修剪、设备维修、高空作业等作业时，必须全面落实各项安全生产防护措施.发现未做安全措施作业扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 2物业工作人员清楚安全事项，了解工作流程，懂得使用各类安全、消防设施及各种灭火器材。抽查工作人员安全消防设施使用知识，不了解者每人扣2分 |  |  |  |  |
|  | 3.能够有效处理突发事件，有预防突发事件的工作预案并定期演练。当季度有安全事故，每宗扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.安全值班及巡逻情况及记录。发现未按要求巡逻或巡查记录缺失，每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 绿化养护管理（18分） | 1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。发现每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。绿化完好率需达98%以上。发现不符合每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.高枝修剪每年一次修枝，无完成扣5分 |  |  |  |  |
|  | 3.高枝应急处理（42小时内无处理）扣5分 |  |  |  |  |
|  | 4.花盆、绿地内无烟头、垃圾或其他杂物。发现不符合者每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.服从学校安排。不符合扣2分 |  |  |  |  |
| 设施设备维修管理（20分） | 1.落实设备设施运行维护安全责任，明确设备设施负责人。出现故障或日常维护期间负责人工作不到位的，每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 2.维修人员需按规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料。发现不符合者每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 3.做好维修服务，无师生投诉，每次投诉扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.工程人员需持证上岗，熟悉设施设备运行规定，按操作规程实施操作；确保正常安全运行。按相关政策法规要求安排消防设施设备的值班人员。发现不符合者每次发2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.发现故障应及时汇报并及时复原，无安全隐患。不符合者每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 6.按规定巡查电器设备、空调设备及系统、给排水系统的运行状况，并做好巡查记录，发现问题及时处理。确保照明灯具完好率达95%以上，其它设备完好率达98%以上，消防设施设备完好率100%。发现不符合每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.零星维修及时完成,维修工程质量合格率达99%。不符合者每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 8.配合采购人做好会议接待及重要活动期间的设备安全运行。未做好服务者每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 宿舍、楼常管理（20分） | 1.按照采购人相关要求及时健全管理规章制度，人员岗位职责明确，有详尽的记录。不及时完善制度每季度扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.物业员工需统一着装，文明礼貌，热情为业主服务。发现不符合者每人每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.物业员工需按合同规定配备齐全，严格考勤、考核纪录。发现缺岗、脱岗，每岗每月扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 4.按照采购人相关要求做好宿舍管理台账记录工作。发现不符合者每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 5.有接待会议和重大活动时，物业公司要做好配合服务工作。不符合者每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 教学楼管理（9分） | 1.根据要求负责开关门、负责开关电，做好安全检查、公用设施损坏报修及临时安排的工作，不符合扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 2.课管工作人员统一着装、佩戴工牌，仪容整洁；着装不规范一次扣 2 分。 |  |  |  |  |
|  | 3.每日巡查教室水电能耗：人走断电，及时关闭无人教室灯具、风扇、空调；杜绝出现长时间浪费水电情况，单次扣4分。 |  |  |  |  |
| 加分奖励 | 1.拾金不昧，及时返还失主者，奖2-5分/次，数额巨大，加倍奖励。 |  |  |  |  |
|  | 2.见义勇为，事迹突出者，给予通报表扬，奖2-5分/次，特别突出者，加倍奖励。 |  |  |  |  |
|  | 3.及时制止治安、消防及其它突发事件，保护了生命财产安全，减少经济损失，奖2-10分/次。 |  |  |  |  |
| 考核人： 审批人： 考核日期： |  |  |  |  |  |

（六）表二：物业管理服务监督管理满意情况调查表

| 单位（部门）： |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满 意 程 度 |
| 1 | 物业人员的仪表，文明举止 | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 2 | 物业人员能够热情为师生服务 | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 3 | 物业人员在岗情况 | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 4 | 物业服务管理区域内卫生保洁状况 | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 5 | 物业服务管理区域内绿化环境情况（如无花工服务此项可不填） | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 6 | 设施设备维护、维修工作（如无工程服务，此项可不填） | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 7 | 零星维修、急修情况（如无工程服务，此项可不填） | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 8 | 采购人接待会议及其他重要活动的配合工作 | 满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 其它意见与建议 |  |  |

六、项目总要求

1.供应商出现有下列任何一种情况的，采购人有权即时终止承包合同。

1）供应商对外转包或分包。

2）供应商放弃承包经营权。

3）如全年累计三次月考核总评分不合格（90分以下），采购人有权即时终止承包合同，并没收供应商履约保证金。

4）如供应商有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因供应商无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的。

5）如供应商有违法经营行为的。

6）如供应商在经营过程中，累计三个月连续每月缺员5人次以上视作违约，采购人有权即时终止合同并追究供应商违约赔偿责任（违约赔偿一个月服务费给采购人）。

2.供应商所管辖范围杜绝长明灯、长流水现象。

3.供应商对所属员工的管理，须符合国家法规、政策。

4.固定资产管理，资料保存。负责所属固定资产的保管，丢失须原价赔偿，协助学校做好固定资产的清查工作；重大事件、设备技术资料、重要数据资料须登记、保存，以备查用，合同期满后须移交甲方保管。

5.在日常工作中，如有重大接待任务和突击性的检查任务，供应商须听从安排，配合做好工作。否则，采购人有权根据情节的轻重对供应商进行扣罚服务费处理。

6.服务期间，供应商应建立科学的管理制度，服务期内一切由供应商引致的损失和安全生产责任，均由供应商负责；导致采购人产生损失的，由供应商承担赔偿责任，采购人有权在应付服务费中予以抵扣。

7.供应商应完善对所雇用的劳动人员管理，妥善处理采购人原保洁工、绿化工安置，按国家的规定和工作要求为其办理好各种保险和劳动待遇，供应商人员如发生人员安全事故、劳动纠纷等一切经济赔偿，由供应商负全责，采购人不承担任何责任。合同期满或终止时，供应商须三天内无条件清走供应商的工具、办公设备等，将工具房、办公用房交回采购人。

8.采购人有权根据作业实际情况调整或撤销垃圾收集点，并有权要求供应商落实保洁期间收集的垃圾实现不设点收集。

9.在履约期间，供应商须因应作业量的增加按比例增加相应数量的作业人员、作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。

10.供应商在服务过程中发现其它市政类问题有责任及时向采购人汇报。

11.供应商应接受采购人指定的监督部门进行检查验收，监督。

12.供应商在服务期内应制定相应的应急预案，在出现自然灾害或重大事件时，须组织自身的人员积极响应采购人要求参与工作。

13.供应商管理人员事前应与采购人保持沟通并服从采购人的日常管理和工作安排，遇到突发性工作，应积极配合学校做好突击性任务，采购人不另支付费用。

14.供应商须保证工作范围内的清洁卫生与绿化养护，发现问题需及时解决。

15.采购人的保洁卫生、绿化养护、宿管服务监督人员对供应商的工作人员进行工作监督，验收工作质量，发现其工作未能达到质量要求，则有权要求供应商工作人员进行返工、整改处理。

16.供应商须制定考勤制度并获得采购人认可，严格遵守考勤制度，员工每天白天工作时间不少于8小时，寒暑假、周六日等假期照常安排上班，保证工作质量。

17.重大节假日期间（如元旦、春节、元宵、清明、中秋、国庆、重阳等节日），供应商须服从采购人工作安排，如：组织全体人员参加校园保洁、绿化或宿管等工作。节假日的加班，供应商须按有关法律法规给员工发放加班费；若因加班费发放不足而引起劳资纠纷，由供应商负责解决。

18.每月月终采购人按照（附件B）《广东生态工程职业学院物业管理管理检查检评考核方法》为依据对供应商的管理进行一次综合检评，供应商应派一名管理人员参加，并做好评分记录，问题严重或整改不力的，采购人有权扣减服务费，并另请其他单位完成，费用由供应商承担。

19.供应商每月5日前应制定出当月的保洁与绿化养护计划并报采购人审核，每天应及时做好保洁养护工作记录（地点、路段、人员出勤、工作完成情况、存在问题），供应商须成立相对应的1名或以上兼职人员组成的质检队伍，每月10日前把上个月质检情况书面上报采购人。每季度工作完成后，供应商须向采购人提交当季度的物业管理工作书面报告，内容为履约情况、主要业绩（附前后对比照片）及差距，并提出整改方案等。

20.服务期内，采购人每天派管理人员对供应商工作进行巡查，发现问题后，采购人即时提出修正意见和要求，如异味、保洁次数、质量、养护补植、死株等问题的，供应商须在采购人规定的期限内完成整改（因特殊原因不能按时完成的须提前向采购人阐明原因）。

21.月度计划、每天工作记录、每月考评表、考勤表、每季度工作报告等，经采购人签认后，呈采购人存档，并作为结算服务费的依据之一。

22.因卫生保洁或绿化养护管理不力，造成卫生保洁或绿化养护严重问题，如100平方米内有10件（个）垃圾（如塑料袋或烟头等，特别有色有害垃圾）；绿篱2米以上、草坪200平方米以上连片枯萎；乔木成片10株以上、灌木30株以上、地被植物多处共200平方米以上，非自然灾害导致死亡的，供应商不及时整改，且不听采购人告诫，对景观造成重大影响，视为供应商违约，采购人有权单方面解除合同，并追究供应商有关责任赔偿。

23.对采购人在招标工作量统计时出现的漏项、错项、错算工程量等非变更原因引起的差异视为已包含在总报价中，中标金额以总报价为准，服务期间采购人不再作出调整。

★24.对于本项目在执行期间，因规划建设或其他原因，对现状进行了变更，有必要调整作业量的，采购人有权进行作业量的增减调整，并同时对服务费用进行相应调整，供应商须积极配合和服从采购人安排和办理确认手续，不得异议。调整依据：报价表中2.2投标明细报价按实际投入人数工种报价进行增减。（提供承诺函，格式见后附）

25.供应商应做出书面承诺：如获中标的话，在项目实施过程中需要持证开展的服务工作，将依法向广州市天河区相关部门要求办理的服务许可证。（投标时提供承诺函，承诺函格式参照后附）

26.其它事项

（1）单件单体（如消防设备）维修300元以上，由学校负责。

（2）学校提供服务公司办公用房，但办公器材、文具、水电费等由中标人负责。

（3）对于本作业服务项目在服务期内，无论节假日（周六日）、学校对外培训、考试、上级单位检查等事项是否增加，供应商应负责搞好卫生保洁、绿化养护等工作，采购人也不再增加服务费用

（4）供应商除做好规定范围工作外，还需接受协助学校总务后勤部等临时安排的一些不可预见的特时性工作，如植树、移树以及适量的搬运工作，采购人也不再增加服务费用。

★（5）合同签订后10个工作日内，供应商向采购人缴纳合同价款5％的履约保证金。合同期满后如无违约情况，采购人在十五个工作日内无息退还。如供应商有如下之一的违约情况，采购人将没收其履约保证金（投标时提供承诺函，承诺函格式参照后附）：

1）供应商单方面中断合同；

2）合同履行期间，供应商没有履行合同条款的内容，且拒不按照采购人的要求进行及时整改，导致采购人终止合同；

3）合同期满后，供应商没有将有关资料移交给采购人；

4）合同期满后，供应商没有将属于学校的所有设备、资产完整地移交给采购人；

5）合同期满后，供应商拖欠员工工资或者没按规定购买社会保险致使员工有异议的。

附件A

广东生态工程职业学院绿化养护管理标准

按照《广州市公园管理条例》、《广州市公园管理规范》、广州市《园林绿化养护管理技术规范》结合公园管理实际情况，现制定本要求作为规范，凡承担我校园绿化养护管理的单位及个人都必须共同遵守：

一、树木管理的质量标准

（一）一级行道树养护管理质量标准

1. 树干要直，倾斜度不超过该路段植株总数5%，树木分叉点合适，离地面高度不低于2.5米,同一路段,同一品种树形和高度保持一致。

2. 树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝，败叶和病虫害。

3. 每年定期对各种规格的树木进行修枝整形，及时清除荫枝，下垂枝，内膛枝，保持树冠完整美观。

4. 及时松土、除草、开窝、施肥，做到树穴土壤无板结和缺水肥现象。

5. 全路段无缺株，补种树木应保持与原品种规格一致。

6. 防护设施保持完整，树上无钉挂物。

7. 乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2长，涂白要均匀，边缘线要直。

（二）二级行道树养护管理质量标准

1. 乔木主干要直立，倾斜度不得超过该路段植株总数的10%，树干分叉离地面不低于2.3米，同一路段的同一树种及高度基本保持一致。

2. 树木生长良好，叶色正常，无枯枝败叶，无明显病虫害，受害株数不超过3%，不影响正常生长。

3. 每年定期进行修枝整形，及时清除荫枝、下垂枝、内膛枝、病虫害枝，保证树冠完整美观。

4. 及时松土，开窝、除草、施肥，做到树穴土壤无板结和缺水肥现象。

5. 全路段基本无缺株，缺株植物不超过该路段总植株2%，补种植物应保持与原品种规格基本一致。

6. 防护设施保持完整，树上无钉挂物。

7. 乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2米。

二、其它绿化养护要求：

1. 校园内的植物生长健壮、旺盛、观叶植物颜色鲜艳；病虫害有效控制，无死树、无枯枝、无残花、无败叶、无寄生植物、无缺株、无杂草；枯危和倒伏的乔、灌木及时处理，并做好防寒工作。

2. 松土、培土：要保持土壤的疏松透气，对土壤板结和人为践踏严重的，要及时进行松土和培土，松土深度以不影响根系生长为限。个别乔灌木有倾斜的要扶正固定以免影响生长或影响景观。

3. 淋水：确保植物生长所需的水分。根据植物生长习性和季节变化，灵活掌握淋水量；夏、秋两季，每天淋水不少于二次，冬季对不耐寒植物水分不宜太多，淋水时要求喷洒枝叶。重大节日或上级部门进行检查前，按要求配合卫生清洗工作，对植物叶面进行清洗。

4. 施肥：根据植物的不同需要合理、定期进行追肥，乔木每季一次，灌木、地被在春、夏季每月二次，秋、冬季每月一次。新种植物要施放基肥。

5. 喷药：如发现有病虫害必须采取措施，有针对性地使用不同的农药对症下药。预防病虫害方面，在植物生长期内每十天例行喷药。喷药时，应尽量降低对游人的影响。冬、春季翻土时、应适量加放石灰，以达到除菌目的；每年安排全面喷药四次。

6. 修剪：根据植物的生长习性合理修剪。主要修剪时间是春、夏二季。乔木主要是修剪枯枝、徒长枝、荫枝、病虫害枝，应保持主干基本挺直，主干的分枝点以下不应有萌芽和枝条；灌木及绿篱按不同的艺术造型进行修剪，属对称或列植的植物、花境、绿篱的修剪要整齐美观一致，剪口平滑，属自然配植的植物修剪要高低错落、有层次感、整体感，具体修剪强度和修剪时间视植物长势情况而定；地被四季均要修剪，按要求控制高度和造型，不能出现空脚现象。竹树﹙林﹚长势要旺盛，无折断、无严重倾斜，老竹、死竹要及时清疏并复土，竹洞要及时处理，出笋期应去劣留优。

7.草坪的管理：草坪要求保持青绿旺盛，边缘草要修剪整齐、草坪高度在生长旺季应保持在4-6cm，秋冬季控制在8cm。草坪管理要求要无连片枯黄，无残缺，无恶性杂草及病虫害，一般每100m草地目的草种纯净度不低于97%，草地无裸露、结块现象，残缺及时补种。每月施肥1-2次，经常喷杀药物预防虫害发生，其他要求参照绿化养护要求1-6。另外，剪草时要注意保护喷头。草坪内的落叶、垃圾等杂物要每天清理。

8. 时花管理：花坛要求全年保持鲜花盛开，特别是元旦、春节、清明、五一、国庆等大节日期间，所有花坛及场地的时花更换和花卉摆设、花兜或塑料围栏摆设，按指定地点摆设和保养。养护人员接到工作安排后，于时花运抵校园二天内全部按要求摆设或种植完毕。花卉摆设配置上做好层次分明，色彩悦目，充分发挥配置和摆设的艺术效果。时花要求无病叶和残叶，花色鲜艳，摆设要有艺术性和颜色搭配，带盆布置的，花盆要完好整洁。摆设后的余泥杂物、残花、烂花盆等要及时清除运走，余下的时花不得私自带走或送人。时花如少量干枯，必须立即剪去干枯部分，以保持时花的整齐美观。花坛每次换时花前，必须先翻土、整平、撒放石灰，然后按要求种植摆设。

9. 新栽植物成活率要达98%，校园内的绿化地段多余的石头、砖块、花盆等杂物要及时清走，保持绿地清洁，搞好绿地卫生。

10.供应商应承担服务区范围内的绿化卫生责任：①修剪后的绿篱枝叶、树木枯枝、黄叶要立即清理，倒伏大树的树枝要求截断为80厘米长的短杆，捆绑成把，清运到校园指定垃圾场。②种植绿化后需立即清理场地，恢复清洁卫生。③每周彻底清扫管理地段一次，保证草地、花坛、花基内没有生活垃圾、白色垃圾等杂物及砖头瓦渣。（特别是枯枝落叶及垃圾）由承包方负责清扫和保洁，并自行清运。供应商应派人员负责植物花卉的保护，及时协助校园制止破坏绿化的现象（如盗窃、践踏等）。凡校园承包范围内新增植物，供应商负责本地段的绿化种植和保养，不另增加保养费。绿化保养期间，由于更换植物、修剪等原因产生的垃圾及造成环境不洁，由保养单位负责清理、清洁。

三、其它绿化管理工作要求

1.园林机具要专人保管保养。使用时不得带病工作，以免造成不必要的机械和人员损伤，若造成意外，由供应商承担全部责任。

2.农药肥料使用时，要专人保管、集中存放，并做好使用登记情况表，使用时和使用后要做警示性提示。

3.养护人员须统一着装，配带工号牌，并严格遵守采购人的管理制度，不得迟到、早退，不得串岗、聊天或做私人工作。

4.养护人员必须保持工具房内外的卫生，严格遵守校园规章制度，爱护校园设施，不得在校园生火煮食、洗衣、打牌赌博等，不得在园内留宿。

5.养护人员在日常工作生产过程中要严格按照安全生产操作规程操作，不得野蛮操作。

6.养护人员要礼貌对待师生，不与行人发生争吵，对行人破坏绿化的行为应予以劝阻制止，但要注意文明用语。养护工作中要时刻注意行人安全，如高大乔灌木的修剪、枯枝清理等要有警示标志，淋水时要视当时行人动态，尽可能避免妨碍行人和造成行人的不便。

7.养护人员对养护区域内的乔、灌木及藤本植物进行大修剪，或对校园景点改变整顿，须事先告知并征得校园绿化管理干部同意，并在其指导下进行。

8.养护人员有义务负责植物花卉的保护工作，及时制止破坏绿化的现象（如盗窃、践踏等）。

9.在日常工作中，养护人员发现问题应及时向校园绿化管理部门提出，并进行改正。

10.校园口头或发文通知的工作安排，养护人员必须在指定的时间内执行并完成，且及时以口头或书面的形式回复具体的落实情况。

承诺函

致：采购人名称

对于项目（项目编号：），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

………

（二）三角号条款

1.

2.

3.

………

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日