## 广州市胸科医院2026年第一批医用耗材+试剂新增产品需求表
广州市胸科医院2026年第一批医用耗材及试剂新增产品需求表
医用耗材需提供：报价单、厂家三证（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），有效国家医疗器械注册证、产品说明书、彩图及产品检测报告，供货商资质文件。
市场调研序号 | 耗材/试剂 名称 | 产品基本要求、主要用途 | 是否专机专用
6 | 一次性使用吸引式输尿管支架管(套装) | 新增耗材理由及主要用途:为紧跟泌尿外科微创治疗前沿趋势，进一步提升我科诊疗水平，优化治疗策略。现我科已常规开展输尿管支架置入术，一次性使用吸引式输尿管支架管(套装)的使用可减少患者再次住院行输尿管支架取出术，减轻患者痛苦及节省医疗费用。 | 否
8 | 导引针 | 为紧跟泌尿外科微创治疗前沿趋势，进一步提升我科诊疗水平，优化治疗策导引针主要在我科用于经皮肾造瘘术及经皮膀胱造瘘术中的穿刺定位，为泌尿外科专用耗材。 | 否
9 | 输尿管扩张球囊导管 | 为紧跟泌尿外科微创治疗前沿趋势，进一步提升我科诊疗水平，优化治疗策略。输尿管球囊扩张术是一种经人体自然腔道(尿道)操作的腔内微创手术。其核心操作需先建立通路与定位，再进行球囊放置，对狭窄部位进行持续的、径向的扩张，扩张满意后，出球导管，常规留置输尿管支架管，为扩张后的输尿管提供支撑和塑形，防止再狭窄。该技术以其极致的微创性、确切的疗效和快速康复的特点,已成为治疗短段良性输尿管狭窄的一线选择。现我科已开展输尿管球囊扩张术,既往使用输尿管镜体扩张，效果一般，为达到手术最佳疗效和治疗水平，需引进输尿管扩张球囊导管。 | 否
96 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant ProteinA)抗体试剂（免疫组织化学） | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：免疫组化抗体用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导等。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否
98-1 | 地高辛染色液（EBV原位杂交配套试剂） | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否
98-2 | 一抗阳性片
98-3 | 橡胶水泥（原位杂交）
4 | 脊柱穿刺探针 | 该产品主要用干在脊柱椎体上钻探导向孔时， 警示外科医生在钻探椎弓根螺钉导孔时可能引发的椎体皮质骨折。 1.椎弓根穿刺置钉:在脊柱骨折内固定、脊柱畸形矫正等手术中，辅助探明钉道四壁是否完整，防止椎弓根皮质破裂。 2.经皮椎体成形术:在穿刺建立工作通道时，用于监测穿刺针是否突破椎弓根内壁或椎体前缘，减少骨水泥渗漏风险。 3.硬膜外穿刺及神经阻滞:利用软织织与骨质的电阻抗差异，辅助判断穿刺针是否抵达硬膜外腔或触及骨骼。 4.脊柱活检:在获取病变组织时，确保穿刺路径安全，避免损伤重要的神经血管结构。 | 否
16 | 一次性使用切口保护套 | 用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。烟道型所独有的“烟道”结构:烟道型产品在原有定高型产品的基础上新增(接头)。(接头)主要用于与负压源的管道连接，在手术中能配合负压源引出使用过程中所产生的有害烟雾，可以减少有害烟雾对病患和医生的健康伤害，同时还能保证手术视野不受影响。 相较于其他同类产品多了“插板”配件。在产品使用时，多一种辅助置入方式。医生可根据实际情况自行选择是否使用该配件。 产品特点有: 1、方便性:术前引导插板，使切口保护装置轻巧放置体内。 2、可视性:独立负压吸引通道(烟道)，可吸烟雾，雾气和污气，确保术中视野清晰，避免反复擦镜。 3、安全性:扩展切口术野，缩短手术时间，减少并发症。 | 否
20 | 医用粘合剂 | 1、可覆盖20平方厘米漏气创面,适用于肺实质切除术中封堵脏层胸膜层漏气。 2、以人血白蛋白与聚乙二醇为组分，10-15 秒形成弹性水凝胶，胀破强度>20Kpa，封合后可承受肺部因患者剧烈咳嗽等全膨胀强度。 3、现有封堵材料存在操作复杂、封堵不彻底、场景使用受限等，容易脱落和位移;医用粘合剂可精准封堵漏气、尤其对于肺门或多处撕裂的复杂漏气口可精准封堵，促进创面愈合。 4、术中使用医用粘合剂可提升手术效率，缩短患者置管时间和降低手术并发症机率，提升 ERAS 快速康复，间接提升术后床位周转效率与科室运营效益等优势。 | 否
29 | 多项目尿液化学分析控制品（阴性） | 满足尿液化学分析质控品（阴性）要求。 | 否
30 | 血沉非定值质控品 | 满足室内质控的要求。 | 否
45 | 特殊生化非定值质控品 | 在ISO 15189评审文件中建议使用第三方室内质控品，作为试剂或仪器制造商提供的质控物的替代盒补充。使用成分稳定、均匀一致的第三方质控品，是实验室内部质量控制（IQC）所必需的耗材，保证检测结果的准确、可靠。该质控品可以用于生化室现有的项目为：甘胆酸、同型半胱氨酸、血管紧张素转化酶、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、5’-核苷酸酶、β-羟丁酸等九个项目。 | 否
99 | 刚果红染色液 | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：免疫组化抗体用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导；特殊染色耗材用于病原体检测、组织成分分析等。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否
100 | 网染染色液 | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：免疫组化抗体用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导；特殊染色耗材用于病原体检测、组织成分分析等。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否
101 | Masson三色染色液 | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：免疫组化抗体用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导；特殊染色耗材用于病原体检测、组织成分分析等。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否
102 | 铁染色液 | 理由：满足新增病理检测项目需求，提升疑难病例诊断准确率，保障病理报告时效性与质量。 主要用途：免疫组化抗体用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导；特殊染色耗材用于病原体检测、组织成分分析等。目前医院医用耗材目录库暂无同类试剂，现申请新增。 | 否