南方医科大学南方医院一次性使用精密过滤输液器院内公开竞磋项目采购需求及报价表

报价单位:

联系人:

联系电话:

1、项目名称: 一次性使用精密过滤输液器

2、产品需求及参数： 

本产品需由：瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、管路流量调节器、外圆锥接头、止动夹、精密药液过滤器和一次性使用静脉输液针组成。
一次性使用。
需采用环氧乙烷进行灭菌，有效期3年。
管路材质需为非PVC的TPE材质，精密过滤膜孔径0.2μm，聚醚砜材质。符合紫杉醇、PD-1/PD-L1等单抗药物产品说明书的输注要求。
产品滴斗内有自动排气组件，方便快速排气。插瓶针为一体式的带盖帽设计，防止输液过程中药液溢出。带弧形手柄，易于握持穿刺。

报价表：

	序号
	名称
	规格
	拟采购量/年
	单价报价

（元/个）

	1
	一次性使用精密过滤输液器
	0.2μm
	6600个
	


