## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目
1.1.1 | 康复中心--装饰工程
1.1.2 | 力量房--装饰工程
1.1.3 | 综训馆--装饰工程
1.1.4 | 康复中心--安装工程
1.1.5 | 力量房--安装工程
1.1.6 | 综训馆--安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 20109.64
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 66599.51
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目
康复中心--装饰工程
拆除部分
1 | 010402001004 | 拆除墙体 |  | 1.拆除墙体 | m3 | 52.15
2 | 010502020001 | 拆除台阶 |  | 1.拆除台阶 | m3 | 0.21
3 | 010502013002 | 拆除原有板 |  | 1.凿除原有梁板构件 | m3 | 1.17
4 | 011602002001 | 拆除原有楼梯 |  | 1.凿除原有楼梯 | m3 | 4
5 | 011609001001 | 栏杆拆除 |  | 1.栏杆拆除 | m | 1.35
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 57.53
| A.4 | 砌筑工程
7 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.2
8 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 18.38
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010502013001 | 地梁 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.89
10 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 2.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.02
12 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.52
13 | 010502020002 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.92
14 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.1
15 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.85
16 | 010502018001 | 坡道板 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.97
17 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.22
18 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.325
19 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.987
20 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.355
21 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.植筋 钢筋直径(mm) 10 | 根 | 24
22 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d | 根 | 148
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 040901007003 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d | 根 | 38
24 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d | 根 | 4
25 | 040901007005 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d | 根 | 10
26 | 040901007006 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d | 根 | 33
27 | 040901007007 | 植筋 |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d | 根 | 4
| A.6 | 金属结构工程
28 | 010602001001 | 钢屋架 |  | 1.钢材品种、规格:3.0厚60*60镀锌钢管架 2.除锈:抛丸除锈 3.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.15
29 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1.柱类型:梯柱 2.钢材品种、规格:槽钢 [20a 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.103
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢梁 2.钢材品种、规格:□100x100x5.0 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.279
31 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1.钢材品种、规格:3.0厚60*60镀锌钢管架 2.除锈:抛丸除锈 3.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.099
32 | 010607004001 | 钢平台 |  | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板平台 | t | 0.407
33 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板梯级 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.487
34 | 010607009001 | 钢板天沟 |  | 1.钢材品种、规格:1.2厚304不锈钢集水槽 | m2 | 3.26
35 | 010608002001 | 化学锚栓 |  | 1.螺栓种类、规格:化学锚栓M12 | 套 | 71
| A.8 | 门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010801001001 | 复合实木门(定做) |  | 1.门类型:复合实木门(定做) 2.部位:VIP室 | m2 | 3.78
37 | 010801001002 | 复合实木双开门 |  | 1.门类型:复合实木双开门 2.部位:VIP室 | m2 | 5.04
38 | 010801001003 | 复合实木门(定做) |  | 1.门类型:复合实木门(定做) 2.部位:接待室 | m2 | 2.14
39 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.原有消防门安装（利旧） | m2 | 2.52
40 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1022*2 2.防火等级:乙级钢制单开防火门 | m2 | 4.4
41 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1222*3 2.防火等级:乙级钢制双开防火门 | m2 | 7.92
42 | 010802004004 | 拆除原有防火门 |  | 1、拆除原有防火门 | m2 | 2.52
43 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 |  | 1.门洞口尺寸:1.5*2.1 2.门类型:铝合金玻璃门 3.玻璃品种、厚度:10厘钢化玻璃 | m2 | 3.15
44 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.门洞口尺寸:FJM4024 2.门材质:防火卷帘 3.其他:含电动装置、启动装置等 | m2 | 9.6
45 | 010807001001 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 7.26
46 | 010807001002 | 推拉窗 |  | 1.框、扇材质及规格:75型铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5钢化玻璃 | m2 | 3.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010810001001 | 滑轨挂帘 |  | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 | m2 | 60.12
48 | 010810001002 | 窗帘 |  | 1.卷帘 | m2 | 84.15
| A.9 | 屋面及防水工程
49 | 010901006001 | 型钢屋面 |  | 1.100mm岩棉夹芯彩钢板屋顶 | m2 | 10.89
| A.11 | 楼地面装饰工程
50 | 011102003002 | 原有地面磁砖清洁 |  | 1.原有地面磁砖清洁后涂抹 瓷砖釉面养护剂/纳米亮光剂抛光翻新 | m2 | 242.22
51 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 |  | 1.4mm黄灰色PVC塑胶地板 2.水泥自流平层 3.环氧修补砂浆修补层2~5mm | m2 | 115.6
52 | 011102003003 | 楼地面(面砖面) |  | 1.8~10厚地砖(防滑砖、抛光砖、玻化砖),专用瓷砖填缝剂CG-2A勾缝 2.20~40厚 1:4干硬性水泥砂浆或 DSM15水泥砂浆,面撒水泥粉 3.钢筋混凝土楼板 | m2 | 24.25
53 | 011102003004 | 楼地面(楼梯面) |  | 1.8~10厚地砖(防滑砖、抛光砖、玻化砖),专用瓷砖填缝剂CG-2A勾缝 2.20~40厚 1:4干硬性水泥砂浆或 DSM15水泥砂浆,面撒水泥粉 3.钢筋混凝土楼梯 | m2 | 18.08
54 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.8~10厚面砖,水泥浆擦缝 2.5厚DTA-C2 专用陶瓷砖粘结砂浆粘贴 3.墙面基底做法同踢脚上部内墙面 | m | 37.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.深灰色PVC地脚线60mm高 | m | 240.88
56 | 011106006001 | 橡塑板楼梯 |  | 1.楼梯贴5mm地板胶 | m2 | 6.13
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
57 | 011201002002 | 内墙(涂料面 )水性丙烯酸乳胶漆 |  | 1.内墙乳胶漆一底二面(燃烧性能等级A级) 2.满刮内墙3厚底基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.15+8厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4.专用界面剂或素水泥掺建筑胶(重量比,水泥:胶:水=10:1:4)甩毛 | m2 | 212.44
58 | 011403001001 | 真石漆 |  | 1.名称:外墙面 2.15+8厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 3.底漆:专用底漆1遍 4.面漆:外墙真石漆面漆2遍 5.罩面漆:罩光清漆（哑光）罩面1遍 6.分格缝:2分黑色分缝 | m2 | 26
59 | 011201002001 | 内墙(米白色涂料 ) |  | 1.内墙米白色涂料一底二面(燃烧性能等级A级) 2.满刮内墙3厚底基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 417.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011205004002 | 人造皮软包包柱 |  | 1.9厘夹板底 2.高回弹聚氨酯海绵、密度≥35kg/m3 3.1.5mmPVC运动软包皮革 | m2 | 14.83
61 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.轻钢石膏板间墙 | m2 | 183.94
62 | 011207003002 | 玻璃砖墙 |  | 1.190*190*80半通透玻璃砖 | m2 | 4.32
63 | 011207003003 | 全玻璃隔断 |  | 1.全玻璃隔断 2.部位:接待室 | m2 | 21.07
64 | 011207003004 | 铝合金玻璃隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2.配件品种、规格:10厘钢化玻璃 | m2 | 9.43
65 | 011207003005 | 成品隔断 |  | 1.折叠式软隔断 | m2 | 32.74
| A.13 | 天棚工程
66 | 011301001002 | 顶棚(涂料面) |  | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.5厚DPM5.5水泥石灰砂浆找平 4.3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 5.2厚面层耐水腻子分遍刮平 6.米白色涂料一底二面(燃烧性能等级A级) | m2 | 170.38
67 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚50系轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9厘夹板 3.油漆材料种类、规格:涂刷米白色色涂料 | m2 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1.0"U"型铝合金格栅50*100 | m2 | 98.34
| A.15 | 其他装饰工程
69 | 011501002001 | 330*340*10实木置物架 |  | 1.330*340*10实木置物架 2.10*10铸铁造型铁架 | m2 | 8.19
70 | 011501003001 | 教练休息区服务台 |  | 1.教练休息区服务台 2.铝合金L型暗拉与免漆板同色压边胶条 3.18厘免漆板抽屉面板 4.10厘免漆板 5.12厘免漆板 6.15厘东方米黄大理石台面 | m | 4.52
71 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.铁护栏喷深灰色 | m | 21.67
72 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 7.95
73 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.防滑条做法详国标22J403-1 | m | 22.05
74 | 011505002001 | 不锈钢挂衣勾 |  | 1.不锈钢挂衣勾 | 个 | 4
力量房--装饰工程
| A.4 | 拆除部分
75 | 010402001001 | 拆除墙体 |  | 1.拆除墙体 | m3 | 0.91
76 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 0.91
| A.8 | 门窗工程
77 | 010808001001 | 木门窗套 |  | 1.12厘白色免漆板门套 | m2 | 3.17
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 011101003001 | 4.0mm浅灰地坪漆地面 |  | 1.先刮涂1mm厚环氧底漆, 2.再刮涂2mm厚环氧砂浆中涂层 3.最后滚涂一遍哑光聚氨酯耐磨面漆, 4.面漆里添加少量防滑金刚砂 | m2 | 63.82
79 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 |  | 1.清理干净地砖后 2.铺2mm厚的橡胶隔音毡 3.2.5cm深灰色高密度胶粘式橡胶地垫 | m2 | 76.27
80 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.深灰色PVC地脚线60mm高 | m | 20.91
81 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.1.0深灰色不锈钢底边 | m | 2.88
82 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 |  | 1.1:3水泥砂浆修补拆墙痕迹 | m2 | 0.35
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
83 | 011201002001 | 内墙(涂料面 )水性丙烯酸乳胶漆 |  | 1.内墙乳胶漆一底二面(燃烧性能等级A级) 2.满刮内墙3厚底基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.15+8厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4.专用界面剂或素水泥掺建筑胶(重量比,水泥:胶:水=10:1:4)甩毛 | m2 | 67.88
84 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.75型轻钢龙骨隔墙双面12厘石膏板 | m2 | 32.33
| A.13 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 011301001001 | 顶棚(涂料面)原有楼板喷灰色水性丙烯酸乳胶漆 |  | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.5厚DPM5.5水泥石灰砂浆找平 4.3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 5.2厚面层耐水腻子分遍刮平 6.乳胶漆一底二面(燃烧性能等级A级) | m2 | 16.94
| A.15 | 其他装饰工程
86 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.5mm银镜后倾斜2度、5度 | m2 | 6.34
87 | 040205007001 | 标线 |  | 1.米白色热熔PVC色带 | m2 | 1.68
88 | 01B001 | 更衣室储物柜(成品) |  | 1.更衣室储物柜（成品） | m2 | 7.99
综训馆--装饰工程
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
89 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土捣制完成面200厚 | m3 | 2.28
90 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.C30混凝土完成面 | m3 | 17.45
91 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.409
| A.6 | 金属结构工程
92 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1.柱类型:梯柱 2.钢材品种、规格:槽钢 [20a 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.103
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:工字钢 2.钢材品种、规格:HN400x200x8x13 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 2.097
94 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1.梁类型:工字钢 2.钢材品种、规格:HN300x150x6.5x9 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 2.841
95 | 010604001005 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢梁 2.钢材品种、规格:□100x100x5.0 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.479
96 | 010604001006 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢梁 2.钢材品种、规格:□95x50x4.0 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.021
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1.钢材品种、规格:1.5楼承板钢板 | m2 | 116.36
98 | 010607004001 | 钢平台 |  | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板平台 | t | 0.407
99 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板梯级 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.487
100 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:连接板 2.钢材品种、规格:钢板 20mm 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.265
101 | 010607010002 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:连接板 2.钢材品种、规格:钢板 10mm 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.522
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 010607010003 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:连接板 2.钢材品种、规格:钢板 12mm 3.除锈:抛丸除锈 4.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆2遍60um厚+环氧云铁中间漆2遍80um厚2遍+薄型防火涂料罩面 | t | 0.024
103 | 010608002001 | 化学锚栓 |  | 1.螺栓种类、规格:化学锚栓M12 | 套 | 71
104 | 010608004001 | 剪力栓钉 |  | 1.栓钉种类、规格:16栓钉 | 套 | 1271
105 | 010506024001 | 螺栓 |  | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20 | 套 | 319
106 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:锚筋22 | t | 0.043
| A.8 | 门窗工程
107 | 010801001001 | 复合实木门(定做) |  | 1.门类型:复合实木门(定做) | m2 | 1.68
108 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:铝合金窗 | m2 | 3.81
| A.11 | 楼地面装饰工程
109 | 011103001001 | 4mm黄灰色PVC塑胶地板 |  | 1.原有地面混凝土层 2.水泥自流平层 3.4mm浅灰色PVC塑胶地板 | m2 | 8.54
110 | 011103001002 | 5.0mm硅PU地面 |  | 1.原有地面混凝土层 2.水泥自流平层 3.5mm硅PU地面(包含弹性层) | m2 | 830.65
111 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.深灰色PVC地脚线60mm高 | m | 9.33
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板（9夹板封面） |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌角钢 2.隔离层材料种类、规格:高回弹聚氨酯海绵、密度≥35kg/m3 3.基层材料种类、规格:9夹板封面 4.面层材料品种、规格:1.5mmPVC运动软包皮革 | m2 | 124.47
113 | 011205001003 | 内墙(涂料面 )汝窑色涂料 |  | 1.3厚阻尼隔音毡,钢排钉固定 2.0.8厚50系副龙骨@400 3.聚酯纤维隔音棉,容重36kg/m3以上 4.18厚阻尼隔音板 5.阻尼隔音板滚涂专用界面剂一遍 6.刮耐水型高柔韧性腻子2遍 7.面刷汝窑色涂料(一底两面) | m2 | 171.6
114 | 011205004001 | 人造皮软包包柱 |  | 1.9厘夹板底 2.高回弹聚氨酯海绵、密度≥35kg/m3 3.1.5mmPVC运动软包皮革 | m2 | 40.05
115 | 011207001001 | 广告牌挡板 |  | 1.隔墙、隔断类型:12mm生态板 2.骨架、边框材料种类、规格:45*45*4角钢 | m2 | 129.47
| A.13 | 天棚工程
116 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:40*50*1.0天花铝条 | m2 | 83.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.刮耐水型高柔韧性腻子2遍 4.面刷白色涂料(一底两面) | m2 | 9.5
| A.15 | 其他装饰工程
118 | 011501001001 | 运动员衣柜 |  | 1.50x20x1.5铝合金脚线 2.18厘免漆板 3.18+12厘免漆板 4.9厘免漆板底 5.定制不锈钢挂衣杆、成品挂衣钩 6.可拴绳子合金拉手 7.柜门气撑 | m2 | 15.71
119 | 011501001002 | 储藏柜 |  | 1.50x20x1.5铝合金脚线 2.18厘免漆板活动层板 3.铰链 4.18厘免漆板 5.18厘免漆板柜门 | m2 | 11.79
120 | 011501003001 | 综训馆服务台 |  | 1.18厘免漆板抽屉面板 2.与免漆板同色压边胶条 3.铝合金L型暗拉 4.12厘免漆板 5.18厘免漆板 6.10厘夹板 7.15厘东方米黄大理石 8.15厘东方米黄大理石台面 | m | 4.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011501003002 | 音控室监控台 |  | 1.18厘生态板企板 2.25*50*1.5铁通支承杆深灰色 3.5厘生态板防踢底板 4.桌脚防滑胶垫 5.可移动抽屉 6.25厘厚生态板桌面 | m2 | 2.1
122 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.铁护栏喷深灰色 | m | 11.17
123 | 040205007001 | 标线 |  | 1.米白色热熔PVC色带 | m2 | 10.52
124 | 01B001 | 可伸缩篮球架 |  | 1.可伸缩篮球架(定做) | 套 | 1
125 | 01B002 | 1.52mm PVB声学膜 |  | 1.52mm PVB声学膜 | m2 | 70.13
康复中心--安装工程
强电部分
126 | 070201311001 | 组装型荧光灯具 单管 |  | 1.拆除原有单管荧光灯 | 套 | 7
127 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.规格:DN15 | m | 70
128 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 | m | 63.7
129 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 191.1
130 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED单管荧光灯 | 套 | 14
131 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩筒灯 | 套 | 12
132 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 | m | 30.06
133 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩筒灯（吊装） | 套 | 7
134 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 | 套 | 1
135 | 030413013001 | 二位开关 |  | 1.名称:二位开关 | 套 | 7
136 | 030413013002 | 三位开关 |  | 1.名称:三位开关 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:二三插座 | 套 | 9
138 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 | 套 | 1
139 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:底盒 | 个 | 18
140 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽、修复 2.规格:70*70 | m | 20.2
弱电部分
141 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP6网络线 | m | 70
力量房--安装工程
强电部分
142 | 03B001 | 电气改造 |  | 1、保留现有的插座、开关及空调位置，个别根据现场位置进行微调;接待服务区增加挂机空调一台,安装于梁侧； 2、将装在内侧线槽上的灯管拆除，LED荧光灯装在2.6米高梁的内侧；靠窗线槽上的灯管先拆下,用钢丝绳匀距吊装于走道上空3000mm高。 3、增加冷柜插座1个及服务台插座2个,男女更衣室插座各1个。 | 项 | 1
综训馆--安装工程
首层局部改造
143 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:二三插座 | 套 | 2
144 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 | 套 | 1
145 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:一位开关 | 套 | 1
146 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:底盒 | 个 | 4
147 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP6网络线 | m | 70
149 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.规格:DN15 | m | 70
150 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 | m | 30
151 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 30
152 | 03B001 | 通风改造 |  | 1.综训馆入口处增设回风设备 2.墙面开洞 3.回风设备及电源安装 | 项 | 1
强电部分
153 | 040801009001 | 配电箱 |  | 1.型号:AL-ZHGZ总配电箱（综训馆） | 台 | 1
154 | 040801009002 | 配电箱 |  | 1.型号:照明控制箱 | 台 | 1
155 | 040801009003 | 配电箱 |  | 1.型号:AL-FWT配电箱 | 台 | 1
156 | 040801009004 | 配电箱 |  | 1.型号:AL-LED配电箱 | 台 | 1
157 | 040801009005 | 配电箱 |  | 1.型号:AL-HD配电箱 | 台 | 1
158 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 297.2
159 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 | kg | 353.8
160 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 230
161 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70m2以下 | 个 | 4
162 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25 | m | 302.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 | m | 112.47
164 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-10 | m | 30.81
165 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 | m | 367.35
166 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 2817.74
167 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 337.41
168 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KYJV-35*1.5 | m | 5
169 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:1200*100 | 套 | 39
170 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:带罩LED吊灯 | 套 | 5
171 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩射灯 | 套 | 2
172 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:窗式排气扇 | 台 | 3
173 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩筒灯（吊装） | 套 | 4
174 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED灯管 2.规格:1250 | 套 | 71
175 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 | 套 | 2
176 | 011303003001 | 电动装置 |  | 1.名称:广告卷帘升降电机 | 套 | 6
177 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:二位开关 | 套 | 2
178 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:二三插座 | 套 | 47
179 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 | 套 | 6
180 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:底盒 | 个 | 55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 | 个 | 25
182 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽、修复 2.规格:70*70 | m | 17.8
弱电部分
183 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP6网络线 | m | 79.88
184 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 | 个 | 3
185 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:底盒 | 个 | 3
186 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:音频信号线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5 | m | 80.05
187 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽、修复 2.规格:70*70 | m | 0.9
188 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.规格:DN25 | m | 1
189 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.规格:150*75 | m | 51.51
190 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 | kg | 70
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 20109.64
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
1.6 | 010505018001 |  | 台阶模板
1.7 | 010505006001 |  | 梁模板
1.8 | 010505008001 |  | 斜坡模板
1.9 | 010505003001 |  | 基础联系梁模板
1.10 | 010505011001 |  | 构造柱模板
1.11 | 010505010001 |  | 楼梯模板
1.12 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板、坡道板模板
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 66599.51
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 66599.51 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
| 暂列金额 | 951421.56 | 7 | 66599.51
本页小计 |  | - | - | 66599.51 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 66599.51 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；